## 转炉二次9月份在线·数据
金烨钢铁集团有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：1号转炉二次烟气排放口 时间：2025-09-01 00:00:00 至 2025-09-30 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [7 empty] | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 | 浓度-豁免后 | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[10 empty] | 自动 | 人工
2025-09-30 | -- | -- | 4023288.606 | 数据有效 | -- | -- | 0.755 | 10 | 3.031 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.869 | 数据有效 | -- | -- | 53.136 | 数据有效 | -- | -- | 1.147 | 数据有效 | -- | -- | -0.045 | 数据有效 | -- | --
2025-09-29 | -- | -- | 4159874.337 | 数据有效 | -- | -- | 0.749 | 10 | 3.11 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.325 | 数据有效 | -- | -- | 53.496 | 数据有效 | -- | -- | 1.246 | 数据有效 | -- | -- | -0.047 | 数据有效 | -- | --
2025-09-28 | -- | -- | 4017728.913 | 数据有效 | -- | -- | 0.766 | 10 | 3.077 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.829 | 数据有效 | -- | -- | 51.689 | 数据有效 | -- | -- | 1.478 | 数据有效 | -- | -- | -0.044 | 数据有效 | -- | --
2025-09-27 | -- | -- | 4074296.926 | 数据有效 | -- | -- | 0.754 | 10 | 3.065 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.889 | 数据有效 | -- | -- | 48.949 | 数据有效 | -- | -- | 1.385 | 数据有效 | -- | -- | -0.045 | 数据有效 | -- | --
2025-09-26 | -- | -- | 4466403.685 | 数据有效 | -- | -- | 0.742 | 10 | 3.311 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.135 | 数据有效 | -- | -- | 50.288 | 数据有效 | -- | -- | 1.104 | 数据有效 | -- | -- | -0.052 | 数据有效 | -- | --
2025-09-25 | -- | -- | 4153281.784 | 数据有效 | -- | -- | 0.739 | 10 | 3.065 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.227 | 数据有效 | -- | -- | 52.129 | 数据有效 | -- | -- | 1.013 | 数据有效 | -- | -- | -0.047 | 数据有效 | -- | --
2025-09-24 | -- | -- | 4157129.446 | 数据有效 | -- | -- | 0.735 | 10 | 3.049 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.975 | 数据有效 | -- | -- | 45.857 | 数据有效 | -- | -- | 1.047 | 数据有效 | -- | -- | -0.046 | 数据有效 | -- | --
2025-09-23 | -- | -- | 4134658.61 | 数据有效 | -- | -- | 0.731 | 10 | 3.018 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.937 | 数据有效 | -- | -- | 46.002 | 数据有效 | -- | -- | 1.25 | 数据有效 | -- | -- | -0.045 | 数据有效 | -- | --
2025-09-22 | -- | -- | 4131310.625 | 数据有效 | -- | -- | 0.712 | 10 | 2.937 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.884 | 数据有效 | -- | -- | 45.103 | 数据有效 | -- | -- | 1.117 | 数据有效 | -- | -- | -0.047 | 数据有效 | -- | --
2025-09-21 | -- | -- | 4099584.963 | 数据有效 | -- | -- | 0.726 | 10 | 2.971 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.857 | 数据有效 | -- | -- | 47.472 | 数据有效 | -- | -- | 1.012 | 数据有效 | -- | -- | -0.044 | 数据有效 | -- | --
2025-09-20 | -- | -- | 4232403.101 | 数据有效 | -- | -- | 0.721 | 10 | 3.05 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.252 | 数据有效 | -- | -- | 46.908 | 数据有效 | -- | -- | 1.021 | 数据有效 | -- | -- | -0.048 | 数据有效 | -- | --
2025-09-19 | -- | 停运 | 3286636.287 | 数据有效 | -- | 3072319.46 | 0.738 | 10 | 2.392 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 2.235 | 10.171 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 39.535 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.018 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.036 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-18 | -- | -- | 4140243.719 | 数据有效 | -- | -- | 0.725 | 10 | 2.998 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.947 | 数据有效 | -- | -- | 46.486 | 数据有效 | -- | -- | 1.005 | 数据有效 | -- | -- | -0.046 | 数据有效 | -- | --
2025-09-17 | -- | -- | 4144562.122 | 数据有效 | -- | -- | 0.741 | 10 | 3.063 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.047 | 数据有效 | -- | -- | 48.682 | 数据有效 | -- | -- | 1.073 | 数据有效 | -- | -- | -0.047 | 数据有效 | -- | --
2025-09-16 | -- | -- | 4086362.113 | 数据有效 | -- | -- | 0.76 | 10 | 3.104 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.197 | 数据有效 | -- | -- | 54.817 | 数据有效 | -- | -- | 1.746 | 数据有效 | -- | -- | -0.047 | 数据有效 | -- | --
2025-09-15 | -- | -- | 4066570.127 | 数据有效 | -- | -- | 0.73 | 10 | 2.967 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.939 | 数据有效 | -- | -- | 49.946 | 数据有效 | -- | -- | 1.635 | 数据有效 | -- | -- | -0.044 | 数据有效 | -- | --
2025-09-14 | -- | 停运 | 3610196.828 | 数据有效 | -- | 3590649.252 | 0.731 | 10 | 2.672 | 数据有效 | -- | 0.74 | 0.74 | 2.657 | 11.495 | 数据有效 | -- | 13.722 | 49.102 | 数据有效 | -- | 50.784 | 1.487 | 数据有效 | -- | 1.567 | -0.039 | 数据有效 | -- | -0.047
2025-09-13 | -- | 停运 | 3671835.871 | 数据有效 | -- | 3592451.224 | 0.741 | 10 | 2.746 | 数据有效 | -- | 0.747 | 0.747 | 2.687 | 11.631 | 数据有效 | -- | 13.671 | 47.305 | 数据有效 | -- | 48.946 | 1.629 | 数据有效 | -- | 1.714 | -0.04 | 数据有效 | -- | -0.047
2025-09-12 | -- | 停运 | 3837802.144 | 数据有效 | -- | 3710138.195 | 0.712 | 10 | 2.722 | 数据有效 | -- | 0.709 | 0.709 | 2.631 | 11.847 | 数据有效 | -- | 13.746 | 39.728 | 数据有效 | -- | 41.175 | 1.425 | 数据有效 | -- | 1.47 | -0.043 | 数据有效 | -- | -0.05
2025-09-11 | -- | 停运 | 3644746.971 | 数据有效 | -- | 3433601.57 | 0.724 | 10 | 2.637 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 2.485 | 11.546 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 43.48 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.979 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.041 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-10 | -- | -- | 4336958.382 | 数据有效 | -- | -- | 0.729 | 10 | 3.16 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.657 | 数据有效 | -- | -- | 47.129 | 数据有效 | -- | -- | 1.575 | 数据有效 | -- | -- | -0.049 | 数据有效 | -- | --
2025-09-09 | -- | 停运 | 3780381.839 | 数据有效 | -- | 3669167.592 | 0.708 | 10 | 2.671 | 数据有效 | -- | 0.706 | 0.706 | 2.592 | 11.839 | 数据有效 | -- | 13.782 | 45.632 | 数据有效 | -- | 46.267 | 1.235 | 数据有效 | -- | 1.262 | -0.041 | 数据有效 | -- | -0.048
2025-09-08 | -- | 停运 | 3566536.328 | 数据有效 | -- | 3427572.68 | 0.711 | 10 | 2.527 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 2.43 | 11.264 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 46.416 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.379 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.04 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-07 | -- | 停运 | 3654036.382 | 数据有效 | -- | 3476801.095 | 0.72 | 10 | 2.647 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 2.525 | 11.525 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 46.862 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.273 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.041 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-06 | -- | 停运 | 3710373.61 | 数据有效 | -- | 3675729.899 | 0.723 | 10 | 2.68 | 数据有效 | -- | 0.721 | 0.721 | 2.652 | 11.63 | 数据有效 | -- | 13.822 | 45.206 | 数据有效 | -- | 46.194 | 1.324 | 数据有效 | -- | 1.377 | -0.041 | 数据有效 | -- | -0.049
2025-09-05 | -- | 停运 | 3530427.449 | 数据有效 | -- | 3388513.612 | 0.707 | 10 | 2.502 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 2.402 | 11.051 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 41.008 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.773 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.04 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-04 | -- | 停运 | 3750342.45 | 数据有效 | -- | 3729407.674 | 0.705 | 10 | 2.656 | 数据有效 | -- | 0.709 | 0.709 | 2.644 | 11.622 | 数据有效 | -- | 13.211 | 40.048 | 数据有效 | -- | 41.657 | 1.652 | 数据有效 | -- | 1.717 | -0.042 | 数据有效 | -- | -0.047
2025-09-03 | -- | 停运 | 3917100.567 | 数据有效 | -- | 3870435.868 | 0.725 | 10 | 2.849 | 数据有效 | -- | 0.727 | 0.727 | 2.816 | 12.215 | 数据有效 | -- | 13.795 | 43.323 | 数据有效 | -- | 44.431 | 1.413 | 数据有效 | -- | 1.454 | -0.043 | 数据有效 | -- | -0.048
2025-09-02 | -- | 停运 | 3726831.596 | 数据有效 | -- | 3667687.654 | 0.735 | 10 | 2.752 | 数据有效 | -- | 0.739 | 0.739 | 2.711 | 11.669 | 数据有效 | -- | 13.791 | 45.023 | 数据有效 | -- | 46.587 | 1.228 | 数据有效 | -- | 1.269 | -0.04 | 数据有效 | -- | -0.047
2025-09-01 | -- | 停运 | 1015556.068 | 数据有效 | -- | 877099.131 | 1.162 | 10 | 0.782 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.655 | 3.153 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 29.165 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.417 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.01 | 数据有效 | -- | 有效数据不足

## 煤气锅炉排放口9月份在线数据
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：煤气锅炉废气排放口 时间：2025-09-01 00:00:00 至 2025-09-30 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [10 empty] | 二氧化硫(毫克/立方米) | [10 empty] | 氮氧化物(毫克/立方米) | [10 empty] | 氧含量(百分比) |  |  |  |  | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 豁免值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[7 empty] | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值
2025-09-30 | -- | -- | 526469.139 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | -- | 0.739 | 1.012 | 10 | 0.378 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.521 | 5.852 | 35 | 2.324 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.881 | 3.809 | 50 | 1.476 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.753 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | -- | -- | 4.258 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | -- | 39.583 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | -- | 7.318 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | -- | 0.003 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | --
2025-09-29 | -- | -- | 595327.249 | 数据有效 | -- | -- | 1.036 | 2.812 | 10 | 0.62 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.75 | 0.894 | 0.75 | 0.894 | 0.408 | 6.647 | 7.591 | 35 | 3.984 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 5.985 | 7.142 | 5.985 | 7.142 | 3.291 | 3.84 | 4.325 | 50 | 2.285 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 2.781 | 3.318 | 2.781 | 3.318 | 1.517 | 6.191 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 6.335 | 6.335 | 4.864 | 数据有效 | -- | -- | 42.165 | 数据有效 | -- | -- | 8.698 | 数据有效 | -- | -- | -0.002 | 数据有效 | -- | --
2025-09-28 | -- | -- | 606996.318 | 数据有效 | -- | -- | 0.757 | 0.883 | 10 | 0.46 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.018 | 6.991 | 35 | 3.65 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.744 | 3.201 | 50 | 1.665 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.943 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.992 | 数据有效 | -- | -- | 43.199 | 数据有效 | -- | -- | 9.083 | 数据有效 | -- | -- | -0.004 | 数据有效 | -- | --
2025-09-27 | -- | -- | 583143.355 | 数据有效 | -- | -- | 0.757 | 0.949 | 10 | 0.442 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.161 | 7.538 | 35 | 3.633 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.664 | 3.329 | 50 | 1.556 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.829 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.741 | 数据有效 | -- | -- | 41.796 | 数据有效 | -- | -- | 8.334 | 数据有效 | -- | -- | -0.004 | 数据有效 | -- | --
2025-09-26 | -- | -- | 541636.115 | 数据有效 | -- | -- | 0.745 | 1.192 | 10 | 0.404 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.274 | 5.221 | 35 | 1.771 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.518 | 3.985 | 50 | 1.364 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.964 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.278 | 数据有效 | -- | -- | 38.374 | 数据有效 | -- | -- | 6.793 | 数据有效 | -- | -- | 0 | 数据有效 | -- | --
2025-09-25 | -- | -- | 527233.809 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 485654.128 | 0.751 | 1.014 | 10 | 0.396 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 0.751 | 1.012 | 0.751 | 1.012 | 0.365 | 2.791 | 3.777 | 35 | 1.482 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 2.825 | 3.808 | 2.825 | 3.808 | 1.382 | 3.948 | 5.289 | 50 | 2.078 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 3.916 | 5.279 | 3.916 | 5.279 | 1.899 | 7.906 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 8.019 | 8.019 | 4.173 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 4.197 | 38.606 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 38.873 | 6.828 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 6.905 | 0.004 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 0.003272
2025-09-24 | -- | -- | 499201.873 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 435501.622 | 0.752 | 1.181 | 10 | 0.376 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 0.752 | 1.182 | 0.752 | 1.182 | 0.329 | 3.162 | 4.659 | 35 | 1.611 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 2.91 | 4.576 | 2.91 | 4.576 | 1.298 | 3.541 | 5.354 | 50 | 1.807 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 3.628 | 5.705 | 3.628 | 5.705 | 1.621 | 9.618 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 9.872 | 9.872 | 3.9 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 3.885 | 36.905 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 36.703 | 6.204 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 6.184 | 0.001 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 0.000428
2025-09-23 | -- | -- | 498449.501 | 数据有效 | -- | -- | 0.759 | 1.295 | 10 | 0.379 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.938 | 3.282 | 35 | 0.967 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.557 | 4.26 | 50 | 1.281 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.565 | 数据有效 | -- | -- | -- | 3.908 | 数据有效 | -- | -- | 37.08 | 数据有效 | -- | -- | 6.48 | 数据有效 | -- | -- | -0.004 | 数据有效 | -- | --
2025-09-22 | -- | -- | 534219.116 | 数据有效 | -- | -- | 1.281 | 3.697 | 10 | 0.688 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.776 | 1.152 | 0.776 | 1.152 | 0.44 | 3.135 | 4.088 | 35 | 1.705 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 2.346 | 3.483 | 2.346 | 3.483 | 1.719 | 4.53 | 6.144 | 50 | 2.403 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 3.31 | 4.915 | 3.31 | 4.915 | 2.158 | 9.043 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 9.215 | 9.215 | 4.211 | 数据有效 | -- | -- | 37.646 | 数据有效 | -- | -- | 6.715 | 数据有效 | -- | -- | -0.004 | 数据有效 | -- | --
2025-09-21 | -- | -- | 551732.515 | 数据有效 | -- | -- | 0.778 | 1.044 | 10 | 0.43 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.913 | 2.525 | 35 | 1.065 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.097 | 5.495 | 50 | 2.261 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.831 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.383 | 数据有效 | -- | -- | 38.924 | 数据有效 | -- | -- | 7.127 | 数据有效 | -- | -- | -0.003 | 数据有效 | -- | --
2025-09-20 | -- | -- | 568336.158 | 数据有效 | -- | -- | 0.794 | 1.067 | 10 | 0.452 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.867 | 2.524 | 35 | 1.081 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.988 | 7.798 | 50 | 3.428 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.705 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.535 | 数据有效 | -- | -- | 39.448 | 数据有效 | -- | -- | 7.26 | 数据有效 | -- | -- | 0.001 | 数据有效 | -- | --
2025-09-19 | -- | -- | 512053.441 | 数据有效 | -- | -- | 0.819 | 1.176 | 10 | 0.42 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.15 | 1.604 | 35 | 0.59 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.855 | 6.789 | 50 | 2.492 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.47 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.007 | 数据有效 | -- | -- | 37.074 | 数据有效 | -- | -- | 6.309 | 数据有效 | -- | -- | -0.003 | 数据有效 | -- | --
2025-09-18 | -- | -- | 511920.176 | 数据有效 | -- | -- | 0.808 | 1.062 | 10 | 0.413 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.606 | 2.028 | 35 | 0.825 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.092 | 6.594 | 50 | 2.601 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.433 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.03 | 数据有效 | -- | -- | 37.888 | 数据有效 | -- | -- | 6.595 | 数据有效 | -- | -- | -0.001 | 数据有效 | -- | --
2025-09-17 | -- | -- | 547614.739 | 数据有效 | -- | -- | 0.805 | 1.008 | 10 | 0.44 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.976 | 2.457 | 35 | 1.085 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.266 | 7.84 | 50 | 3.415 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.926 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.347 | 数据有效 | -- | -- | 38.816 | 数据有效 | -- | -- | 7.11 | 数据有效 | -- | -- | 0.002 | 数据有效 | -- | --
2025-09-16 | -- | 停运 | 607462.591 | 数据有效 | -- | 300704.82 | 1.051 | 53.038 | 10 | 0.665 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.299 | 2.388 | 2.863 | 35 | 1.496 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 1.653 | 4.215 | 12.792 | 50 | 2.391 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 1.82 | 13.204 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 4.585 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 31.518 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 4.706 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.027 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-15 | -- | 停运 | 577814.446 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.75 | 140.864 | 10 | 0.433 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0 | 0 | 35 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.094 | 17.096 | 50 | 0.055 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.864 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 4.073 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 24.21 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.392 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.004 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-14 | -- | 停运 | 561767.834 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.743 | 122.337 | 10 | 0.417 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0 | 0 | 35 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.091 | 15.041 | 50 | 0.051 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.89 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 3.978 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 25.712 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.396 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.006 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-13 | -- | 停运 | 575646.595 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.725 | 138.268 | 10 | 0.417 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0 | 0 | 35 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.085 | 16.233 | 50 | 0.049 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.904 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 4.058 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 24.249 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.381 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.006 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-12 | -- | 停运 | 592799.036 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.706 | 164.488 | 10 | 0.418 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0 | 0 | 35 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.083 | 19.555 | 50 | 0.049 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.92 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 4.126 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 20.414 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.384 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.006 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-11 | -- | 停运 | 600177.44 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.701 | 322.772 | 10 | 0.421 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0 | 0 | 35 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.089 | 41.222 | 50 | 0.053 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.951 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 4.172 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 17.769 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.086 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.006 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-10 | -- | 停运 | 581179.534 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.702 | 509.532 | 10 | 0.408 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0 | 0 | 35 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.092 | 68.116 | 50 | 0.054 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.964 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 4.062 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 21.718 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.363 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.005 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-09 | -- | 停运 | 574168.079 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.7 | 890.013 | 10 | 0.401 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0 | 0 | 35 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.094 | 123.345 | 50 | 0.054 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.975 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 4.037 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 23.695 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.345 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.007 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-08 | -- | 停运 | 569999.339 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 0.858 | 215.926 | 10 | 0.483 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 1.509 | 1.261 | 35 | 0.82 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 1.45 | 112.541 | 50 | 0.784 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 18.211 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 4.019 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 24.268 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 0.358 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | -0.006 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足
2025-09-07 | -- | 停运 | 571545.246 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.681 | 88.945 | 10 | 0.389 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0 | 0 | 35 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.065 | 8.458 | 50 | 0.037 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.858 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 4.015 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 23.345 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.348 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.006 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-06 | -- | 停运 | 578921.811 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.671 | 98.693 | 10 | 0.388 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0 | 0 | 35 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.069 | 10.258 | 50 | 0.04 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.875 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 4.048 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 21.8 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.399 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.006 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-05 | -- | 停运 | 597458.549 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.661 | 57.526 | 10 | 0.395 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0 | 0 | 35 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.069 | 6.034 | 50 | 0.041 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.792 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 4.152 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 18.549 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.799 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.006 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-04 | -- | 停运 | 601195.854 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.661 | 70.46 | 10 | 0.397 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0 | 0 | 35 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.083 | 8.957 | 50 | 0.05 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.831 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 4.181 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 17.762 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.12 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.006 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-03 | -- | 停运 | 593578.102 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.662 | 83.664 | 10 | 0.393 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0 | 0 | 35 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.082 | 10.373 | 50 | 0.048 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.861 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 4.121 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 19.006 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.549 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.006 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-02 | -- | 停运 | 578674.149 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.66 | 75.612 | 10 | 0.382 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0 | 0 | 35 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.074 | 8.502 | 50 | 0.043 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.846 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 4.059 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 22.833 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.353 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.006 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-01 | -- | 停运 | 570397.977 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 0.877 | 93.036 | 10 | 0.487 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.908 | 2.21 | 35 | 0.481 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 1.87 | 10.59 | 50 | 0.995 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.042 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 4.018 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 24.044 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 0.377 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | -0.006 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足

## 石灰窑排口9月份在线数据
金烨钢铁集团有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：石灰窑排口 时间：2025-09-01 00:00:00 至 2025-09-30 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [10 empty] | 二氧化硫(毫克/立方米) | [10 empty] | 氮氧化物(毫克/立方米) | [10 empty] | 氧含量(百分比) |  |  |  |  | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 豁免值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[7 empty] | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值
2025-09-30 | -- | -- | 1405987.23 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | -- | 3.285 | 3.962 | 10 | 4.632 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.635 | 0.767 | 50 | 0.946 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.561 | 28.423 | 200 | 32.714 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.224 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | -- | -- | 13.52 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | -- | 101.091 | 数据有效 | -- | -- | 10.538 | 数据有效 | -- | -- | -0.069 | 数据有效 | -- | --
2025-09-29 | -- | 停运 | 1341936.046 | 数据有效 | -- | 1251391.525 | 3.054 | 4.181 | 10 | 3.821 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障>故障 - 自动监测设备故障 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 3.568 | 0.165 | 0.225 | 50 | 0.221 | 数据有效 | -- | 0.164 | 0.197 | 0.164 | 0.197 | 0.205 | 22.94 | 31.411 | 200 | 31.787 | 数据有效 | -- | 23.673 | 28.439 | 23.673 | 28.439 | 29.711 | 11.506 | 数据有效 | -- | 10.179 | 10.179 | 12.877 | 数据有效 | -- | 14.475 | 96.014 | 数据有效 | -- | 100.766 | 10.516 | 数据有效 | -- | 11.035 | -0.078 | 数据有效 | -- | -0.075
2025-09-28 | -- | -- | 1537188.8 | 数据有效 | -- | -- | 3.373 | 4.032 | 10 | 5.185 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.195 | 50 | 0.251 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.945 | 32.213 | 200 | 41.417 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.126 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.807 | 数据有效 | -- | -- | 100.602 | 数据有效 | -- | -- | 11.027 | 数据有效 | -- | -- | -0.069 | 数据有效 | -- | --
2025-09-27 | -- | -- | 1502349.453 | 数据有效 | -- | -- | 3.257 | 3.853 | 10 | 4.897 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.194 | 50 | 0.246 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.029 | 33.162 | 200 | 42.033 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.012 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.474 | 数据有效 | -- | -- | 99.925 | 数据有效 | -- | -- | 11.17 | 数据有效 | -- | -- | -0.08 | 数据有效 | -- | --
2025-09-26 | -- | -- | 1397887.818 | 数据有效 | -- | -- | 3.233 | 3.758 | 10 | 4.517 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.191 | 50 | 0.23 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.378 | 32.984 | 200 | 39.674 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.815 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.32 | 数据有效 | -- | -- | 95.544 | 数据有效 | -- | -- | 11.294 | 数据有效 | -- | -- | -0.083 | 数据有效 | -- | --
2025-09-25 | -- | -- | 1388313.946 | 数据有效 | -- | -- | 3.23 | 3.769 | 10 | 4.484 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.191 | 50 | 0.228 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.538 | 33.307 | 200 | 39.616 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.861 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.156 | 数据有效 | -- | -- | 93.351 | 数据有效 | -- | -- | 11.321 | 数据有效 | -- | -- | -0.074 | 数据有效 | -- | --
2025-09-24 | -- | -- | 1406599.728 | 数据有效 | -- | -- | 3.194 | 3.788 | 10 | 4.494 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.011 | 1.199 | 50 | 1.458 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.711 | 32.87 | 200 | 38.974 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.04 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.27 | 数据有效 | -- | -- | 92.483 | 数据有效 | -- | -- | 11.134 | 数据有效 | -- | -- | -0.075 | 数据有效 | -- | --
2025-09-23 | -- | -- | 1404234.258 | 数据有效 | -- | -- | 3.306 | 3.925 | 10 | 4.64 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 3.305 | 3.978 | 3.305 | 3.978 | 4.446 | 0.749 | 0.889 | 50 | 1.063 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 0.163 | 0.196 | 0.163 | 0.196 | 0.223 | 27.905 | 33.13 | 200 | 39.184 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 26.829 | 32.3 | 26.829 | 32.3 | 36.063 | 10.05 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 10.202 | 10.202 | 13.257 | 数据有效 | -- | -- | 89.157 | 数据有效 | -- | -- | 11.987 | 数据有效 | -- | -- | -0.088 | 数据有效 | -- | --
2025-09-22 | -- | -- | 1365802.773 | 数据有效 | -- | -- | 2.989 | 3.8 | 10 | 4.086 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.208 | 50 | 0.224 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.778 | 35.31 | 200 | 37.679 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.773 | 数据有效 | -- | -- | -- | 12.367 | 数据有效 | -- | -- | 75.407 | 数据有效 | -- | -- | 11.606 | 数据有效 | -- | -- | -0.097 | 数据有效 | -- | --
2025-09-21 | -- | -- | 1366568.606 | 数据有效 | -- | -- | 3.005 | 3.683 | 10 | 4.116 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.174 | 0.214 | 50 | 0.239 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.128 | 30.798 | 200 | 34.246 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.393 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.188 | 数据有效 | -- | -- | 97.814 | 数据有效 | -- | -- | 11.616 | 数据有效 | -- | -- | -0.098 | 数据有效 | -- | --
2025-09-20 | -- | 停运>停运 | 1271373.504 | 数据有效 | -- | 1181041.271 | 2.998 | 4.158 | 10 | 3.844 | 数据有效 | -- | 3.033 | 3.811 | 3.033 | 3.811 | 3.581 | 0.339 | 0.47 | 50 | 0.402 | 数据有效 | -- | 0.297 | 0.373 | 0.297 | 0.373 | 0.351 | 25.159 | 34.898 | 200 | 30.843 | 数据有效 | -- | 24.325 | 30.57 | 24.325 | 30.57 | 28.755 | 11.628 | 数据有效 | -- | 10.656 | 10.656 | 12.141 | 数据有效 | -- | 13.572 | 92.889 | 数据有效 | -- | 95.942 | 11.255 | 数据有效 | -- | 11.611 | -0.089 | 数据有效 | -- | -0.084
2025-09-19 | -- | 停运>停运 | 1096084.286 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 907636.848 | 2.968 | 4.25 | 10 | 3.348 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 2.841 | 0.164 | 0.235 | 50 | 0.18 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.148 | 23.803 | 34.087 | 200 | 27.806 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 23.448 | 11.922 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 11.951 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足 | 87.05 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足 | 11.572 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足 | -0.108 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足
2025-09-18 | -- | -- | 1453040.726 | 数据有效 | -- | -- | 3.221 | 4.012 | 10 | 4.675 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.205 | 50 | 0.239 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.001 | 32.387 | 200 | 37.743 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.563 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.048 | 数据有效 | -- | -- | 98.326 | 数据有效 | -- | -- | 11.84 | 数据有效 | -- | -- | -0.109 | 数据有效 | -- | --
2025-09-17 | -- | -- | 1478398.023 | 数据有效 | -- | -- | 3.221 | 4.103 | 10 | 4.762 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.209 | 50 | 0.242 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.776 | 31.563 | 200 | 36.599 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.795 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.372 | 数据有效 | -- | -- | 101.49 | 数据有效 | -- | -- | 11.6 | 数据有效 | -- | -- | -0.108 | 数据有效 | -- | --
2025-09-16 | -- | -- | 1498041.613 | 数据有效 | -- | -- | 3.401 | 4.272 | 10 | 5.099 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 3.381 | 4.372 | 3.381 | 4.372 | 5.18 | 1.271 | 1.596 | 50 | 1.882 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 0.163 | 0.21 | 0.163 | 0.21 | 0.296 | 22.905 | 28.769 | 200 | 34.266 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 21.506 | 27.815 | 21.506 | 27.815 | 32.454 | 10.65 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 10.949 | 10.949 | 15.032 | 数据有效 | -- | -- | 112.537 | 数据有效 | -- | -- | 11.856 | 数据有效 | -- | -- | -0.087 | 数据有效 | -- | --
2025-09-15 | -- | 停运>停运 | 1263149.948 | 数据有效 | -- | 1148626.385 | 3.357 | 5.578 | 10 | 4.384 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.07 | 0.164 | 0.272 | 50 | 0.207 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.19 | 19.572 | 32.525 | 200 | 24.75 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 22.301 | 13.177 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 12.362 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 100.423 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 10.993 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.075 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-14 | -- | 停运 | 1204069.008 | 数据有效 | -- | 1118737.85 | 3.181 | 5.455 | 10 | 4.09 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 3.851 | 0.164 | 0.281 | 50 | 0.197 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.183 | 17.138 | 29.387 | 200 | 23.755 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 22.352 | 13.419 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 11.89 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 99.923 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 10.788 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.063 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-13 | -- | 停运>停运 | 1075936.512 | 数据有效 | -- | 964127.941 | 3.263 | 5.998 | 10 | 3.784 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 3.439 | 0.164 | 0.301 | 50 | 0.176 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.16 | 18.538 | 34.079 | 200 | 21.488 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 19.104 | 13.928 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 10.45 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 90.6 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 10.767 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.074 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-12 | -- | 停运>停运 | 1050869.178 | 数据有效 | -- | 971393.032 | 3.161 | 5.727 | 10 | 3.69 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 3.447 | 0.164 | 0.297 | 50 | 0.173 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.16 | 17.894 | 32.422 | 200 | 19.312 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 18.082 | 13.825 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 10.253 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 90.781 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 10.747 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.086 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-11 | -- | 停运>停运>停运 | 979965.671 | 数据有效 | -- | 868656.846 | 2.932 | 5.453 | 10 | 3.238 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 2.95 | 0.184 | 0.342 | 50 | 0.19 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.17 | 21.24 | 39.501 | 200 | 18.954 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 16.11 | 14.01 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 9.669 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 90.353 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 10.67 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.091 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-10 | -- | 停运>停运>停运>停运 | 1123005.114 | 数据有效 | -- | 947632.107 | 3.109 | 5.389 | 10 | 3.661 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 3.17 | 0.164 | 0.284 | 50 | 0.184 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.154 | 23.985 | 41.569 | 200 | 23.445 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 18.707 | 13.499 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 11.055 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 98.62 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 10.773 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.084 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-09 | -- | 停运>停运>停运 | 1108961.485 | 数据有效 | -- | 963791.39 | 3.163 | 5.674 | 10 | 3.758 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 3.327 | 0.715 | 1.282 | 50 | 0.523 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.16 | 19.876 | 35.653 | 200 | 21.926 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 17.174 | 13.752 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 10.879 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 96.239 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 10.669 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.076 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-08 | -- | 停运 | 1147093.923 | 数据有效 | -- | 1109496.247 | 3.02 | 5.373 | 10 | 3.762 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 3.665 | 0.164 | 0.292 | 50 | 0.188 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.183 | 17.921 | 31.887 | 200 | 22.418 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 21.731 | 13.694 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 11.369 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 95.057 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 10.944 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.073 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-07 | -- | 停运 | 1268467.933 | 数据有效 | -- | 1197225.712 | 3.205 | 5.666 | 10 | 4.329 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.102 | 0.164 | 0.29 | 50 | 0.208 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.192 | 16.408 | 29.01 | 200 | 23.582 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 22.148 | 13.647 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 12.292 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 92.801 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 10.891 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.067 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-06 | -- | 停运>停运 | 1100325.896 | 数据有效 | -- | 1004137.077 | 3.113 | 5.476 | 10 | 3.806 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 3.513 | 0.164 | 0.289 | 50 | 0.181 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.164 | 17.353 | 30.518 | 200 | 20.924 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 19.555 | 13.608 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 10.912 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 97.534 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 10.997 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.075 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-05 | -- | 停运>停运>停运 | 963478.705 | 数据有效 | -- | 814006.626 | 2.866 | 6.104 | 10 | 2.997 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 2.61 | 0.164 | 0.349 | 50 | 0.158 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.135 | 16.467 | 35.067 | 200 | 17.738 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 14.887 | 14.895 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 9.375 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 87.327 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 10.548 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.092 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-04 | -- | 停运>停运 | 1298608.567 | 数据有效 | -- | 1169637.764 | 2.991 | 5.156 | 10 | 4.016 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 3.744 | 0.657 | 1.132 | 50 | 0.662 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.194 | 18.81 | 32.428 | 200 | 25.501 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 22.275 | 13.459 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 12.466 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 91.147 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 10.959 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.091 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-03 | -- | 停运>停运 | 1232213.432 | 数据有效 | -- | 1084303.081 | 3.003 | 5.295 | 10 | 3.821 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 3.424 | 0.164 | 0.289 | 50 | 0.202 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.177 | 20.235 | 35.68 | 200 | 25.13 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 22.113 | 13.627 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 11.956 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 97.252 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 10.728 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.087 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-09-02 | -- | 停运 | 1275882.142 | 数据有效 | -- | 1288115.436 | 3.152 | 5.163 | 10 | 4.288 | 数据有效 | -- | 3.376 | 4.628 | 3.376 | 4.628 | 4.346 | 0.164 | 0.268 | 50 | 0.209 | 数据有效 | -- | 0.163 | 0.223 | 0.163 | 0.223 | 0.213 | 19.899 | 32.595 | 200 | 26.491 | 数据有效 | -- | 20.365 | 27.917 | 20.365 | 27.917 | 26.28 | 13.064 | 数据有效 | -- | 11.517 | 11.517 | 12.407 | 数据有效 | -- | 15.038 | 93.315 | 数据有效 | -- | 101.763 | 11.175 | 数据有效 | -- | 11.601 | -0.073 | 数据有效 | -- | -0.069
2025-09-01 | -- | 停运 | 1154663.996 | 数据有效 | -- | 1145060.115 | 2.909 | 5.192 | 10 | 3.641 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 3.633 | 0.164 | 0.293 | 50 | 0.189 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.19 | 16.726 | 29.859 | 200 | 23.162 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 22.639 | 13.718 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 11.337 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 91.708 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 11.139 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.07 | 数据有效 | -- | 有效数据不足