## 转炉二次废气排放口在线数据
金烨钢铁集团有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：1号转炉二次烟气排放口 时间：2025-10-01 00:00:00 至 2025-10-31 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [7 empty] | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 | 浓度-豁免后 | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[10 empty] | 自动 | 人工
2025-10-31 | -- | -- | 4099756.763 | 数据有效 | -- | -- | 1.771 | 10 | 7.239 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.807 | 数据有效 | -- | -- | 46.181 | 数据有效 | -- | -- | 0.942 | 数据有效 | -- | -- | -0.048 | 数据有效 | -- | --
2025-10-30 | -- | -- | 4074752.806 | 数据有效 | -- | -- | 1.8 | 10 | 7.334 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.73 | 数据有效 | -- | -- | 46.159 | 数据有效 | -- | -- | 0.976 | 数据有效 | -- | -- | -0.046 | 数据有效 | -- | --
2025-10-29 | -- | -- | 4165275.561 | 数据有效 | -- | -- | 1.073 | 10 | 4.593 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.044 | 数据有效 | -- | -- | 46.9 | 数据有效 | -- | -- | 0.965 | 数据有效 | -- | -- | -0.047 | 数据有效 | -- | --
2025-10-28 | -- | -- | 4141178.948 | 数据有效 | -- | -- | 0.754 | 10 | 3.119 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.967 | 数据有效 | -- | -- | 46.978 | 数据有效 | -- | -- | 0.937 | 数据有效 | -- | -- | -0.046 | 数据有效 | -- | --
2025-10-27 | -- | -- | 4184899.879 | 数据有效 | -- | -- | 0.743 | 10 | 3.108 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.972 | 数据有效 | -- | -- | 43.506 | 数据有效 | -- | -- | 0.898 | 数据有效 | -- | -- | -0.046 | 数据有效 | -- | --
2025-10-26 | -- | -- | 4230745.719 | 数据有效 | -- | -- | 0.759 | 10 | 3.216 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.131 | 数据有效 | -- | -- | 44.334 | 数据有效 | -- | -- | 0.911 | 数据有效 | -- | -- | -0.047 | 数据有效 | -- | --
2025-10-25 | -- | -- | 4009776.565 | 数据有效 | -- | -- | 0.749 | 10 | 2.995 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.465 | 数据有效 | -- | -- | 44.711 | 数据有效 | -- | -- | 0.92 | 数据有效 | -- | -- | -0.044 | 数据有效 | -- | --
2025-10-24 | -- | -- | 4067783.202 | 数据有效 | -- | -- | 0.767 | 10 | 3.113 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.57 | 数据有效 | -- | -- | 42.928 | 数据有效 | -- | -- | 0.903 | 数据有效 | -- | -- | -0.044 | 数据有效 | -- | --
2025-10-23 | -- | -- | 4463546.735 | 数据有效 | -- | -- | 0.745 | 10 | 3.324 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.774 | 数据有效 | -- | -- | 42.828 | 数据有效 | -- | -- | 0.894 | 数据有效 | -- | -- | -0.05 | 数据有效 | -- | --
2025-10-22 | -- | -- | 4063311.58 | 数据有效 | -- | -- | 0.734 | 10 | 2.987 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.543 | 数据有效 | -- | -- | 42.282 | 数据有效 | -- | -- | 0.896 | 数据有效 | -- | -- | -0.043 | 数据有效 | -- | --
2025-10-21 | -- | 停运 | 4221780.681 | 数据有效 | -- | 4112135.341 | 0.737 | 10 | 3.095 | 数据有效 | -- | 0.732 | 0.732 | 3.002 | 12.91 | 数据有效 | -- | 13.133 | 39.158 | 数据有效 | -- | 40.041 | 0.876 | 数据有效 | -- | 0.876 | -0.047 | 数据有效 | -- | -0.047
2025-10-20 | -- | 停运 | 2667845.74 | 数据有效 | -- | 2586186.042 | 0.797 | 10 | 1.943 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 1.871 | 8.068 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 24.44 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.876 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.031 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-10-19 | -- | -- | 4152079.461 | 数据有效 | -- | -- | 0.736 | 10 | 3.045 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.688 | 数据有效 | -- | -- | 39.645 | 数据有效 | -- | -- | 0.894 | 数据有效 | -- | -- | -0.049 | 数据有效 | -- | --
2025-10-18 | -- | -- | 4094050.523 | 数据有效 | -- | -- | 0.735 | 10 | 3.013 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.576 | 数据有效 | -- | -- | 40.886 | 数据有效 | -- | -- | 0.904 | 数据有效 | -- | -- | -0.046 | 数据有效 | -- | --
2025-10-17 | -- | -- | 4154104.852 | 数据有效 | -- | -- | 0.733 | 10 | 3.042 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.804 | 数据有效 | -- | -- | 41.611 | 数据有效 | -- | -- | 1.058 | 数据有效 | -- | -- | -0.047 | 数据有效 | -- | --
2025-10-16 | -- | -- | 3985342.854 | 数据有效 | -- | -- | 0.745 | 10 | 2.964 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.424 | 数据有效 | -- | -- | 45.381 | 数据有效 | -- | -- | 1.01 | 数据有效 | -- | -- | -0.043 | 数据有效 | -- | --
2025-10-15 | -- | -- | 3953266.948 | 数据有效 | -- | -- | 0.767 | 10 | 3.029 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.498 | 数据有效 | -- | -- | 49.508 | 数据有效 | -- | -- | 1.093 | 数据有效 | -- | -- | -0.043 | 数据有效 | -- | --
2025-10-14 | -- | -- | 4081289.541 | 数据有效 | -- | -- | 0.778 | 10 | 3.172 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.931 | 数据有效 | -- | -- | 50.367 | 数据有效 | -- | -- | 1.047 | 数据有效 | -- | -- | -0.045 | 数据有效 | -- | --
2025-10-13 | -- | -- | 4056263.7 | 数据有效 | -- | -- | 0.768 | 10 | 3.12 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.803 | 数据有效 | -- | -- | 49.111 | 数据有效 | -- | -- | 1.01 | 数据有效 | -- | -- | -0.045 | 数据有效 | -- | --
2025-10-12 | -- | -- | 4235399.696 | 数据有效 | -- | -- | 0.75 | 10 | 3.169 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13 | 数据有效 | -- | -- | 40.648 | 数据有效 | -- | -- | 1.041 | 数据有效 | -- | -- | -0.048 | 数据有效 | -- | --
2025-10-11 | -- | -- | 4131579.698 | 数据有效 | -- | -- | 0.792 | 10 | 3.273 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.901 | 数据有效 | -- | -- | 45.809 | 数据有效 | -- | -- | 1.126 | 数据有效 | -- | -- | -0.045 | 数据有效 | -- | --
2025-10-10 | -- | -- | 4237081.742 | 数据有效 | -- | -- | 0.753 | 10 | 3.191 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.087 | 数据有效 | -- | -- | 42.726 | 数据有效 | -- | -- | 0.983 | 数据有效 | -- | -- | -0.049 | 数据有效 | -- | --
2025-10-09 | -- | -- | 4054262.778 | 数据有效 | -- | -- | 0.748 | 10 | 3.026 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.482 | 数据有效 | -- | -- | 41.519 | 数据有效 | -- | -- | 0.988 | 数据有效 | -- | -- | -0.047 | 数据有效 | -- | --
2025-10-08 | -- | -- | 3902967.55 | 数据有效 | -- | -- | 0.778 | 10 | 3.017 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.403 | 数据有效 | -- | -- | 50.473 | 数据有效 | -- | -- | 1.466 | 数据有效 | -- | -- | -0.045 | 数据有效 | -- | --
2025-10-07 | -- | -- | 4039784.474 | 数据有效 | -- | -- | 0.757 | 10 | 3.052 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.844 | 数据有效 | -- | -- | 49.904 | 数据有效 | -- | -- | 1.482 | 数据有效 | -- | -- | -0.044 | 数据有效 | -- | --
2025-10-06 | -- | -- | 4032504.348 | 数据有效 | -- | -- | 0.739 | 10 | 2.965 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.524 | 数据有效 | -- | -- | 43.529 | 数据有效 | -- | -- | 1.341 | 数据有效 | -- | -- | -0.044 | 数据有效 | -- | --
2025-10-05 | -- | -- | 4036319.677 | 数据有效 | -- | -- | 0.764 | 10 | 3.077 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.74 | 数据有效 | -- | -- | 47.979 | 数据有效 | -- | -- | 1.434 | 数据有效 | -- | -- | -0.045 | 数据有效 | -- | --
2025-10-04 | -- | -- | 3933472.684 | 数据有效 | -- | -- | 0.764 | 10 | 2.993 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.484 | 数据有效 | -- | -- | 50.672 | 数据有效 | -- | -- | 1.326 | 数据有效 | -- | -- | -0.043 | 数据有效 | -- | --
2025-10-03 | -- | -- | 3852326.251 | 数据有效 | -- | -- | 0.76 | 10 | 2.926 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.264 | 数据有效 | -- | -- | 51.447 | 数据有效 | -- | -- | 1.218 | 数据有效 | -- | -- | -0.042 | 数据有效 | -- | --
2025-10-02 | -- | -- | 3926181.427 | 数据有效 | -- | -- | 0.758 | 10 | 2.963 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.447 | 数据有效 | -- | -- | 49.927 | 数据有效 | -- | -- | 1.198 | 数据有效 | -- | -- | -0.046 | 数据有效 | -- | --
2025-10-01 | -- | -- | 4096906.393 | 数据有效 | -- | -- | 0.767 | 10 | 3.137 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.943 | 数据有效 | -- | -- | 49.222 | 数据有效 | -- | -- | 1.24 | 数据有效 | -- | -- | -0.046 | 数据有效 | -- | --

## 锅炉废气排放口在线数据
金烨钢铁集团有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：煤气锅炉废气排放口 时间：2025-10-01 00:00:00 至 2025-10-31 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [10 empty] | 二氧化硫(毫克/立方米) | [10 empty] | 氮氧化物(毫克/立方米) | [10 empty] | 氧含量(百分比) |  |  |  |  | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 豁免值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[7 empty] | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值
2025-10-31 | -- | -- | 516754.064 | 数据有效 | -- | -- | 1.252 | 1.728 | 10 | 0.647 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.146 | 1.557 | 35 | 0.593 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.907 | 5.39 | 50 | 2.019 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.203 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.09 | 数据有效 | -- | -- | 37.745 | 数据有效 | -- | -- | 7.185 | 数据有效 | -- | -- | 0 | 数据有效 | -- | --
2025-10-30 | -- | -- | 484223.777 | 数据有效 | -- | -- | 1.255 | 1.726 | 10 | 0.608 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12 | 1.505 | 35 | 0.56 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.736 | 5.078 | 50 | 1.825 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.1 | 数据有效 | -- | -- | -- | 3.847 | 数据有效 | -- | -- | 38.099 | 数据有效 | -- | -- | 7.372 | 数据有效 | -- | -- | -0.001 | 数据有效 | -- | --
2025-10-29 | -- | -- | 517288.814 | 数据有效 | -- | -- | 1.274 | 1.816 | 10 | 0.659 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.396 | 1.995 | 35 | 0.725 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.43 | 4.804 | 50 | 1.768 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.464 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.121 | 数据有效 | -- | -- | 38.667 | 数据有效 | -- | -- | 7.506 | 数据有效 | -- | -- | 0 | 数据有效 | -- | --
2025-10-28 | -- | -- | 510473.346 | 数据有效 | -- | -- | 1.294 | 1.768 | 10 | 0.66 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.407 | 1.9 | 35 | 0.719 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.658 | 4.956 | 50 | 1.862 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.02 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.076 | 数据有效 | -- | -- | 38.795 | 数据有效 | -- | -- | 7.696 | 数据有效 | -- | -- | -0.001 | 数据有效 | -- | --
2025-10-27 | -- | -- | 513497.098 | 数据有效 | -- | -- | 1.001 | 1.671 | 10 | 0.49 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 1.011 | 1.482 | 1.011 | 1.482 | 0.474 | 1.92 | 2.556 | 35 | 0.972 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 1.209 | 1.772 | 1.209 | 1.772 | 0.576 | 4.379 | 5.653 | 50 | 2.214 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 3.196 | 4.686 | 3.196 | 4.686 | 1.512 | 8.784 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 9.065 | 9.065 | 4.021 | 数据有效 | -- | -- | 36.234 | 数据有效 | -- | -- | 6.676 | 数据有效 | -- | -- | 0 | 数据有效 | -- | --
2025-10-26 | -- | -- | 524738.6 | 数据有效 | -- | -- | 0.767 | 1.114 | 10 | 0.402 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.668 | 2.356 | 35 | 0.88 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.062 | 4.334 | 50 | 1.614 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.759 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.154 | 数据有效 | -- | -- | 37.613 | 数据有效 | -- | -- | 7.199 | 数据有效 | -- | -- | -0.003 | 数据有效 | -- | --
2025-10-25 | -- | -- | 538871.961 | 数据有效 | -- | -- | 0.753 | 0.992 | 10 | 0.406 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.492 | 1.924 | 35 | 0.822 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.393 | 4.458 | 50 | 1.831 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.584 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.272 | 数据有效 | -- | -- | 37.92 | 数据有效 | -- | -- | 7.246 | 数据有效 | -- | -- | -0.004 | 数据有效 | -- | --
2025-10-24 | -- | -- | 505954.246 | 数据有效 | -- | -- | 0.743 | 1.11 | 10 | 0.376 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.267 | 1.764 | 35 | 0.663 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.09 | 4.52 | 50 | 1.57 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.02 | 数据有效 | -- | -- | -- | 3.976 | 数据有效 | -- | -- | 36.555 | 数据有效 | -- | -- | 6.808 | 数据有效 | -- | -- | -0.004 | 数据有效 | -- | --
2025-10-23 | -- | -- | 570249.795 | 数据有效 | -- | -- | 0.766 | 1.141 | 10 | 0.437 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.437 | 2.099 | 35 | 0.831 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.242 | 4.772 | 50 | 1.852 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.039 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.53 | 数据有效 | -- | -- | 38.321 | 数据有效 | -- | -- | 7.267 | 数据有效 | -- | -- | -0.006 | 数据有效 | -- | --
2025-10-22 | -- | -- | 620999.123 | 数据有效 | -- | -- | 0.756 | 0.96 | 10 | 0.469 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.71 | 2.171 | 35 | 1.061 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.897 | 4.957 | 50 | 2.426 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.202 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.998 | 数据有效 | -- | -- | 40.757 | 数据有效 | -- | -- | 7.843 | 数据有效 | -- | -- | -0.008 | 数据有效 | -- | --
2025-10-21 | -- | -- | 585668.029 | 数据有效 | -- | -- | 0.741 | 1.001 | 10 | 0.435 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.599 | 2.009 | 35 | 0.973 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.222 | 4.211 | 50 | 1.925 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.701 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.68 | 数据有效 | -- | -- | 39.249 | 数据有效 | -- | -- | 7.402 | 数据有效 | -- | -- | -0.008 | 数据有效 | -- | --
2025-10-20 | -- | -- | 533547.652 | 数据有效 | -- | -- | 0.759 | 1.057 | 10 | 0.405 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.757 | 1.2 | 0.757 | 1.2 | 0.409 | 1.44 | 1.797 | 35 | 0.803 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.768 | 1.217 | 0.768 | 1.217 | 0.519 | 5.055 | 6.83 | 50 | 2.771 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 3.652 | 5.789 | 3.652 | 5.789 | 2.088 | 9.556 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 9.961 | 9.961 | 4.143 | 数据有效 | -- | -- | 34.99 | 数据有效 | -- | -- | 6.149 | 数据有效 | -- | -- | -0.004 | 数据有效 | -- | --
2025-10-19 | -- | -- | 506437.855 | 数据有效 | -- | -- | 0.729 | 1.171 | 10 | 0.369 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.163 | 1.84 | 35 | 0.594 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.127 | 4.929 | 50 | 1.585 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.94 | 数据有效 | -- | -- | -- | 3.944 | 数据有效 | -- | -- | 35.409 | 数据有效 | -- | -- | 6.324 | 数据有效 | -- | -- | 0.001 | 数据有效 | -- | --
2025-10-18 | -- | -- | 503481.77 | 数据有效 | -- | -- | 0.727 | 1.061 | 10 | 0.367 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.112 | 1.596 | 35 | 0.567 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.541 | 5.12 | 50 | 1.785 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.855 | 数据有效 | -- | -- | -- | 3.94 | 数据有效 | -- | -- | 36.075 | 数据有效 | -- | -- | 6.563 | 数据有效 | -- | -- | -0.002 | 数据有效 | -- | --
2025-10-17 | -- | -- | 515324.227 | 数据有效 | -- | -- | 0.713 | 1.045 | 10 | 0.368 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.363 | 1.911 | 35 | 0.718 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.308 | 4.689 | 50 | 1.723 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.799 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.046 | 数据有效 | -- | -- | 36.623 | 数据有效 | -- | -- | 6.717 | 数据有效 | -- | -- | 0.002 | 数据有效 | -- | --
2025-10-16 | -- | -- | 537045.605 | 数据有效 | -- | -- | 0.725 | 0.917 | 10 | 0.389 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.404 | 1.761 | 35 | 0.754 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.519 | 4.451 | 50 | 1.894 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.077 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.304 | 数据有效 | -- | -- | 39.615 | 数据有效 | -- | -- | 7.769 | 数据有效 | -- | -- | -0.001 | 数据有效 | -- | --
2025-10-15 | -- | -- | 526883.386 | 数据有效 | -- | -- | 0.731 | 0.849 | 10 | 0.385 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.332 | 2.689 | 35 | 1.222 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.531 | 4.118 | 50 | 1.862 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.866 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.257 | 数据有效 | -- | -- | 40.698 | 数据有效 | -- | -- | 8.21 | 数据有效 | -- | -- | 0 | 数据有效 | -- | --
2025-10-14 | -- | -- | 523516.411 | 数据有效 | -- | -- | 0.73 | 0.928 | 10 | 0.382 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.343 | 1.689 | 35 | 0.706 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.215 | 4.07 | 50 | 1.688 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.111 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.182 | 数据有效 | -- | -- | 39.381 | 数据有效 | -- | -- | 7.565 | 数据有效 | -- | -- | 0.001 | 数据有效 | -- | --
2025-10-13 | -- | -- | 531286.973 | 数据有效 | -- | 514887.324 | 0.738 | 0.751 | 10 | 0.392 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.737 | 0.935 | 0.737 | 0.935 | 0.401 | 2.064 | 2.267 | 35 | 1.057 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 1.248 | 1.584 | 1.248 | 1.584 | 0.829 | 6.623 | 7.469 | 50 | 3.461 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 5.308 | 6.739 | 5.308 | 6.739 | 2.458 | 7.12 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 7.218 | 7.218 | 4.264 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.302 | 40.03 | 数据有效 | -- | -- | 7.793 | 数据有效 | -- | -- | -0.001 | 数据有效 | -- | --
2025-10-12 | -- | -- | 554587.321 | 数据有效 | -- | -- | 0.753 | 0.952 | 10 | 0.417 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.262 | 1.586 | 35 | 0.703 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.681 | 7.157 | 50 | 3.154 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.058 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.399 | 数据有效 | -- | -- | 38.49 | 数据有效 | -- | -- | 7.154 | 数据有效 | -- | -- | 0.001 | 数据有效 | -- | --
2025-10-11 | -- | -- | 583231.23 | 数据有效 | -- | -- | 0.736 | 0.94 | 10 | 0.429 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.551 | 1.954 | 35 | 0.913 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.368 | 6.792 | 50 | 3.134 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.089 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.685 | 数据有效 | -- | -- | 40.281 | 数据有效 | -- | -- | 7.782 | 数据有效 | -- | -- | -0.004 | 数据有效 | -- | --
2025-10-10 | -- | -- | 75114689.206 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备检修 | 471421.514 | 0.736 | 0.93 | 10 | 10.655 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备检修 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.457 | 2.185 | 2.752 | 35 | 144.49 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备检修 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 2.103 | 4.061 | 5.101 | 50 | 332.51 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备检修 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 2.314 | 7.019 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备检修 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 4.717 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备检修 | 有效数据不足 | 38.781 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备检修 | 有效数据不足 | 7.529 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备检修 | 有效数据不足 | -0.654 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备检修 | 有效数据不足
2025-10-09 | -- | -- | 578357.434 | 数据有效 | -- | -- | 0.75 | 0.923 | 10 | 0.434 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.203 | 3.872 | 35 | 1.877 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.172 | 3.91 | 50 | 1.835 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.701 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.602 | 数据有效 | -- | -- | 39.081 | 数据有效 | -- | -- | 7.247 | 数据有效 | -- | -- | -0.003 | 数据有效 | -- | --
2025-10-08 | -- | -- | 533507.526 | 数据有效 | -- | -- | 0.728 | 0.927 | 10 | 0.388 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.861 | 2.356 | 35 | 0.994 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.076 | 3.917 | 50 | 1.642 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.183 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.276 | 数据有效 | -- | -- | 39.975 | 数据有效 | -- | -- | 7.67 | 数据有效 | -- | -- | -0.001 | 数据有效 | -- | --
2025-10-07 | -- | -- | 542387.65 | 数据有效 | -- | -- | 0.729 | 0.927 | 10 | 0.396 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.172 | 2.76 | 35 | 1.178 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.139 | 3.982 | 50 | 1.702 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.142 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.348 | 数据有效 | -- | -- | 40.055 | 数据有效 | -- | -- | 7.65 | 数据有效 | -- | -- | -0.003 | 数据有效 | -- | --
2025-10-06 | -- | -- | 540918.417 | 数据有效 | -- | -- | 0.725 | 0.912 | 10 | 0.392 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.497 | 3.128 | 35 | 1.351 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.092 | 3.897 | 50 | 1.672 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.018 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.298 | 数据有效 | -- | -- | 38.96 | 数据有效 | -- | -- | 7.161 | 数据有效 | -- | -- | -0.002 | 数据有效 | -- | --
2025-10-05 | -- | -- | 543634.189 | 数据有效 | -- | -- | 0.728 | 0.897 | 10 | 0.396 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.342 | 6.577 | 35 | 2.899 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.804 | 3.459 | 50 | 1.525 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.7 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.368 | 数据有效 | -- | -- | 39.664 | 数据有效 | -- | -- | 7.463 | 数据有效 | -- | -- | -0.002 | 数据有效 | -- | --
2025-10-04 | -- | -- | 566033.683 | 数据有效 | -- | -- | 0.731 | 0.932 | 10 | 0.414 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.361 | 6.792 | 35 | 3.033 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.741 | 3.493 | 50 | 1.552 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.188 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.536 | 数据有效 | -- | -- | 40.121 | 数据有效 | -- | -- | 7.598 | 数据有效 | -- | -- | -0.003 | 数据有效 | -- | --
2025-10-03 | -- | -- | 513930.173 | 数据有效 | -- | -- | 0.73 | 0.91 | 10 | 0.375 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.493 | 5.58 | 35 | 2.298 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.74 | 3.421 | 50 | 1.41 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.889 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.082 | 数据有效 | -- | -- | 38.934 | 数据有效 | -- | -- | 7.106 | 数据有效 | -- | -- | 0.001 | 数据有效 | -- | --
2025-10-02 | -- | -- | 533747.507 | 数据有效 | -- | -- | 0.738 | 1.002 | 10 | 0.394 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.324 | 4.443 | 35 | 1.771 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.551 | 3.438 | 50 | 1.365 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.973 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.203 | 数据有效 | -- | -- | 37.817 | 数据有效 | -- | -- | 6.607 | 数据有效 | -- | -- | 0.006 | 数据有效 | -- | --
2025-10-01 | -- | -- | 512387.796 | 数据有效 | -- | -- | 0.734 | 1.042 | 10 | 0.376 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.664 | 3.539 | 35 | 1.368 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.519 | 3.507 | 50 | 1.29 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.358 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.045 | 数据有效 | -- | -- | 38.208 | 数据有效 | -- | -- | 6.769 | 数据有效 | -- | -- | 0.002 | 数据有效 | -- | --

## 石灰窑废气排放口在线数据
金烨钢铁集团有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：石灰窑排口 时间：2025-10-01 00:00:00 至 2025-10-31 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [10 empty] | 二氧化硫(毫克/立方米) | [10 empty] | 氮氧化物(毫克/立方米) | [10 empty] | 氧含量(百分比) |  |  |  |  | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 豁免值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[7 empty] | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值
2025-10-31 | -- | -- | 1527733.548 | 数据有效 | -- | -- | 2.814 | 3.388 | 10 | 4.299 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.252 | 50 | 0.321 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.305 | 34.086 | 200 | 43.247 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.205 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.324 | 数据有效 | -- | -- | 76.809 | 数据有效 | -- | -- | 8.001 | 数据有效 | -- | -- | -0.076 | 数据有效 | -- | --
2025-10-30 | -- | 停运>停运 | 1381102.992 | 数据有效 | -- | 1331652.446 | 2.768 | 3.746 | 10 | 3.832 | 数据有效 | -- | 2.779 | 3.484 | 2.779 | 3.484 | 3.699 | 0.19 | 0.258 | 50 | 0.268 | 数据有效 | -- | 0.194 | 0.243 | 0.194 | 0.243 | 0.259 | 25.653 | 34.713 | 200 | 34.614 | 数据有效 | -- | 24.849 | 31.157 | 24.849 | 31.157 | 33.1 | 11.393 | 数据有效 | -- | 10.632 | 10.632 | 11.933 | 数据有效 | -- | 13.165 | 73.709 | 数据有效 | -- | 75.771 | 7.434 | 数据有效 | -- | 7.516 | -0.082 | 数据有效 | -- | -0.08
2025-10-29 | -- | -- | 1521806.44 | 数据有效 | -- | -- | 2.878 | 3.475 | 10 | 4.377 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.293 | 0.354 | 50 | 0.437 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.632 | 32.156 | 200 | 40.499 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.233 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.385 | 数据有效 | -- | -- | 81.549 | 数据有效 | -- | -- | 7.511 | 数据有效 | -- | -- | -0.09 | 数据有效 | -- | --
2025-10-28 | -- | 停运 | 1231187.008 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 1118224.315 | 2.962 | 4.265 | 10 | 3.644 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 3.308 | 0.983 | 1.415 | 50 | 0.768 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.599 | 26.193 | 37.71 | 200 | 34.417 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 32.589 | 11.97 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 10.709 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 74.291 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 7.289 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.085 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-10-27 | -- | -- | 1485416.025 | 数据有效 | -- | -- | 2.711 | 3.324 | 10 | 4.033 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.202 | 50 | 0.244 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.719 | 36.438 | 200 | 44.124 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.397 | 数据有效 | -- | -- | -- | 12.757 | 数据有效 | -- | -- | 74.855 | 数据有效 | -- | -- | 6.999 | 数据有效 | -- | -- | -0.093 | 数据有效 | -- | --
2025-10-26 | -- | -- | 1515071.648 | 数据有效 | -- | -- | 2.675 | 3.216 | 10 | 4.052 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.231 | 0.277 | 50 | 0.349 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.837 | 37.075 | 200 | 46.713 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.187 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.036 | 数据有效 | -- | -- | 75.055 | 数据有效 | -- | -- | 7.211 | 数据有效 | -- | -- | -0.078 | 数据有效 | -- | --
2025-10-25 | -- | -- | 1463214.892 | 数据有效 | -- | -- | 2.58 | 3.236 | 10 | 3.773 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.435 | 0.546 | 50 | 0.644 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.265 | 39.22 | 200 | 45.748 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.637 | 数据有效 | -- | -- | -- | 12.373 | 数据有效 | -- | -- | 68.614 | 数据有效 | -- | -- | 7.267 | 数据有效 | -- | -- | -0.087 | 数据有效 | -- | --
2025-10-24 | -- | 故障 | 1546468.143 | 数据有效 | -- | -- | 2.74 | 3.351 | 10 | 4.235 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.752 | 5.812 | 50 | 7.447 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.484 | 39.726 | 200 | 50.149 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.37 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.487 | 数据有效 | -- | -- | 80.591 | 数据有效 | -- | -- | 6.961 | 数据有效 | -- | -- | -0.098 | 数据有效 | -- | --
2025-10-23 | -- | -- | 1484739.608 | 数据有效 | -- | -- | 2.963 | 3.49 | 10 | 4.398 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.265 | 0.312 | 50 | 0.395 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.86 | 36.345 | 200 | 45.538 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.962 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.422 | 数据有效 | -- | -- | 89.216 | 数据有效 | -- | -- | 7.984 | 数据有效 | -- | -- | -0.101 | 数据有效 | -- | --
2025-10-22 | -- | -- | 1528698.75 | 数据有效 | -- | -- | 2.898 | 3.301 | 10 | 4.431 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.793 | 0.904 | 50 | 1.193 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.7 | 31.554 | 200 | 42.371 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.588 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.88 | 数据有效 | -- | -- | 90.97 | 数据有效 | -- | -- | 8.013 | 数据有效 | -- | -- | -0.098 | 数据有效 | -- | --
2025-10-21 | -- | -- | 1464406.099 | 数据有效 | -- | -- | 2.751 | 3.184 | 10 | 4.028 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.747 | 3.225 | 2.747 | 3.225 | 4.082 | 2 | 2.314 | 50 | 2.96 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 1.493 | 1.752 | 1.493 | 1.752 | 2.195 | 32.631 | 37.76 | 200 | 47.891 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 30.655 | 35.989 | 30.655 | 35.989 | 44.913 | 9.766 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 9.927 | 9.927 | 13.216 | 数据有效 | -- | -- | 89.244 | 数据有效 | -- | -- | 7.872 | 数据有效 | -- | -- | -0.11 | 数据有效 | -- | --
2025-10-20 | -- | 停运 | 1380086.342 | 数据有效 | -- | 1320538.791 | 2.818 | 3.653 | 10 | 3.937 | 数据有效 | -- | 2.866 | 3.419 | 2.866 | 3.419 | 3.785 | 0.164 | 0.213 | 50 | 0.226 | 数据有效 | -- | 0.163 | 0.194 | 0.163 | 0.194 | 0.219 | 27.759 | 35.976 | 200 | 38.248 | 数据有效 | -- | 27.405 | 32.693 | 27.405 | 32.693 | 36.219 | 10.969 | 数据有效 | -- | 10.103 | 10.103 | 12.718 | 数据有效 | -- | 13.945 | 88.913 | 数据有效 | -- | 92.504 | 8.875 | 数据有效 | -- | 9.087 | -0.131 | 数据有效 | -- | -0.13
2025-10-19 | -- | -- | 1501085.076 | 数据有效 | -- | -- | 2.921 | 3.395 | 10 | 4.382 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.19 | 50 | 0.246 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.921 | 32.457 | 200 | 41.895 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.817 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.805 | 数据有效 | -- | -- | 91.119 | 数据有效 | -- | -- | 9.122 | 数据有效 | -- | -- | -0.116 | 数据有效 | -- | --
2025-10-18 | -- | -- | 1457665.82 | 数据有效 | -- | -- | 2.865 | 3.488 | 10 | 4.191 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.321 | 0.391 | 50 | 0.479 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.997 | 35.305 | 200 | 42.036 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.323 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.042 | 数据有效 | -- | -- | 84.028 | 数据有效 | -- | -- | 8.245 | 数据有效 | -- | -- | -0.11 | 数据有效 | -- | --
2025-10-17 | -- | -- | 1516662.011 | 数据有效 | -- | -- | 2.824 | 3.398 | 10 | 4.288 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.251 | 0.302 | 50 | 0.381 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.52 | 33.109 | 200 | 41.728 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.194 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.544 | 数据有效 | -- | -- | 80.578 | 数据有效 | -- | -- | 9.152 | 数据有效 | -- | -- | -0.099 | 数据有效 | -- | --
2025-10-16 | -- | 停运 | 1342345.884 | 数据有效 | -- | 1240368.609 | 2.88 | 3.79 | 10 | 3.994 | 数据有效 | -- | 3.023 | 3.473 | 3.023 | 3.473 | 3.756 | 0.267 | 0.351 | 50 | 0.364 | 数据有效 | -- | 0.285 | 0.327 | 0.285 | 0.327 | 0.345 | 27.413 | 36.078 | 200 | 37.891 | 数据有效 | -- | 28.581 | 32.837 | 28.581 | 32.837 | 35.642 | 11.122 | 数据有效 | -- | 9.685 | 9.685 | 12.441 | 数据有效 | -- | 13.87 | 90.554 | 数据有效 | -- | 94.818 | 9.161 | 数据有效 | -- | 9.41 | -0.091 | 数据有效 | -- | -0.086
2025-10-15 | -- | -- | 1494715.49 | 数据有效 | -- | -- | 2.944 | 3.416 | 10 | 4.402 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.19 | 50 | 0.245 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.636 | 33.227 | 200 | 42.811 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.796 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.825 | 数据有效 | -- | -- | 90.754 | 数据有效 | -- | -- | 9.758 | 数据有效 | -- | -- | -0.077 | 数据有效 | -- | --
2025-10-14 | -- | -- | 1520717.471 | 数据有效 | -- | -- | 3.096 | 3.532 | 10 | 4.704 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 3.086 | 3.558 | 3.086 | 3.558 | 4.729 | 0.563 | 0.643 | 50 | 0.849 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 0.164 | 0.189 | 0.164 | 0.189 | 0.578 | 30.357 | 34.634 | 200 | 46.148 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 29.455 | 33.964 | 29.455 | 33.964 | 44.969 | 9.605 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 9.726 | 9.726 | 13.982 | 数据有效 | -- | -- | 88.45 | 数据有效 | -- | -- | 9.822 | 数据有效 | -- | -- | -0.071 | 数据有效 | -- | --
2025-10-13 | -- | -- | 1544686.671 | 数据有效 | -- | -- | 3.053 | 3.536 | 10 | 4.714 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.19 | 50 | 0.253 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.096 | 33.697 | 200 | 44.95 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.775 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.18 | 数据有效 | -- | -- | 87.896 | 数据有效 | -- | -- | 9.799 | 数据有效 | -- | -- | -0.068 | 数据有效 | -- | --
2025-10-12 | -- | -- | 1548329.529 | 数据有效 | -- | -- | 2.944 | 3.47 | 10 | 4.556 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.193 | 50 | 0.254 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.661 | 33.779 | 200 | 44.35 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.97 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.933 | 数据有效 | -- | -- | 80.771 | 数据有效 | -- | -- | 9.761 | 数据有效 | -- | -- | -0.094 | 数据有效 | -- | --
2025-10-11 | -- | -- | 1482719.241 | 数据有效 | -- | -- | 2.843 | 3.514 | 10 | 4.229 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.243 | 0.3 | 50 | 0.369 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.298 | 36.21 | 200 | 43.014 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.481 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.659 | 数据有效 | -- | -- | 89.553 | 数据有效 | -- | -- | 9.335 | 数据有效 | -- | -- | -0.087 | 数据有效 | -- | --
2025-10-10 | -- | -- | 1563530.766 | 数据有效 | -- | -- | 3.076 | 3.641 | 10 | 4.808 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.598 | 0.707 | 50 | 0.939 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.825 | 32.926 | 200 | 43.482 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.014 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.61 | 数据有效 | -- | -- | 95.457 | 数据有效 | -- | -- | 9.459 | 数据有效 | -- | -- | -0.116 | 数据有效 | -- | --
2025-10-09 | -- | -- | 1530012.537 | 数据有效 | -- | -- | 2.997 | 3.471 | 10 | 4.585 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.215 | 0.249 | 50 | 0.328 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.366 | 30.538 | 200 | 40.337 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.776 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.365 | 数据有效 | -- | -- | 94.062 | 数据有效 | -- | -- | 10.268 | 数据有效 | -- | -- | -0.123 | 数据有效 | -- | --
2025-10-08 | -- | -- | 1466312.857 | 数据有效 | -- | -- | 3.047 | 3.555 | 10 | 4.468 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.191 | 50 | 0.24 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.9 | 33.725 | 200 | 42.382 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.86 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.665 | 数据有效 | -- | -- | 89.007 | 数据有效 | -- | -- | 10.854 | 数据有效 | -- | -- | -0.089 | 数据有效 | -- | --
2025-10-07 | -- | -- | 1508402.43 | 数据有效 | -- | -- | 3.21 | 3.64 | 10 | 4.841 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 3.2 | 3.666 | 3.2 | 3.666 | 4.862 | 0.599 | 0.68 | 50 | 0.903 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 0.164 | 0.187 | 0.164 | 0.187 | 0.273 | 27.729 | 31.445 | 200 | 41.819 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 26.927 | 30.855 | 26.927 | 30.855 | 40.765 | 9.536 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 9.655 | 9.655 | 14.441 | 数据有效 | -- | -- | 98.692 | 数据有效 | -- | -- | 10.933 | 数据有效 | -- | -- | -0.073 | 数据有效 | -- | --
2025-10-06 | -- | -- | 1517175.957 | 数据有效 | -- | -- | 3.127 | 3.685 | 10 | 4.746 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.2 | 50 | 0.257 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.698 | 30.278 | 200 | 38.992 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.967 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.241 | 数据有效 | -- | -- | 91.4 | 数据有效 | -- | -- | 10.931 | 数据有效 | -- | -- | -0.092 | 数据有效 | -- | --
2025-10-05 | -- | -- | 1499896.718 | 数据有效 | -- | -- | 3.122 | 3.602 | 10 | 4.684 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.189 | 50 | 0.246 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.665 | 31.915 | 200 | 41.483 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.731 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.088 | 数据有效 | -- | -- | 89.764 | 数据有效 | -- | -- | 11.397 | 数据有效 | -- | -- | -0.081 | 数据有效 | -- | --
2025-10-04 | -- | -- | 1487665.154 | 数据有效 | -- | -- | 3.03 | 3.566 | 10 | 4.508 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.194 | 50 | 0.245 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.705 | 31.426 | 200 | 39.751 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.953 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.808 | 数据有效 | -- | -- | 86.296 | 数据有效 | -- | -- | 11.174 | 数据有效 | -- | -- | -0.073 | 数据有效 | -- | --
2025-10-03 | -- | 停运 | 1225478.256 | 数据有效 | -- | 1189978.131 | 2.858 | 4.019 | 10 | 3.748 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 3.671 | 0.182 | 0.256 | 50 | 0.228 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.222 | 26.149 | 36.776 | 200 | 30.92 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 29.688 | 11.756 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 11.67 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 90.701 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 10.516 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.089 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-10-02 | -- | -- | 1561436.245 | 数据有效 | -- | -- | 3.113 | 3.772 | 10 | 4.86 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.199 | 50 | 0.256 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.699 | 32.35 | 200 | 41.695 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.271 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.65 | 数据有效 | -- | -- | 92.366 | 数据有效 | -- | -- | 10.636 | 数据有效 | -- | -- | -0.093 | 数据有效 | -- | --
2025-10-01 | -- | -- | 1484320.992 | 数据有效 | -- | -- | 3.125 | 3.765 | 10 | 4.637 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.198 | 50 | 0.244 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.747 | 29.817 | 200 | 36.675 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.211 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.074 | 数据有效 | -- | -- | 95.825 | 数据有效 | -- | -- | 10.676 | 数据有效 | -- | -- | -0.082 | 数据有效 | -- | --