## 煤气锅炉排放口在线数据
金烨钢铁集团有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：煤气锅炉废气排放口 时间：2026-01-01 00:00:00 至 2026-01-31 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [10 empty] | 二氧化硫(毫克/立方米) | [10 empty] | 氮氧化物(毫克/立方米) | [10 empty] | 氧含量(百分比) |  |  |  |  | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 豁免值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[7 empty] | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值
2026-01-31 | -- | -- | 721644.239 | 数据有效 | -- | -- | 3.255 | 3.584 | 10 | 2.347 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.203 | 6.575 | 35 | 4.488 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.776 | 12.964 | 50 | 8.492 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.891 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.107 | 数据有效 | -- | -- | 44.836 | 数据有效 | -- | -- | 11.198 | 数据有效 | -- | -- | -0.018 | 数据有效 | -- | --
2026-01-30 | -- | -- | 591224.597 | 数据有效 | -- | -- | 3.138 | 4.323 | 10 | 1.858 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.066 | 2.428 | 35 | 1.168 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.514 | 19.285 | 50 | 7.982 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.15 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.85 | 数据有效 | -- | -- | 40.709 | 数据有效 | -- | -- | 9.215 | 数据有效 | -- | -- | -0.018 | 数据有效 | -- | --
2026-01-29 | -- | -- | 566038.043 | 数据有效 | -- | -- | 3.155 | 4.457 | 10 | 1.775 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.376 | 1.587 | 35 | 0.627 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.726 | 27.717 | 50 | 11.584 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.767 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.571 | 数据有效 | -- | -- | 39.337 | 数据有效 | -- | -- | 9.125 | 数据有效 | -- | -- | -0.013 | 数据有效 | -- | --
2026-01-28 | -- | -- | 625255.845 | 数据有效 | -- | -- | 3.231 | 3.487 | 10 | 2.013 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.255 | 4.521 | 35 | 2.85 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.153 | 19.422 | 50 | 11.374 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.577 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.356 | 数据有效 | -- | -- | 46.191 | 数据有效 | -- | -- | 11.866 | 数据有效 | -- | -- | -0.018 | 数据有效 | -- | --
2026-01-27 | -- | -- | 588439.941 | 数据有效 | -- | -- | 3.241 | 3.378 | 10 | 1.895 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.832 | 3.984 | 35 | 2.064 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.315 | 17.021 | 50 | 9.791 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.197 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.034 | 数据有效 | -- | -- | 46.147 | 数据有效 | -- | -- | 11.731 | 数据有效 | -- | -- | -0.017 | 数据有效 | -- | --
2026-01-26 | -- | -- | 764408.143 | 数据有效 | -- | -- | 3.227 | 0.291 | 10 | 2.467 | 数据有效 | -- | -- | 3.34 | -- | 3.34 | -- | 4.423 | 4.374 | 35 | 3.492 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 3.424 | 3.544 | 3.424 | 3.544 | 2.42 | 18.054 | 18.44 | 50 | 13.651 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 17.46 | 18.076 | 17.46 | 18.076 | 12.407 | 4.003 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.097 | 4.097 | 6.556 | 数据有效 | -- | -- | 46.482 | 数据有效 | -- | -- | 11.922 | 数据有效 | -- | -- | -0.02 | 数据有效 | -- | --
2026-01-25 | -- | -- | 547703.64 | 数据有效 | -- | -- | 3.288 | 3.39 | 10 | 1.803 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.95 | 3.039 | 35 | 1.635 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.52 | 13.942 | 50 | 7.582 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.019 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.678 | 数据有效 | -- | -- | 46.05 | 数据有效 | -- | -- | 11.64 | 数据有效 | -- | -- | -0.019 | 数据有效 | -- | --
2026-01-24 | -- | -- | 553823.988 | 数据有效 | -- | -- | 3.201 | 3.636 | 10 | 1.763 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.213 | 2.363 | 35 | 1.12 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.3 | 16 | 50 | 8.34 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.068 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.647 | 数据有效 | -- | -- | 43.942 | 数据有效 | -- | -- | 10.81 | 数据有效 | -- | -- | -0.013 | 数据有效 | -- | --
2026-01-23 | -- | -- | 589352.713 | 数据有效 | -- | -- | 3.22 | 3.298 | 10 | 1.897 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.442 | 3.513 | 35 | 2.195 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.948 | 13.285 | 50 | 7.298 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.9 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.005 | 数据有效 | -- | -- | 45.397 | 数据有效 | -- | -- | 11.101 | 数据有效 | -- | -- | -0.016 | 数据有效 | -- | --
2026-01-22 | -- | -- | 843531.525 | 数据有效 | -- | -- | 3.069 | 4.538 | 10 | 2.581 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.223 | 1.574 | 35 | 0.918 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.325 | 19.443 | 50 | 11.449 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.345 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.713 | 数据有效 | -- | -- | 38.4 | 数据有效 | -- | -- | 7.889 | 数据有效 | -- | -- | -0.014 | 数据有效 | -- | --
2026-01-21 | -- | -- | 626751.561 | 数据有效 | -- | -- | 3.005 | 6.164 | 10 | 1.879 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.843 | 1.566 | 35 | 0.525 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.272 | 31.527 | 50 | 10.688 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.125 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.869 | 数据有效 | -- | -- | 35.14 | 数据有效 | -- | -- | 6.247 | 数据有效 | -- | -- | -0.016 | 数据有效 | -- | --
2026-01-20 | -- | -- | 603099.445 | 数据有效 | -- | -- | 2.85 | 6.22 | 10 | 1.719 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.768 | 1.581 | 35 | 0.468 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.943 | 30.889 | 50 | 9.167 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.308 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.604 | 数据有效 | -- | -- | 32.007 | 数据有效 | -- | -- | 5.359 | 数据有效 | -- | -- | -0.015 | 数据有效 | -- | --
2026-01-19 | -- | -- | 572659.438 | 数据有效 | -- | -- | 2.847 | 6.628 | 10 | 1.581 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 2.843 | 6.748 | 2.843 | 6.748 | 1.817 | 1.383 | 2.308 | 35 | 0.675 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.675 | 1.602 | 0.675 | 1.602 | 0.833 | 14.184 | 29.617 | 50 | 7.914 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 12.341 | 29.295 | 12.341 | 29.295 | 8.796 | 12.994 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 13.628 | 13.628 | 4.306 | 数据有效 | -- | -- | 30.196 | 数据有效 | -- | -- | 4.695 | 数据有效 | -- | -- | -0.01 | 数据有效 | -- | --
2026-01-18 | -- | -- | 563130.587 | 数据有效 | -- | -- | 2.927 | 6.136 | 10 | 1.647 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.733 | 1.435 | 35 | 0.404 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.719 | 27.723 | 50 | 8.074 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.69 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.337 | 数据有效 | -- | -- | 33.553 | 数据有效 | -- | -- | 5.939 | 数据有效 | -- | -- | -0.011 | 数据有效 | -- | --
2026-01-17 | -- | -- | 713939.005 | 数据有效 | -- | -- | 2.958 | 6.086 | 10 | 2.109 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.498 | 0.999 | 35 | 0.329 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.853 | 24.432 | 50 | 8.859 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.841 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.535 | 数据有效 | -- | -- | 33.883 | 数据有效 | -- | -- | 6.525 | 数据有效 | -- | -- | -0.01 | 数据有效 | -- | --
2026-01-16 | -- | -- | 663738.521 | 数据有效 | -- | -- | 3.183 | 3.471 | 10 | 2.112 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.683 | 2.935 | 35 | 1.823 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.602 | 18.089 | 50 | 11.147 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.918 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.604 | 数据有效 | -- | -- | 44.983 | 数据有效 | -- | -- | 10.977 | 数据有效 | -- | -- | -0.01 | 数据有效 | -- | --
2026-01-15 | -- | -- | 683893.746 | 数据有效 | -- | -- | 3.134 | 3.403 | 10 | 2.146 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.03 | 4.231 | 35 | 2.916 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.582 | 16.158 | 50 | 10.06 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.722 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.748 | 数据有效 | -- | -- | 43.759 | 数据有效 | -- | -- | 10.567 | 数据有效 | -- | -- | -0.002 | 数据有效 | -- | --
2026-01-14 | -- | -- | 675409.191 | 数据有效 | -- | -- | 3.138 | 3.283 | 10 | 2.119 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.655 | 4.867 | 35 | 3.217 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.242 | 13.896 | 50 | 8.715 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.262 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.671 | 数据有效 | -- | -- | 44.344 | 数据有效 | -- | -- | 10.532 | 数据有效 | -- | -- | -0.007 | 数据有效 | -- | --
2026-01-13 | -- | -- | 637513.19 | 数据有效 | -- | -- | 2.849 | 3.982 | 10 | 1.798 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.698 | 1.902 | 35 | 0.879 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.617 | 23.359 | 50 | 10.984 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.807 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.035 | 数据有效 | -- | -- | 37.286 | 数据有效 | -- | -- | 7.566 | 数据有效 | -- | -- | -0.001 | 数据有效 | -- | --
2026-01-12 | -- | 停炉 | 652082.51 | 数据有效 | -- | 587029.41 | 2.867 | 44.521 | 10 | 1.793 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 2.861 | 5.756 | 2.861 | 5.756 | 2.393 | 1.428 | 1.777 | 35 | 0.913 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.77 | 1.549 | 0.77 | 1.549 | 0.774 | 18.083 | 25.856 | 50 | 12.673 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 11.872 | 23.888 | 11.872 | 23.888 | 11.031 | 11.509 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 12.303 | 12.303 | 4.884 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.755 | 28.501 | 数据有效 | -- | -- | 6.17 | 数据有效 | -- | -- | -0.004 | 数据有效 | -- | --
2026-01-11 | -- | 停炉 | 969690.97 | 数据有效 | -- | -- | 2.845 | 271.397 | 10 | 2.746 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.953 | 1.687 | 35 | 0.699 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.572 | 35.73 | 50 | 10.347 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.778 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.27 | 数据有效 | -- | -- | 27.531 | 数据有效 | -- | -- | 6.407 | 数据有效 | -- | -- | -0.007 | 数据有效 | -- | --
2026-01-10 | -- | 停炉 | 619291.948 | 数据有效 | -- | -- | 2.945 | 44.95 | 10 | 1.823 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.642 | 0.876 | 35 | 0.406 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.485 | 27.298 | 50 | 11.484 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.076 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.913 | 数据有效 | -- | -- | 35.576 | 数据有效 | -- | -- | 7.964 | 数据有效 | -- | -- | -0.008 | 数据有效 | -- | --
2026-01-09 | -- | -- | 613475.168 | 数据有效 | -- | -- | 3.079 | 3.327 | 10 | 1.889 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.044 | 2.174 | 35 | 1.219 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.347 | 14.394 | 50 | 8.284 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.738 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.122 | 数据有效 | -- | -- | 43.809 | 数据有效 | -- | -- | 10.298 | 数据有效 | -- | -- | -0.005 | 数据有效 | -- | --
2026-01-08 | -- | -- | 556003.357 | 数据有效 | -- | -- | 2.981 | 4.368 | 10 | 1.661 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.121 | 1.464 | 35 | 0.653 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.702 | 16.247 | 50 | 5.746 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.047 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.515 | 数据有效 | -- | -- | 39.493 | 数据有效 | -- | -- | 8.826 | 数据有效 | -- | -- | -0.012 | 数据有效 | -- | --
2026-01-07 | -- | -- | 664499.278 | 数据有效 | -- | -- | 2.846 | 3.195 | 10 | 1.878 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.248 | 2.522 | 35 | 1.487 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.451 | 10.594 | 50 | 6.315 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.393 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.646 | 数据有效 | -- | -- | 45.64 | 数据有效 | -- | -- | 11.329 | 数据有效 | -- | -- | -0.02 | 数据有效 | -- | --
2026-01-06 | -- | -- | 639663.617 | 数据有效 | -- | -- | 2.502 | 2.758 | 10 | 1.602 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.14 | 2.359 | 35 | 1.358 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.554 | 10.539 | 50 | 6.106 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.114 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.422 | 数据有效 | -- | -- | 45.382 | 数据有效 | -- | -- | 11.173 | 数据有效 | -- | -- | -0.019 | 数据有效 | -- | --
2026-01-05 | -- | -- | 658038.3 | 数据有效 | -- | -- | 2.477 | 2.859 | 10 | 1.629 | 数据有效 | -- | -- | 2.717 | -- | 2.717 | -- | 3.237 | 6.087 | 35 | 2.146 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 2.258 | 2.476 | 2.258 | 2.476 | 1.701 | 11.543 | 12.299 | 50 | 7.641 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 10.513 | 11.531 | 10.513 | 11.531 | 8.076 | 4.948 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 5.046 | 5.046 | 5.619 | 数据有效 | -- | -- | 46.139 | 数据有效 | -- | -- | 11.605 | 数据有效 | -- | -- | -0.02 | 数据有效 | -- | --
2026-01-04 | -- | -- | 665714.051 | 数据有效 | -- | -- | 2.515 | 2.734 | 10 | 1.674 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.869 | 4.192 | 35 | 2.581 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.551 | 7.127 | 50 | 4.357 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.879 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.693 | 数据有效 | -- | -- | 46.33 | 数据有效 | -- | -- | 11.699 | 数据有效 | -- | -- | -0.02 | 数据有效 | -- | --
2026-01-03 | -- | -- | 637788.253 | 数据有效 | -- | -- | 2.448 | 2.724 | 10 | 1.561 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.821 | 1.998 | 35 | 1.154 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.677 | 11.89 | 50 | 6.805 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.223 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.388 | 数据有效 | -- | -- | 44.976 | 数据有效 | -- | -- | 10.997 | 数据有效 | -- | -- | -0.018 | 数据有效 | -- | --
2026-01-02 | -- | -- | 642870.165 | 数据有效 | -- | -- | 2.385 | 3.14 | 10 | 1.533 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.703 | 0.846 | 35 | 0.457 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.576 | 15.247 | 50 | 7.451 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.97 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.263 | 数据有效 | -- | -- | 40.875 | 数据有效 | -- | -- | 9.267 | 数据有效 | -- | -- | -0.017 | 数据有效 | -- | --
2026-01-01 | -- | -- | 660122.063 | 数据有效 | -- | -- | 2.429 | 2.745 | 10 | 1.604 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.349 | 2.51 | 35 | 1.567 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.848 | 8.954 | 50 | 5.186 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.282 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.589 | 数据有效 | -- | -- | 44.926 | 数据有效 | -- | -- | 11.058 | 数据有效 | -- | -- | -0.02 | 数据有效 | -- | --

## 石灰窑排放口在线数据
金烨钢铁集团有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：石灰窑排口 时间：2026-01-01 00:00:00 至 2026-01-31 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [10 empty] | 二氧化硫(毫克/立方米) | [10 empty] | 氮氧化物(毫克/立方米) | [10 empty] | 氧含量(百分比) |  |  |  |  | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 豁免值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[7 empty] | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值
2026-01-31 | -- | -- | 1685278.121 | 数据有效 | -- | -- | 3.004 | 3.726 | 10 | 5.066 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.649 | 0.805 | 50 | 1.101 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.276 | 35.076 | 200 | 47.472 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.52 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.785 | 数据有效 | -- | -- | 84.074 | 数据有效 | -- | -- | 6.587 | 数据有效 | -- | -- | -0.122 | 数据有效 | -- | --
2026-01-30 | -- | -- | 1704031.654 | 数据有效 | -- | -- | 2.812 | 3.43 | 10 | 4.789 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.312 | 0.38 | 50 | 0.532 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.373 | 32.171 | 200 | 44.953 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.343 | 数据有效 | -- | -- | -- | 15.112 | 数据有效 | -- | -- | 86.917 | 数据有效 | -- | -- | 6.87 | 数据有效 | -- | -- | -0.138 | 数据有效 | -- | --
2026-01-29 | -- | -- | 1682185.281 | 数据有效 | -- | -- | 2.933 | 3.755 | 10 | 4.932 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.569 | 0.729 | 50 | 0.959 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.239 | 32.312 | 200 | 42.464 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.846 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.53 | 数据有效 | -- | -- | 79.665 | 数据有效 | -- | -- | 6.284 | 数据有效 | -- | -- | -0.15 | 数据有效 | -- | --
2026-01-28 | -- | -- | 1701016.247 | 数据有效 | -- | -- | 2.924 | 3.591 | 10 | 4.976 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.598 | 0.734 | 50 | 1.018 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.336 | 34.795 | 200 | 48.205 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.413 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.548 | 数据有效 | -- | -- | 74.743 | 数据有效 | -- | -- | 6.706 | 数据有效 | -- | -- | -0.109 | 数据有效 | -- | --
2026-01-27 | -- | 停运 | 1578249.711 | 数据有效 | -- | 1543922.662 | 2.878 | 3.595 | 10 | 4.385 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.881 | 3.603 | 2.881 | 3.603 | 4.098 | 0.626 | 0.781 | 50 | 0.903 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 0.268 | 0.335 | 0.268 | 0.335 | 0.384 | 31.59 | 39.459 | 200 | 49.343 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 29.3 | 36.646 | 29.3 | 36.646 | 41.747 | 10.593 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 10.606 | 10.606 | 13.765 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准>校准 - 自动监测设备处于校准 | 14.044 | 80.274 | 数据有效 | -- | 80.313 | 6.944 | 数据有效 | -- | 6.934 | -0.138 | 数据有效 | -- | -0.136
2026-01-26 | -- | -- | 1655477.256 | 数据有效 | -- | -- | 2.861 | 3.497 | 10 | 4.736 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.254 | 0.31 | 50 | 0.424 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.923 | 36.577 | 200 | 49.517 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.365 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.492 | 数据有效 | -- | -- | 80.496 | 数据有效 | -- | -- | 7.322 | 数据有效 | -- | -- | -0.122 | 数据有效 | -- | --
2026-01-25 | -- | -- | 1724093.097 | 数据有效 | -- | -- | 3.001 | 3.73 | 10 | 5.175 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.615 | 0.765 | 50 | 1.063 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.171 | 33.772 | 200 | 46.792 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.541 | 数据有效 | -- | -- | -- | 15.306 | 数据有效 | -- | -- | 86.678 | 数据有效 | -- | -- | 7.011 | 数据有效 | -- | -- | -0.153 | 数据有效 | -- | --
2026-01-24 | -- | 停运 | 1498268.182 | 数据有效 | -- | 1369171.107 | 2.877 | 3.902 | 10 | 4.389 | 数据有效 | -- | 2.978 | 3.582 | 2.978 | 3.582 | 4.079 | 0.601 | 0.815 | 50 | 0.973 | 数据有效 | -- | 0.686 | 0.825 | 0.686 | 0.825 | 0.95 | 25.679 | 34.823 | 200 | 39.747 | 数据有效 | -- | 27.143 | 32.65 | 27.143 | 32.65 | 37.103 | 11.414 | 数据有效 | -- | 10.193 | 10.193 | 13.883 | 数据有效 | -- | 15.313 | 96.714 | 数据有效 | -- | 101.748 | 7.636 | 数据有效 | -- | 7.698 | -0.139 | 数据有效 | -- | -0.137
2026-01-23 | -- | -- | 1607657.197 | 数据有效 | -- | -- | 2.958 | 3.607 | 10 | 4.756 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.204 | 0.249 | 50 | 0.331 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.415 | 34.65 | 200 | 45.63 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.339 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.337 | 数据有效 | -- | -- | 85.551 | 数据有效 | -- | -- | 7.693 | 数据有效 | -- | -- | -0.12 | 数据有效 | -- | --
2026-01-22 | -- | -- | 1594687.248 | 数据有效 | -- | -- | 2.685 | 3.303 | 10 | 4.291 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.175 | 0.215 | 50 | 0.28 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.121 | 35.825 | 200 | 46.195 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.433 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.214 | 数据有效 | -- | -- | 86.395 | 数据有效 | -- | -- | 7.415 | 数据有效 | -- | -- | -0.143 | 数据有效 | -- | --
2026-01-21 | -- | -- | 1632374.609 | 数据有效 | -- | -- | 3.185 | 3.952 | 10 | 5.206 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 0.348 | 50 | 0.457 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.511 | 34.14 | 200 | 44.895 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.524 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.389 | 数据有效 | -- | -- | 83.638 | 数据有效 | -- | -- | 7.095 | 数据有效 | -- | -- | -0.146 | 数据有效 | -- | --
2026-01-20 | -- | -- | 1600548.127 | 数据有效 | -- | -- | 3.241 | 3.983 | 10 | 5.196 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 3.246 | 4.028 | 3.246 | 4.028 | 5.283 | 0.702 | 0.863 | 50 | 1.114 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 0.392 | 0.486 | 0.392 | 0.486 | 1.22 | 26.69 | 32.8 | 200 | 42.632 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 26.041 | 32.321 | 26.041 | 32.321 | 42.425 | 10.422 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 10.526 | 10.526 | 14.687 | 数据有效 | -- | -- | 97.649 | 数据有效 | -- | -- | 7.224 | 数据有效 | -- | -- | -0.163 | 数据有效 | -- | --
2026-01-19 | -- | -- | 1627608.163 | 数据有效 | -- | -- | 3.079 | 3.821 | 10 | 5.013 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.268 | 0.333 | 50 | 0.441 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.828 | 30.806 | 200 | 40.413 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.523 | 数据有效 | -- | -- | -- | 15.072 | 数据有效 | -- | -- | 98.14 | 数据有效 | -- | -- | 7.965 | 数据有效 | -- | -- | -0.182 | 数据有效 | -- | --
2026-01-18 | -- | 停运>停运 | 1467269.736 | 数据有效 | -- | 1441747.814 | 2.919 | 3.755 | 10 | 4.282 | 数据有效 | -- | 2.921 | 3.535 | 2.921 | 3.535 | 4.213 | 0.273 | 0.351 | 50 | 0.407 | 数据有效 | -- | 0.274 | 0.331 | 0.274 | 0.331 | 0.396 | 29.193 | 37.563 | 200 | 41.01 | 数据有效 | -- | 27.203 | 32.924 | 27.203 | 32.924 | 39.18 | 10.897 | 数据有效 | -- | 10.259 | 10.259 | 12.796 | 数据有效 | -- | 13.733 | 75.481 | 数据有效 | -- | 76.711 | 7.974 | 数据有效 | -- | 8.026 | -0.162 | 数据有效 | -- | -0.16
2026-01-17 | -- | 停运>停运 | 1417577.173 | 数据有效 | -- | 1395351.914 | 2.779 | 3.657 | 10 | 4.065 | 数据有效 | -- | 2.875 | 3.46 | 2.875 | 3.46 | 4.026 | 0.422 | 0.556 | 50 | 0.664 | 数据有效 | -- | 0.459 | 0.552 | 0.459 | 0.552 | 0.66 | 29.349 | 38.629 | 200 | 39.322 | 数据有效 | -- | 27.387 | 32.959 | 27.387 | 32.959 | 38.321 | 11.123 | 数据有效 | -- | 10.198 | 10.198 | 12.335 | 数据有效 | -- | 13.891 | 73.205 | 数据有效 | -- | 76.572 | 7.764 | 数据有效 | -- | 7.839 | -0.149 | 数据有效 | -- | -0.15
2026-01-16 | -- | -- | 1658273.807 | 数据有效 | -- | -- | 2.992 | 3.702 | 10 | 4.961 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.206 | 50 | 0.276 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.575 | 34.114 | 200 | 45.721 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.492 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.529 | 数据有效 | -- | -- | 79.077 | 数据有效 | -- | -- | 7.801 | 数据有效 | -- | -- | -0.116 | 数据有效 | -- | --
2026-01-15 | -- | 停运>停运 | 1581339.734 | 数据有效 | -- | 1494518.047 | 2.894 | 3.706 | 10 | 4.58 | 数据有效 | -- | 2.898 | 3.606 | 2.898 | 3.606 | 4.333 | 0.211 | 0.27 | 50 | 0.336 | 数据有效 | -- | 0.215 | 0.267 | 0.215 | 0.267 | 0.321 | 28.009 | 35.861 | 200 | 43.658 | 数据有效 | -- | 27.066 | 33.68 | 27.066 | 33.68 | 40.316 | 10.847 | 数据有效 | -- | 10.553 | 10.553 | 14.166 | 数据有效 | -- | 14.594 | 86.902 | 数据有效 | -- | 86.747 | 7.779 | 数据有效 | -- | 7.77 | -0.12 | 数据有效 | -- | -0.119
2026-01-14 | -- | -- | 1622137.762 | 数据有效 | -- | -- | 2.856 | 3.6 | 10 | 4.636 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.572 | 0.721 | 50 | 0.936 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.555 | 34.734 | 200 | 44.438 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.687 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.542 | 数据有效 | -- | -- | 87.834 | 数据有效 | -- | -- | 7.547 | 数据有效 | -- | -- | -0.12 | 数据有效 | -- | --
2026-01-13 | -- | 停运 | 1515064.548 | 数据有效 | -- | 1465159.92 | 3.014 | 3.713 | 10 | 4.576 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 3.052 | 3.636 | 3.052 | 3.636 | 4.547 | 0.689 | 0.849 | 50 | 1.083 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 0.281 | 0.334 | 0.281 | 0.334 | 0.652 | 29.513 | 36.349 | 200 | 43.12 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 26.382 | 31.433 | 26.382 | 31.433 | 39.192 | 10.445 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 10.089 | 10.089 | 14.158 | 数据有效 | -- | 14.952 | 98.493 | 数据有效 | -- | 100.038 | 8.406 | 数据有效 | -- | 8.476 | -0.132 | 数据有效 | -- | -0.133
2026-01-12 | -- | 停运>停运 | 1028068.391 | 数据有效 | -- | 909468.168 | 2.951 | 4.782 | 10 | 3.155 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 2.814 | 0.164 | 0.266 | 50 | 0.169 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.15 | 27.113 | 43.933 | 200 | 25.643 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 23.017 | 12.977 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 9.626 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 81.848 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 9.117 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.145 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-01-11 | -- | 停运>停运>停运 | 582100.833 | 数据有效 | -- | 483976.22 | 3.426 | 7.461 | 10 | 2 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 1.728 | 0.171 | 0.372 | 50 | 0.106 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.088 | 30.015 | 65.366 | 200 | 13.048 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 9.865 | 15.031 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 5.248 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 52.085 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 8.366 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.155 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-01-10 | -- | 停运>停运 | 1075393.176 | 数据有效 | -- | 958604.333 | 2.783 | 5.314 | 10 | 3.196 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 2.914 | 0.164 | 0.313 | 50 | 0.176 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.16 | 23.442 | 44.761 | 200 | 29.206 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 25.157 | 14.192 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 9.278 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 65.263 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 7.969 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.142 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-01-09 | -- | -- | 1664932.934 | 数据有效 | -- | -- | 3.09 | 3.667 | 10 | 5.146 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.197 | 50 | 0.277 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.475 | 32.61 | 200 | 45.738 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.047 | 数据有效 | -- | -- | -- | 15.32 | 数据有效 | -- | -- | 96.73 | 数据有效 | -- | -- | 7.744 | 数据有效 | -- | -- | -0.135 | 数据有效 | -- | --
2026-01-08 | -- | 停运 | 1452766.72 | 数据有效 | -- | 1435352.094 | 3.134 | 4.165 | 10 | 4.626 | 数据有效 | -- | 3.185 | 3.797 | 3.185 | 3.797 | 4.574 | 0.164 | 0.218 | 50 | 0.239 | 数据有效 | -- | 0.164 | 0.195 | 0.164 | 0.195 | 0.237 | 26.521 | 35.242 | 200 | 37.371 | 数据有效 | -- | 25.136 | 29.97 | 25.136 | 29.97 | 36.17 | 11.217 | 数据有效 | -- | 10.097 | 10.097 | 13.918 | 数据有效 | -- | 15.736 | 105.043 | 数据有效 | -- | 110.663 | 8.116 | 数据有效 | -- | 8.162 | -0.157 | 数据有效 | -- | -0.151
2026-01-07 | -- | -- | 1691638.066 | 数据有效 | -- | -- | 3.027 | 3.653 | 10 | 5.131 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.169 | 0.204 | 50 | 0.286 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.624 | 35.746 | 200 | 50.123 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.226 | 数据有效 | -- | -- | -- | 15.062 | 数据有效 | -- | -- | 86.649 | 数据有效 | -- | -- | 7.317 | 数据有效 | -- | -- | -0.128 | 数据有效 | -- | --
2026-01-06 | -- | -- | 1654374.312 | 数据有效 | -- | -- | 2.993 | 3.576 | 10 | 4.946 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.997 | 3.631 | 2.997 | 3.631 | 5.032 | 1.205 | 1.439 | 50 | 1.986 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 0.464 | 0.562 | 0.464 | 0.562 | 1.008 | 28.55 | 34.108 | 200 | 47.216 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 28.147 | 34.108 | 28.147 | 34.108 | 46.918 | 10.118 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 10.272 | 10.272 | 14.562 | 数据有效 | -- | -- | 83.479 | 数据有效 | -- | -- | 7.069 | 数据有效 | -- | -- | -0.128 | 数据有效 | -- | --
2026-01-05 | -- | -- | 1597141.612 | 数据有效 | -- | -- | 3.131 | 3.804 | 10 | 4.948 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.514 | 0.625 | 50 | 0.838 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.742 | 36.136 | 200 | 47.013 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.3 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.369 | 数据有效 | -- | -- | 88.716 | 数据有效 | -- | -- | 7.618 | 数据有效 | -- | -- | -0.134 | 数据有效 | -- | --
2026-01-04 | -- | -- | 1620660.363 | 数据有效 | -- | -- | 3.105 | 3.637 | 10 | 5.033 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.284 | 0.333 | 50 | 0.46 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.716 | 33.643 | 200 | 46.545 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.904 | 数据有效 | -- | -- | -- | 15.518 | 数据有效 | -- | -- | 109.57 | 数据有效 | -- | -- | 8.266 | 数据有效 | -- | -- | -0.14 | 数据有效 | -- | --
2026-01-03 | -- | -- | 1600972.738 | 数据有效 | -- | -- | 3.279 | 3.87 | 10 | 5.248 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.195 | 50 | 0.265 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.077 | 30.775 | 200 | 41.739 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.984 | 数据有效 | -- | -- | -- | 15.305 | 数据有效 | -- | -- | 107.565 | 数据有效 | -- | -- | 8.616 | 数据有效 | -- | -- | -0.138 | 数据有效 | -- | --
2026-01-02 | -- | 停运>停运>停运 | 1279675.566 | 数据有效 | -- | 1139580.57 | 3.268 | 5.146 | 10 | 4.291 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 3.65 | 0.184 | 0.29 | 50 | 0.243 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.219 | 29.088 | 45.806 | 200 | 33.519 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 28.518 | 12.745 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 11.487 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 77.402 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 8.792 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.146 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-01-01 | -- | 停运 | 1194965.794 | 数据有效 | -- | 1061439.242 | 2.816 | 5.163 | 10 | 3.708 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 3.362 | 0.164 | 0.301 | 50 | 0.196 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.177 | 21.785 | 39.931 | 200 | 29.418 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 27.517 | 13.908 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 10.76 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 78.53 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 7.913 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.147 | 数据有效 | -- | 有效数据不足

## 转炉二次执行数据
金烨钢铁集团有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：1号转炉二次烟气排放口 时间：2026-01-01 00:00:00 至 2026-01-31 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [7 empty] | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 | 浓度-豁免后 | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[10 empty] | 自动 | 人工
2026-01-31 | -- | -- | 4338883.809 | 数据有效 | -- | -- | 1.79 | 10 | 7.762 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.935 | 数据有效 | -- | -- | 31.966 | 数据有效 | -- | -- | 0.869 | 数据有效 | -- | -- | 0.062 | 数据有效 | -- | --
2026-01-30 | -- | -- | 4569529.114 | 数据有效 | -- | -- | 1.748 | 10 | 7.991 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.536 | 数据有效 | -- | -- | 30.078 | 数据有效 | -- | -- | 0.877 | 数据有效 | -- | -- | 0.066 | 数据有效 | -- | --
2026-01-29 | -- | -- | 4962718.637 | 数据有效 | -- | -- | 1.816 | 10 | 8.981 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.632 | 数据有效 | -- | -- | 29.27 | 数据有效 | -- | -- | 0.857 | 数据有效 | -- | -- | 0.076 | 数据有效 | -- | --
2026-01-28 | -- | -- | 4349236.202 | 数据有效 | -- | -- | 1.829 | 10 | 7.959 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.044 | 数据有效 | -- | -- | 33.859 | 数据有效 | -- | -- | 0.868 | 数据有效 | -- | -- | 0.062 | 数据有效 | -- | --
2026-01-27 | -- | -- | 4470573.91 | 数据有效 | -- | -- | 1.781 | 10 | 7.957 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.329 | 数据有效 | -- | -- | 32.165 | 数据有效 | -- | -- | 0.865 | 数据有效 | -- | -- | 0.066 | 数据有效 | -- | --
2026-01-26 | -- | -- | 4683496.208 | 数据有效 | -- | -- | 1.76 | 10 | 8.249 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.018 | 数据有效 | -- | -- | 33.133 | 数据有效 | -- | -- | 0.865 | 数据有效 | -- | -- | 0.069 | 数据有效 | -- | --
2026-01-25 | -- | -- | 4397494.579 | 数据有效 | -- | -- | 1.729 | 10 | 7.599 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.923 | 数据有效 | -- | -- | 27.738 | 数据有效 | -- | -- | 0.863 | 数据有效 | -- | -- | 0.063 | 数据有效 | -- | --
2026-01-24 | -- | -- | 4737047.398 | 数据有效 | -- | -- | 1.777 | 10 | 8.427 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.181 | 数据有效 | -- | -- | 33.473 | 数据有效 | -- | -- | 0.864 | 数据有效 | -- | -- | 0.071 | 数据有效 | -- | --
2026-01-23 | -- | -- | 4319623.786 | 数据有效 | -- | -- | 1.797 | 10 | 7.762 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.975 | 数据有效 | -- | -- | 34.236 | 数据有效 | -- | -- | 0.872 | 数据有效 | -- | -- | 0.062 | 数据有效 | -- | --
2026-01-22 | -- | -- | 4331609.272 | 数据有效 | -- | -- | 1.779 | 10 | 7.712 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.845 | 数据有效 | -- | -- | 30.277 | 数据有效 | -- | -- | 0.862 | 数据有效 | -- | -- | 0.062 | 数据有效 | -- | --
2026-01-21 | -- | -- | 4706272.673 | 数据有效 | -- | -- | 1.775 | 10 | 8.348 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.814 | 数据有效 | -- | -- | 27.588 | 数据有效 | -- | -- | 0.868 | 数据有效 | -- | -- | 0.068 | 数据有效 | -- | --
2026-01-20 | -- | -- | 5104838.539 | 数据有效 | -- | -- | 1.794 | 10 | 9.167 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.989 | 数据有效 | -- | -- | 27.572 | 数据有效 | -- | -- | 0.871 | 数据有效 | -- | -- | 0.075 | 数据有效 | -- | --
2026-01-19 | -- | -- | 5091536.962 | 数据有效 | -- | -- | 1.759 | 10 | 8.949 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.877 | 数据有效 | -- | -- | 26.372 | 数据有效 | -- | -- | 0.846 | 数据有效 | -- | -- | 0.078 | 数据有效 | -- | --
2026-01-18 | -- | 停运 | 4398228.747 | 数据有效 | -- | 4426403.765 | 1.779 | 10 | 7.595 | 数据有效 | -- | 1.721 | 1.721 | 7.614 | 12.819 | 数据有效 | -- | 13.466 | 24.788 | 数据有效 | -- | 25.665 | 0.841 | 数据有效 | -- | 0.837 | 0.066 | 数据有效 | -- | 0.068
2026-01-17 | -- | -- | 5152374.858 | 数据有效 | -- | -- | 1.785 | 10 | 9.183 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 15.163 | 数据有效 | -- | -- | 28.51 | 数据有效 | -- | -- | 0.87 | 数据有效 | -- | -- | 0.079 | 数据有效 | -- | --
2026-01-16 | -- | -- | 4325093.645 | 数据有效 | -- | -- | 1.825 | 10 | 7.898 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.086 | 数据有效 | -- | -- | 36.681 | 数据有效 | -- | -- | 0.874 | 数据有效 | -- | -- | 0.063 | 数据有效 | -- | --
2026-01-15 | -- | -- | 4716666.904 | 数据有效 | -- | -- | 1.873 | 10 | 8.869 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.514 | 数据有效 | -- | -- | 41.608 | 数据有效 | -- | -- | 0.895 | 数据有效 | -- | -- | 0.071 | 数据有效 | -- | --
2026-01-14 | -- | -- | 4043030.714 | 数据有效 | -- | -- | 1.826 | 10 | 7.379 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.357 | 数据有效 | -- | -- | 39.636 | 数据有效 | -- | -- | 0.893 | 数据有效 | -- | -- | 0.059 | 数据有效 | -- | --
2026-01-13 | -- | -- | 4583932.976 | 数据有效 | -- | -- | 1.81 | 10 | 8.273 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.908 | 数据有效 | -- | -- | 37.915 | 数据有效 | -- | -- | 0.882 | 数据有效 | -- | -- | 0.069 | 数据有效 | -- | --
2026-01-12 | -- | 停运 | 4761181.209 | 数据有效 | -- | 4638488.579 | 1.745 | 10 | 8.325 | 数据有效 | -- | 1.748 | 1.748 | 8.118 | 14.257 | 数据有效 | -- | 15.907 | 30.936 | 数据有效 | -- | 34.213 | 0.865 | 数据有效 | -- | 0.861 | 0.074 | 数据有效 | -- | 0.082
2026-01-11 | -- | 停运 | 4253050.775 | 数据有效 | -- | 4077931.453 | 1.673 | 10 | 7.111 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 6.822 | 12.288 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 18.986 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.895 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.066 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-01-10 | -- | 停运 | 2940858.07 | 数据有效 | -- | 2872695.096 | 2.186 | 10 | 5.191 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 4.947 | 8.528 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 16.296 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.877 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.047 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-01-09 | -- | -- | 4559467.909 | 数据有效 | -- | -- | 1.749 | 10 | 7.985 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.73 | 数据有效 | -- | -- | 35.267 | 数据有效 | -- | -- | 0.869 | 数据有效 | -- | -- | 0.07 | 数据有效 | -- | --
2026-01-08 | -- | -- | 4505752.771 | 数据有效 | -- | -- | 1.66 | 10 | 7.48 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.288 | 数据有效 | -- | -- | 28.844 | 数据有效 | -- | -- | 0.864 | 数据有效 | -- | -- | 0.065 | 数据有效 | -- | --
2026-01-07 | -- | -- | 4483352.596 | 数据有效 | -- | -- | 1.72 | 10 | 7.696 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.4 | 数据有效 | -- | -- | 33.051 | 数据有效 | -- | -- | 0.856 | 数据有效 | -- | -- | 0.066 | 数据有效 | -- | --
2026-01-06 | -- | -- | 4618377.661 | 数据有效 | -- | -- | 1.665 | 10 | 7.682 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.795 | 数据有效 | -- | -- | 32.938 | 数据有效 | -- | -- | 0.855 | 数据有效 | -- | -- | 0.069 | 数据有效 | -- | --
2026-01-05 | -- | -- | 4377053.696 | 数据有效 | -- | -- | 1.761 | 10 | 7.692 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.119 | 数据有效 | -- | -- | 34.099 | 数据有效 | -- | -- | 0.869 | 数据有效 | -- | -- | 0.064 | 数据有效 | -- | --
2026-01-04 | -- | -- | 4364443.161 | 数据有效 | -- | -- | 1.802 | 10 | 7.848 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.184 | 数据有效 | -- | -- | 36.446 | 数据有效 | -- | -- | 0.87 | 数据有效 | -- | -- | 0.062 | 数据有效 | -- | --
2026-01-03 | -- | -- | 4524955.497 | 数据有效 | -- | -- | 1.826 | 10 | 8.274 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.648 | 数据有效 | -- | -- | 35.438 | 数据有效 | -- | -- | 0.872 | 数据有效 | -- | -- | 0.064 | 数据有效 | -- | --
2026-01-02 | -- | -- | 4533314.589 | 数据有效 | -- | -- | 1.783 | 10 | 8.075 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.338 | 数据有效 | -- | -- | 28.328 | 数据有效 | -- | -- | 0.859 | 数据有效 | -- | -- | 0.064 | 数据有效 | -- | --
2026-01-01 | -- | 停运 | 3312267.391 | 数据有效 | -- | 3194182.534 | 1.787 | 10 | 5.81 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 5.596 | 9.758 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 25.337 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.894 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.048 | 数据有效 | -- | 有效数据不足