## 转炉二次废气排放口2月份在线数据
金烨钢铁集团有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：1号转炉二次烟气排放口 时间：2026-02-01 00:00:00 至 2026-02-28 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [7 empty] | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 | 浓度-豁免后 | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[10 empty] | 自动 | 人工
2026-02-28 | -- | -- | 4340659.516 | 数据有效 | -- | -- | 1.815 | 10 | 7.874 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.053 | 数据有效 | -- | -- | 34.714 | 数据有效 | -- | -- | 0.881 | 数据有效 | -- | -- | 0.063 | 数据有效 | -- | --
2026-02-27 | -- | -- | 4241792.415 | 数据有效 | -- | -- | 1.83 | 10 | 7.766 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.952 | 数据有效 | -- | -- | 39.251 | 数据有效 | -- | -- | 0.912 | 数据有效 | -- | -- | 0.059 | 数据有效 | -- | --
2026-02-26 | -- | -- | 4263485.317 | 数据有效 | -- | -- | 1.86 | 10 | 7.918 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.002 | 数据有效 | -- | -- | 38.931 | 数据有效 | -- | -- | 0.905 | 数据有效 | -- | -- | 0.061 | 数据有效 | -- | --
2026-02-25 | -- | -- | 4321026.246 | 数据有效 | -- | -- | 1.83 | 10 | 7.903 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.266 | 数据有效 | -- | -- | 41.174 | 数据有效 | -- | -- | 0.911 | 数据有效 | -- | -- | 0.064 | 数据有效 | -- | --
2026-02-24 | -- | -- | 4134068.951 | 数据有效 | -- | -- | 1.905 | 10 | 7.875 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.752 | 数据有效 | -- | -- | 42.348 | 数据有效 | -- | -- | 0.921 | 数据有效 | -- | -- | 0.059 | 数据有效 | -- | --
2026-02-23 | -- | -- | 4295398.751 | 数据有效 | -- | -- | 1.884 | 10 | 8.083 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.031 | 数据有效 | -- | -- | 37.51 | 数据有效 | -- | -- | 0.888 | 数据有效 | -- | -- | 0.061 | 数据有效 | -- | --
2026-02-22 | -- | -- | 4249062.81 | 数据有效 | -- | -- | 1.997 | 10 | 8.478 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.051 | 数据有效 | -- | -- | 41.346 | 数据有效 | -- | -- | 0.902 | 数据有效 | -- | -- | 0.065 | 数据有效 | -- | --
2026-02-21 | -- | -- | 4044478.245 | 数据有效 | -- | -- | 1.956 | 10 | 7.91 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.696 | 数据有效 | -- | -- | 47.937 | 数据有效 | -- | -- | 0.95 | 数据有效 | -- | -- | 0.06 | 数据有效 | -- | --
2026-02-20 | -- | -- | 4107429.594 | 数据有效 | -- | -- | 1.898 | 10 | 7.797 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.813 | 数据有效 | -- | -- | 45.763 | 数据有效 | -- | -- | 0.938 | 数据有效 | -- | -- | 0.062 | 数据有效 | -- | --
2026-02-19 | -- | -- | 4149333.519 | 数据有效 | -- | -- | 1.861 | 10 | 7.726 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.781 | 数据有效 | -- | -- | 41.779 | 数据有效 | -- | -- | 0.906 | 数据有效 | -- | -- | 0.061 | 数据有效 | -- | --
2026-02-18 | -- | -- | 4267938.203 | 数据有效 | -- | -- | 1.824 | 10 | 7.787 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.937 | 数据有效 | -- | -- | 36.899 | 数据有效 | -- | -- | 0.887 | 数据有效 | -- | -- | 0.061 | 数据有效 | -- | --
2026-02-17 | -- | -- | 4217029.713 | 数据有效 | -- | -- | 1.85 | 10 | 7.803 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.725 | 数据有效 | -- | -- | 35.581 | 数据有效 | -- | -- | 0.881 | 数据有效 | -- | -- | 0.06 | 数据有效 | -- | --
2026-02-16 | -- | -- | 4389559.866 | 数据有效 | -- | -- | 1.787 | 10 | 7.847 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.052 | 数据有效 | -- | -- | 31.184 | 数据有效 | -- | -- | 0.868 | 数据有效 | -- | -- | 0.063 | 数据有效 | -- | --
2026-02-15 | -- | -- | 4468571.907 | 数据有效 | -- | -- | 1.788 | 10 | 7.982 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.268 | 数据有效 | -- | -- | 31.082 | 数据有效 | -- | -- | 0.864 | 数据有效 | -- | -- | 0.067 | 数据有效 | -- | --
2026-02-14 | -- | -- | 4212471.689 | 数据有效 | -- | -- | 1.869 | 10 | 7.886 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.068 | 数据有效 | -- | -- | 44.125 | 数据有效 | -- | -- | 0.928 | 数据有效 | -- | -- | 0.061 | 数据有效 | -- | --
2026-02-13 | -- | -- | 4652466.583 | 数据有效 | -- | -- | 1.843 | 10 | 8.575 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.339 | 数据有效 | -- | -- | 42.052 | 数据有效 | -- | -- | 0.912 | 数据有效 | -- | -- | 0.066 | 数据有效 | -- | --
2026-02-12 | -- | 停运 | 3599404.509 | 数据有效 | -- | 3395514.809 | 2.266 | 10 | 6.8 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 6.19 | 11.002 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 35.308 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.911 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.052 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-02-11 | -- | -- | 4179638.585 | 数据有效 | -- | -- | 1.821 | 10 | 7.612 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.623 | 数据有效 | -- | -- | 35.818 | 数据有效 | -- | -- | 0.879 | 数据有效 | -- | -- | 0.06 | 数据有效 | -- | --
2026-02-10 | -- | -- | 4246404.59 | 数据有效 | -- | -- | 1.828 | 10 | 7.755 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.823 | 数据有效 | -- | -- | 35.946 | 数据有效 | -- | -- | 0.874 | 数据有效 | -- | -- | 0.062 | 数据有效 | -- | --
2026-02-09 | -- | -- | 4234254.655 | 数据有效 | -- | -- | 1.808 | 10 | 7.657 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.736 | 数据有效 | -- | -- | 34.638 | 数据有效 | -- | -- | 0.868 | 数据有效 | -- | -- | 0.061 | 数据有效 | -- | --
2026-02-08 | -- | -- | 4242343.164 | 数据有效 | -- | -- | 1.793 | 10 | 7.614 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.666 | 数据有效 | -- | -- | 32.173 | 数据有效 | -- | -- | 0.869 | 数据有效 | -- | -- | 0.061 | 数据有效 | -- | --
2026-02-07 | -- | -- | 4405858.334 | 数据有效 | -- | -- | 1.753 | 10 | 7.715 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.083 | 数据有效 | -- | -- | 30.844 | 数据有效 | -- | -- | 0.856 | 数据有效 | -- | -- | 0.065 | 数据有效 | -- | --
2026-02-06 | -- | -- | 4563817.149 | 数据有效 | -- | -- | 1.732 | 10 | 7.561 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 1.732 | 1.732 | 7.991 | 13.453 | 数据有效 | -- | -- | 28.69 | 数据有效 | -- | -- | 0.862 | 数据有效 | -- | -- | 0.068 | 数据有效 | -- | --
2026-02-05 | -- | -- | 4292077.346 | 数据有效 | -- | -- | 1.793 | 10 | 7.706 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.008 | 数据有效 | -- | -- | 37.085 | 数据有效 | -- | -- | 0.883 | 数据有效 | -- | -- | 0.061 | 数据有效 | -- | --
2026-02-04 | -- | -- | 4237078.146 | 数据有效 | -- | -- | 1.79 | 10 | 7.583 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.92 | 数据有效 | -- | -- | 38.953 | 数据有效 | -- | -- | 0.892 | 数据有效 | -- | -- | 0.059 | 数据有效 | -- | --
2026-02-03 | -- | -- | 4289053.829 | 数据有效 | -- | -- | 1.755 | 10 | 7.527 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.037 | 数据有效 | -- | -- | 37.851 | 数据有效 | -- | -- | 0.885 | 数据有效 | -- | -- | 0.061 | 数据有效 | -- | --
2026-02-02 | -- | -- | 4418579.485 | 数据有效 | -- | -- | 1.749 | 10 | 7.728 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.349 | 数据有效 | -- | -- | 36.142 | 数据有效 | -- | -- | 0.876 | 数据有效 | -- | -- | 0.064 | 数据有效 | -- | --
2026-02-01 | -- | -- | 4345953.369 | 数据有效 | -- | -- | 1.779 | 10 | 7.724 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.07 | 数据有效 | -- | -- | 34.756 | 数据有效 | -- | -- | 0.874 | 数据有效 | -- | -- | 0.063 | 数据有效 | -- | --

## 石灰窑废气排放口2月份在线数据
金烨钢铁集团有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：石灰窑排口 时间：2026-02-01 00:00:00 至 2026-02-28 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [10 empty] | 二氧化硫(毫克/立方米) | [10 empty] | 氮氧化物(毫克/立方米) | [10 empty] | 氧含量(百分比) |  |  |  |  | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 豁免值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[7 empty] | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值
2026-02-28 | -- | -- | 1721630.459 | 数据有效 | -- | -- | 2.782 | 3.389 | 10 | 4.79 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.656 | 0.799 | 50 | 1.133 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.598 | 36.057 | 200 | 50.954 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.329 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.367 | 数据有效 | -- | -- | 69.558 | 数据有效 | -- | -- | 5.798 | 数据有效 | -- | -- | -0.123 | 数据有效 | -- | --
2026-02-27 | -- | -- | 1689191.141 | 数据有效 | -- | -- | 2.631 | 3.201 | 10 | 4.445 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.461 | 0.561 | 50 | 0.78 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.088 | 35.389 | 200 | 49.134 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.315 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.41 | 数据有效 | -- | -- | 76.785 | 数据有效 | -- | -- | 5.929 | 数据有效 | -- | -- | -0.105 | 数据有效 | -- | --
2026-02-26 | -- | -- | 1668123.033 | 数据有效 | -- | -- | 2.671 | 3.265 | 10 | 4.459 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.313 | 1.604 | 50 | 2.227 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.254 | 36.983 | 200 | 50.341 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.365 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.091 | 数据有效 | -- | -- | 73.617 | 数据有效 | -- | -- | 5.809 | 数据有效 | -- | -- | -0.114 | 数据有效 | -- | --
2026-02-25 | -- | -- | 1689092.215 | 数据有效 | -- | -- | 2.796 | 3.37 | 10 | 4.72 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.867 | 1.045 | 50 | 1.472 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.368 | 34.189 | 200 | 47.908 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.213 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.542 | 数据有效 | -- | -- | 79.81 | 数据有效 | -- | -- | 5.956 | 数据有效 | -- | -- | -0.118 | 数据有效 | -- | --
2026-02-24 | -- | -- | 1655727.887 | 数据有效 | -- | 1664661.361 | 2.916 | 3.43 | 10 | 4.824 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.911 | 3.465 | 2.911 | 3.465 | 4.641 | 0.891 | 1.048 | 50 | 1.386 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 0.456 | 0.542 | 0.456 | 0.542 | 0.73 | 29.516 | 34.72 | 200 | 48.617 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 28.336 | 33.736 | 28.336 | 33.736 | 45.217 | 9.949 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 10.081 | 10.081 | 14.812 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 14.891 | 91.871 | 数据有效 | -- | -- | 6.413 | 数据有效 | -- | -- | -0.111 | 数据有效 | -- | --
2026-02-23 | -- | 停运 | 1490150.34 | 数据有效 | -- | 1458582.503 | 2.808 | 3.586 | 10 | 4.213 | 数据有效 | -- | 2.833 | 3.393 | 2.833 | 3.393 | 4.134 | 1.371 | 1.752 | 50 | 2.217 | 数据有效 | -- | 1.481 | 1.773 | 1.481 | 1.773 | 2.209 | 30.153 | 38.512 | 200 | 42.577 | 数据有效 | -- | 28.987 | 34.721 | 28.987 | 34.721 | 41.645 | 10.822 | 数据有效 | -- | 10.147 | 10.147 | 13.228 | 数据有效 | -- | 14.152 | 86.053 | 数据有效 | -- | 89.359 | 6.411 | 数据有效 | -- | 6.422 | -0.131 | 数据有效 | -- | -0.13
2026-02-22 | -- | 停运 | 1651255.551 | 数据有效 | -- | 1662228.036 | 2.767 | 3.319 | 10 | 4.569 | 数据有效 | -- | 2.765 | 3.306 | 2.765 | 3.306 | 4.597 | 0.321 | 0.385 | 50 | 0.528 | 数据有效 | -- | 0.315 | 0.376 | 0.315 | 0.376 | 0.523 | 30.547 | 36.644 | 200 | 50.398 | 数据有效 | -- | 30.288 | 36.219 | 30.288 | 36.219 | 50.345 | 10.163 | 数据有效 | -- | 10.129 | 10.129 | 13.99 | 数据有效 | -- | 14.082 | 73.707 | 数据有效 | -- | 73.742 | 6.097 | 数据有效 | -- | 6.105 | -0.094 | 数据有效 | -- | -0.093
2026-02-21 | -- | -- | 1631796.861 | 数据有效 | -- | -- | 2.966 | 3.412 | 10 | 4.836 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.397 | 0.457 | 50 | 0.651 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.458 | 35.042 | 200 | 49.533 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.701 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.291 | 数据有效 | -- | -- | 83.428 | 数据有效 | -- | -- | 6.629 | 数据有效 | -- | -- | -0.081 | 数据有效 | -- | --
2026-02-20 | -- | -- | 1666843.56 | 数据有效 | -- | -- | 2.895 | 3.396 | 10 | 4.825 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.426 | 0.499 | 50 | 0.712 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.974 | 35.166 | 200 | 49.964 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.919 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.354 | 数据有效 | -- | -- | 78.521 | 数据有效 | -- | -- | 6.355 | 数据有效 | -- | -- | -0.09 | 数据有效 | -- | --
2026-02-19 | -- | -- | 1658431.949 | 数据有效 | -- | -- | 2.833 | 3.34 | 10 | 4.698 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.628 | 0.74 | 50 | 1.048 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.237 | 34.469 | 200 | 48.484 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.973 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.769 | 数据有效 | -- | -- | 90.264 | 数据有效 | -- | -- | 6.385 | 数据有效 | -- | -- | -0.108 | 数据有效 | -- | --
2026-02-18 | -- | -- | 1630602.688 | 数据有效 | -- | -- | 2.993 | 3.562 | 10 | 4.873 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.248 | 0.295 | 50 | 0.406 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.991 | 33.31 | 200 | 45.65 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.076 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.533 | 数据有效 | -- | -- | 89.81 | 数据有效 | -- | -- | 6.575 | 数据有效 | -- | -- | -0.116 | 数据有效 | -- | --
2026-02-17 | -- | -- | 1647939.708 | 数据有效 | -- | -- | 3.135 | 3.701 | 10 | 5.164 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.833 | 0.984 | 50 | 1.38 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.577 | 33.736 | 200 | 47.089 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.988 | 数据有效 | -- | -- | -- | 15.004 | 数据有效 | -- | -- | 98.376 | 数据有效 | -- | -- | 6.388 | 数据有效 | -- | -- | -0.12 | 数据有效 | -- | --
2026-02-16 | -- | -- | 1649212.802 | 数据有效 | -- | -- | 2.86 | 3.419 | 10 | 4.717 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.517 | 0.617 | 50 | 0.846 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.179 | 34.877 | 200 | 48.119 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.124 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.534 | 数据有效 | -- | -- | 85.783 | 数据有效 | -- | -- | 6.566 | 数据有效 | -- | -- | -0.13 | 数据有效 | -- | --
2026-02-15 | -- | 停运 | 1575500.927 | 数据有效 | -- | 1549601.929 | 2.843 | 3.515 | 10 | 4.482 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.841 | 3.42 | 2.841 | 3.42 | 4.406 | 0.596 | 0.737 | 50 | 0.938 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 0.388 | 0.467 | 0.388 | 0.467 | 0.594 | 29.535 | 36.519 | 200 | 45.753 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 28.009 | 33.72 | 28.009 | 33.72 | 43.415 | 10.486 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 10.202 | 10.202 | 13.97 | 数据有效 | -- | 14.344 | 84.683 | 数据有效 | -- | 85.185 | 7.242 | 数据有效 | -- | 7.257 | -0.142 | 数据有效 | -- | -0.141
2026-02-14 | -- | -- | 1603332 | 数据有效 | -- | -- | 3.086 | 3.586 | 10 | 4.942 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.317 | 0.368 | 50 | 0.492 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.157 | 31.562 | 200 | 43.539 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.814 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.882 | 数据有效 | -- | -- | 101.983 | 数据有效 | -- | -- | 7.251 | 数据有效 | -- | -- | -0.11 | 数据有效 | -- | --
2026-02-13 | -- | -- | 1622169.736 | 数据有效 | -- | -- | 2.957 | 3.496 | 10 | 4.796 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.187 | 0.221 | 50 | 0.303 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.358 | 31.164 | 200 | 42.756 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.005 | 数据有效 | -- | -- | -- | 15.109 | 数据有效 | -- | -- | 104.289 | 数据有效 | -- | -- | 7.048 | 数据有效 | -- | -- | -0.106 | 数据有效 | -- | --
2026-02-12 | -- | -- | 1647778.575 | 数据有效 | -- | -- | 3.132 | 3.754 | 10 | 5.168 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.197 | 50 | 0.271 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.181 | 31.374 | 200 | 43.146 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.152 | 数据有效 | -- | -- | -- | 15.423 | 数据有效 | -- | -- | 106.027 | 数据有效 | -- | -- | 7.109 | 数据有效 | -- | -- | -0.115 | 数据有效 | -- | --
2026-02-11 | -- | 停运 | 1519494.916 | 数据有效 | -- | 1396377.886 | 3.155 | 4.223 | 10 | 4.901 | 数据有效 | -- | 3.268 | 3.902 | 3.268 | 3.902 | 4.566 | 0.336 | 0.45 | 50 | 0.545 | 数据有效 | -- | 0.371 | 0.443 | 0.371 | 0.443 | 0.525 | 25.825 | 34.573 | 200 | 40.196 | 数据有效 | -- | 26.698 | 31.882 | 26.698 | 31.882 | 37.303 | 11.289 | 数据有效 | -- | 10.114 | 10.114 | 13.629 | 数据有效 | -- | 15.109 | 86.62 | 数据有效 | -- | 92.198 | 7.051 | 数据有效 | -- | 7.048 | -0.134 | 数据有效 | -- | -0.137
2026-02-10 | -- | -- | 1703424.062 | 数据有效 | -- | -- | 2.939 | 3.587 | 10 | 4.999 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.938 | 3.585 | 2.938 | 3.585 | 5.042 | 0.658 | 0.803 | 50 | 1.067 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 0.658 | 0.803 | 0.658 | 0.803 | 1.812 | 26.852 | 32.772 | 200 | 43.869 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 26.852 | 32.77 | 26.852 | 32.77 | 46.28 | 10.348 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 10.348 | 10.348 | 14.615 | 数据有效 | -- | -- | 78.084 | 数据有效 | -- | -- | 6.114 | 数据有效 | -- | -- | -0.117 | 数据有效 | -- | --
2026-02-09 | -- | -- | 1713749.792 | 数据有效 | -- | -- | 3.022 | 3.597 | 10 | 5.18 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.506 | 0.602 | 50 | 0.863 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.692 | 34.142 | 200 | 49.159 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.075 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.94 | 数据有效 | -- | -- | 83.007 | 数据有效 | -- | -- | 6.282 | 数据有效 | -- | -- | -0.13 | 数据有效 | -- | --
2026-02-08 | -- | -- | 1741171.172 | 数据有效 | -- | -- | 2.904 | 3.61 | 10 | 5.055 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.718 | 0.892 | 50 | 1.269 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.237 | 32.617 | 200 | 45.662 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.543 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.881 | 数据有效 | -- | -- | 77.714 | 数据有效 | -- | -- | 5.851 | 数据有效 | -- | -- | -0.119 | 数据有效 | -- | --
2026-02-07 | -- | -- | 1713936.468 | 数据有效 | -- | -- | 2.997 | 3.717 | 10 | 5.143 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.389 | 0.482 | 50 | 0.674 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.51 | 31.636 | 200 | 43.64 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.517 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.641 | 数据有效 | -- | -- | 76.024 | 数据有效 | -- | -- | 6.236 | 数据有效 | -- | -- | -0.123 | 数据有效 | -- | --
2026-02-06 | -- | -- | 1727980.994 | 数据有效 | -- | -- | 2.961 | 3.617 | 10 | 5.116 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.592 | 0.723 | 50 | 1.022 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.042 | 33.035 | 200 | 46.708 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.358 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.702 | 数据有效 | -- | -- | 74.886 | 数据有效 | -- | -- | 6.163 | 数据有效 | -- | -- | -0.141 | 数据有效 | -- | --
2026-02-05 | -- | -- | 1716418.002 | 数据有效 | -- | -- | 2.809 | 3.41 | 10 | 4.821 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.696 | 0.845 | 50 | 1.21 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.634 | 33.547 | 200 | 47.397 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.291 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.57 | 数据有效 | -- | -- | 74.045 | 数据有效 | -- | -- | 6.206 | 数据有效 | -- | -- | -0.101 | 数据有效 | -- | --
2026-02-04 | -- | -- | 1706701.726 | 数据有效 | -- | -- | 2.783 | 3.43 | 10 | 4.748 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.737 | 0.908 | 50 | 1.258 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.403 | 33.777 | 200 | 46.772 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.453 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.747 | 数据有效 | -- | -- | 79.749 | 数据有效 | -- | -- | 6.356 | 数据有效 | -- | -- | -0.096 | 数据有效 | -- | --
2026-02-03 | -- | -- | 1627002.705 | 数据有效 | -- | -- | 2.66 | 3.226 | 10 | 4.142 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.659 | 3.26 | 2.659 | 3.26 | 4.397 | 1.483 | 1.798 | 50 | 2.359 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 1.208 | 1.481 | 1.208 | 1.481 | 2.124 | 32.285 | 39.151 | 200 | 52.213 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 31.409 | 38.509 | 31.409 | 38.509 | 51.103 | 10.28 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 10.397 | 10.397 | 13.804 | 数据有效 | -- | -- | 73.084 | 数据有效 | -- | -- | 6.355 | 数据有效 | -- | -- | -0.109 | 数据有效 | -- | --
2026-02-02 | -- | 停运 | 1554473.147 | 数据有效 | -- | 1539351.524 | 2.876 | 3.642 | 10 | 4.468 | 数据有效 | -- | 2.862 | 3.533 | 2.862 | 3.533 | 4.421 | 0.824 | 1.043 | 50 | 1.342 | 数据有效 | -- | 0.851 | 1.05 | 0.851 | 1.05 | 1.338 | 31.143 | 39.433 | 200 | 46.891 | 数据有效 | -- | 29.971 | 37.004 | 29.971 | 37.004 | 45.993 | 10.733 | 数据有效 | -- | 10.471 | 10.471 | 13.063 | 数据有效 | -- | 13.489 | 67.807 | 数据有效 | -- | 67.302 | 6.977 | 数据有效 | -- | 6.973 | -0.107 | 数据有效 | -- | -0.103
2026-02-01 | -- | -- | 1697268.779 | 数据有效 | -- | -- | 2.954 | 3.635 | 10 | 5.021 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.281 | 0.346 | 50 | 0.479 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.742 | 35.369 | 200 | 48.776 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.436 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.958 | 数据有效 | -- | -- | 85.669 | 数据有效 | -- | -- | 6.612 | 数据有效 | -- | -- | -0.12 | 数据有效 | -- | --

## Sheet2
金烨钢铁集团有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：煤气锅炉废气排放口 时间：2026-02-01 00:00:00 至 2026-02-28 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [10 empty] | 二氧化硫(毫克/立方米) | [10 empty] | 氮氧化物(毫克/立方米) | [10 empty] | 氧含量(百分比) |  |  |  |  | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 豁免值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[7 empty] | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值
2026-02-28 | -- | -- | 577929.772 | 数据有效 | -- | -- | 3.333 | 3.512 | 10 | 1.925 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.692 | 4.944 | 35 | 2.513 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.986 | 18.954 | 50 | 10.694 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.394 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.951 | 数据有效 | -- | -- | 46.143 | 数据有效 | -- | -- | 11.834 | 数据有效 | -- | -- | -0.024 | 数据有效 | -- | --
2026-02-27 | -- | -- | 728010.716 | 数据有效 | -- | -- | 3.268 | 3.528 | 10 | 2.38 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.363 | 5.789 | 35 | 4.092 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.984 | 18.335 | 50 | 11.857 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.789 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.228 | 数据有效 | -- | -- | 46.046 | 数据有效 | -- | -- | 11.752 | 数据有效 | -- | -- | -0.023 | 数据有效 | -- | --
2026-02-26 | -- | -- | 624147.188 | 数据有效 | -- | -- | 3.327 | 3.555 | 10 | 2.08 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.921 | 5.259 | 35 | 3.187 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.254 | 17.372 | 50 | 9.774 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.626 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.327 | 数据有效 | -- | -- | 45.522 | 数据有效 | -- | -- | 11.565 | 数据有效 | -- | -- | -0.019 | 数据有效 | -- | --
2026-02-25 | -- | -- | 666010.547 | 数据有效 | -- | -- | 3.34 | 3.52 | 10 | 2.22 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.92 | 7.293 | 35 | 4.67 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.749 | 13.435 | 50 | 9.086 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.394 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.749 | 数据有效 | -- | -- | 46.823 | 数据有效 | -- | -- | 12.442 | 数据有效 | -- | -- | -0.02 | 数据有效 | -- | --
2026-02-24 | -- | -- | 766381.451 | 数据有效 | -- | -- | 3.33 | 3.453 | 10 | 2.549 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.755 | 8.043 | 35 | 5.927 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.505 | 5.709 | 50 | 4.111 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.127 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.658 | 数据有效 | -- | -- | 47.355 | 数据有效 | -- | -- | 12.787 | 数据有效 | -- | -- | -0.022 | 数据有效 | -- | --
2026-02-23 | -- | -- | 455511.636 | 数据有效 | -- | -- | 3.296 | 3.555 | 10 | 1.502 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.107 | 5.509 | 35 | 2.266 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.962 | 17.215 | 50 | 6.914 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.774 | 数据有效 | -- | -- | -- | 3.894 | 数据有效 | -- | -- | 45.565 | 数据有效 | -- | -- | 11.807 | 数据有效 | -- | -- | -0.025 | 数据有效 | -- | --
2026-02-22 | -- | -- | 642100.343 | 数据有效 | -- | -- | 3.228 | 4.227 | 10 | 2.061 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.565 | 5.977 | 35 | 2.691 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.684 | 13.99 | 50 | 6.498 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.636 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.288 | 数据有效 | -- | -- | 41.922 | 数据有效 | -- | -- | 9.966 | 数据有效 | -- | -- | -0.012 | 数据有效 | -- | --
2026-02-21 | -- | -- | 689072.784 | 数据有效 | -- | -- | 3.31 | 3.635 | 10 | 2.28 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.451 | 7.085 | 35 | 4.495 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.039 | 17.614 | 50 | 11.825 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.065 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.912 | 数据有效 | -- | -- | 46.43 | 数据有效 | -- | -- | 11.987 | 数据有效 | -- | -- | -0.012 | 数据有效 | -- | --
2026-02-20 | -- | -- | 669417.15 | 数据有效 | -- | -- | 3.294 | 3.517 | 10 | 2.203 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.544 | 8.054 | 35 | 4.9 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.376 | 11.078 | 50 | 7.282 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.609 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.755 | 数据有效 | -- | -- | 46.471 | 数据有效 | -- | -- | 12.09 | 数据有效 | -- | -- | -0.015 | 数据有效 | -- | --
2026-02-19 | -- | -- | 600362.569 | 数据有效 | -- | -- | 3.276 | 3.823 | 10 | 1.955 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.428 | 7.501 | 35 | 3.852 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.806 | 14.942 | 50 | 7.43 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.002 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.004 | 数据有效 | -- | -- | 42.803 | 数据有效 | -- | -- | 10.466 | 数据有效 | -- | -- | -0.013 | 数据有效 | -- | --
2026-02-18 | -- | -- | 584486.296 | 数据有效 | -- | -- | 3.28 | 3.585 | 10 | 1.915 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.252 | 6.835 | 35 | 3.707 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.491 | 16.936 | 50 | 9.239 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.993 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.988 | 数据有效 | -- | -- | 45.769 | 数据有效 | -- | -- | 11.628 | 数据有效 | -- | -- | -0.023 | 数据有效 | -- | --
2026-02-17 | -- | -- | 654849.402 | 数据有效 | -- | -- | 3.267 | 3.526 | 10 | 2.139 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.64 | 5.008 | 35 | 3.204 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.892 | 16.073 | 50 | 9.981 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.786 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.575 | 数据有效 | -- | -- | 45.483 | 数据有效 | -- | -- | 11.39 | 数据有效 | -- | -- | -0.024 | 数据有效 | -- | --
2026-02-16 | -- | -- | 590308.434 | 数据有效 | -- | -- | 3.245 | 3.588 | 10 | 1.914 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.314 | 3.665 | 35 | 2.053 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.057 | 16.652 | 50 | 9.405 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.176 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.006 | 数据有效 | -- | -- | 45.032 | 数据有效 | -- | -- | 11.246 | 数据有效 | -- | -- | -0.028 | 数据有效 | -- | --
2026-02-15 | -- | -- | 484985.934 | 数据有效 | -- | -- | 3.311 | 3.673 | 10 | 1.605 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.874 | 3.189 | 35 | 1.409 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.243 | 12.476 | 50 | 5.401 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.229 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.111 | 数据有效 | -- | -- | 45.093 | 数据有效 | -- | -- | 11.262 | 数据有效 | -- | -- | -0.018 | 数据有效 | -- | --
2026-02-14 | -- | -- | 595796.109 | 数据有效 | -- | -- | 3.321 | 3.44 | 10 | 1.977 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.535 | 5.733 | 35 | 3.313 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.037 | 5.217 | 50 | 3.046 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.105 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.157 | 数据有效 | -- | -- | 46.963 | 数据有效 | -- | -- | 12.351 | 数据有效 | -- | -- | -0.011 | 数据有效 | -- | --
2026-02-13 | -- | -- | 673069.574 | 数据有效 | -- | -- | 3.318 | 3.506 | 10 | 2.231 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.678 | 5.999 | 35 | 3.906 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.087 | 6.431 | 50 | 4.101 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.436 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.799 | 数据有效 | -- | -- | 46.703 | 数据有效 | -- | -- | 12.116 | 数据有效 | -- | -- | -0.019 | 数据有效 | -- | --
2026-02-12 | -- | -- | 619428.064 | 数据有效 | -- | -- | 3.306 | 3.621 | 10 | 2.043 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.766 | 6.314 | 35 | 3.697 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.451 | 7.064 | 50 | 3.868 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.02 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.306 | 数据有效 | -- | -- | 46.135 | 数据有效 | -- | -- | 11.794 | 数据有效 | -- | -- | -0.02 | 数据有效 | -- | --
2026-02-11 | -- | -- | 670052.301 | 数据有效 | -- | -- | 3.265 | 3.502 | 10 | 2.183 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.444 | 3.694 | 35 | 2.34 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.121 | 10.856 | 50 | 6.837 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.684 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.648 | 数据有效 | -- | -- | 44.47 | 数据有效 | -- | -- | 10.845 | 数据有效 | -- | -- | -0.019 | 数据有效 | -- | --
2026-02-10 | -- | -- | 613163.35 | 数据有效 | -- | -- | 3.264 | 3.482 | 10 | 1.997 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.137 | 4.413 | 35 | 2.58 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.414 | 12.175 | 50 | 7.15 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.594 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.163 | 数据有效 | -- | -- | 44.545 | 数据有效 | -- | -- | 10.858 | 数据有效 | -- | -- | -0.021 | 数据有效 | -- | --
2026-02-09 | -- | -- | 633386.113 | 数据有效 | -- | -- | 3.287 | 3.564 | 10 | 2.081 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 3.289 | 3.587 | 3.289 | 3.587 | 2.153 | 4.488 | 4.866 | 35 | 3.017 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 3.653 | 3.985 | 3.653 | 3.985 | 2.951 | 13.131 | 14.238 | 50 | 8.47 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 12.287 | 13.403 | 12.287 | 13.403 | 8.541 | 4.86 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.958 | 4.958 | 5.511 | 数据有效 | -- | -- | 44.892 | 数据有效 | -- | -- | 11.062 | 数据有效 | -- | -- | -0.024 | 数据有效 | -- | --
2026-02-08 | -- | -- | 563277.652 | 数据有效 | -- | -- | 3.253 | 3.568 | 10 | 1.826 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.195 | 4.6 | 35 | 2.31 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.232 | 12.316 | 50 | 6.768 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.041 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.74 | 数据有效 | -- | -- | 44.468 | 数据有效 | -- | -- | 10.82 | 数据有效 | -- | -- | -0.024 | 数据有效 | -- | --
2026-02-07 | -- | -- | 723994.225 | 数据有效 | -- | -- | 3.275 | 3.684 | 10 | 2.372 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.251 | 5.907 | 35 | 3.854 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.866 | 9.974 | 50 | 6.3 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.444 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.082 | 数据有效 | -- | -- | 44.181 | 数据有效 | -- | -- | 10.709 | 数据有效 | -- | -- | -0.024 | 数据有效 | -- | --
2026-02-06 | -- | -- | 616292.804 | 数据有效 | -- | -- | 3.306 | 3.596 | 10 | 2.036 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.898 | 5.327 | 35 | 2.999 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.935 | 11.894 | 50 | 6.839 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.911 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.203 | 数据有效 | -- | -- | 44.696 | 数据有效 | -- | -- | 10.997 | 数据有效 | -- | -- | -0.026 | 数据有效 | -- | --
2026-02-05 | -- | -- | 545475.33 | 数据有效 | -- | -- | 3.328 | 3.559 | 10 | 1.814 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.269 | 7.774 | 35 | 3.848 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.341 | 5.712 | 50 | 2.843 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.637 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.652 | 数据有效 | -- | -- | 45.736 | 数据有效 | -- | -- | 11.585 | 数据有效 | -- | -- | -0.021 | 数据有效 | -- | --
2026-02-04 | -- | -- | 560233.028 | 数据有效 | -- | -- | 3.323 | 3.53 | 10 | 1.861 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.964 | 8.459 | 35 | 4.704 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.786 | 7.207 | 50 | 3.824 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.524 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.792 | 数据有效 | -- | -- | 46.031 | 数据有效 | -- | -- | 11.77 | 数据有效 | -- | -- | -0.022 | 数据有效 | -- | --
2026-02-03 | -- | -- | 560452.436 | 数据有效 | -- | -- | 3.306 | 3.636 | 10 | 1.853 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.89 | 6.478 | 35 | 3.496 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.723 | 7.395 | 50 | 3.648 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.088 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.763 | 数据有效 | -- | -- | 45.194 | 数据有效 | -- | -- | 11.234 | 数据有效 | -- | -- | -0.024 | 数据有效 | -- | --
2026-02-02 | -- | -- | 365561.944 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 284428.324 | 3.42 | 3.647 | 10 | 1.231 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障>日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 2.846 | 8.706 | 9.284 | 35 | 3.197 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障>日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 8.568 | 9.998 | 10.662 | 50 | 3.372 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障>日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 19.128 | 4.59 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障>日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 6.02 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障>日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 45.844 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 有效数据不足 | 11.391 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 有效数据不足 | -2.098 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 有效数据不足
2026-02-01 | -- | -- | 627824.295 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 598590.169 | 3.266 | 3.54 | 10 | 2.044 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 3.267 | 3.527 | 3.267 | 3.527 | 2.087 | 5.805 | 6.221 | 35 | 3.56 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 5.503 | 5.942 | 5.503 | 5.942 | 3.631 | 13.643 | 14.927 | 50 | 8.477 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 13.71 | 14.803 | 13.71 | 14.803 | 9.334 | 4.743 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 4.793 | 4.793 | 5.318 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 5.291 | 45.148 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 45.153 | 11.154 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 11.155 | -0.016 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | -0.016