## 1#出铁场废气排放口2月份在线数据
金烨钢铁集团铸造有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：1号高炉出铁场废气排放口 时间：2026-02-01 00:00:00 至 2026-02-28 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [7 empty] | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 | 浓度-豁免后 | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[10 empty] | 自动 | 人工
2026-02-28 | -- | -- | 7233384.924 | 数据有效 | -- | -- | 2.445 | 10 | 17.681 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.178 | 数据有效 | -- | -- | 24.803 | 数据有效 | -- | -- | 2.284 | 数据有效 | -- | -- | 4.214 | 数据有效 | -- | --
2026-02-27 | -- | -- | 6984383.359 | 数据有效 | -- | -- | 2.466 | 10 | 17.225 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.932 | 数据有效 | -- | -- | 30.037 | 数据有效 | -- | -- | 2.297 | 数据有效 | -- | -- | 4.217 | 数据有效 | -- | --
2026-02-26 | -- | -- | 7018640.643 | 数据有效 | -- | 6802806.26 | 2.457 | 10 | 16.71 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.456 | 2.456 | 16.71 | 13.902 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 14.064 | 27.945 | 数据有效 | -- | -- | 2.291 | 数据有效 | -- | -- | 4.183 | 数据有效 | -- | --
2026-02-25 | -- | -- | 7056137.064 | 数据有效 | -- | -- | 2.465 | 10 | 17.395 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.027 | 数据有效 | -- | -- | 28.953 | 数据有效 | -- | -- | 2.296 | 数据有效 | -- | -- | 4.202 | 数据有效 | -- | --
2026-02-24 | -- | -- | 7034922.247 | 数据有效 | -- | -- | 2.445 | 10 | 17.192 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.047 | 数据有效 | -- | -- | 30.305 | 数据有效 | -- | -- | 2.3 | 数据有效 | -- | -- | 4.197 | 数据有效 | -- | --
2026-02-23 | -- | -- | 7093466.527 | 数据有效 | -- | -- | 2.464 | 10 | 17.476 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.034 | 数据有效 | -- | -- | 27.695 | 数据有效 | -- | -- | 2.284 | 数据有效 | -- | -- | 4.247 | 数据有效 | -- | --
2026-02-22 | -- | -- | 6928966.72 | 数据有效 | -- | -- | 2.511 | 10 | 17.396 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.96 | 数据有效 | -- | -- | 32.911 | 数据有效 | -- | -- | 2.317 | 数据有效 | -- | -- | 4.196 | 数据有效 | -- | --
2026-02-21 | -- | -- | 6822656.821 | 数据有效 | -- | -- | 2.601 | 10 | 17.746 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.971 | 数据有效 | -- | -- | 37.446 | 数据有效 | -- | -- | 2.355 | 数据有效 | -- | -- | 4.067 | 数据有效 | -- | --
2026-02-20 | -- | -- | 6777024.642 | 数据有效 | -- | -- | 2.498 | 10 | 16.918 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.743 | 数据有效 | -- | -- | 35.073 | 数据有效 | -- | -- | 2.343 | 数据有效 | -- | -- | 4.209 | 数据有效 | -- | --
2026-02-19 | -- | -- | 7014849.372 | 数据有效 | -- | -- | 2.504 | 10 | 17.558 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.049 | 数据有效 | -- | -- | 31.245 | 数据有效 | -- | -- | 2.306 | 数据有效 | -- | -- | 4.216 | 数据有效 | -- | --
2026-02-18 | -- | -- | 7184042.28 | 数据有效 | -- | -- | 2.456 | 10 | 17.64 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.456 | 2.456 | 17.639 | 14.19 | 数据有效 | -- | -- | 27.28 | 数据有效 | -- | -- | 2.297 | 数据有效 | -- | -- | 4.249 | 数据有效 | -- | --
2026-02-17 | -- | -- | 7130505.387 | 数据有效 | -- | -- | 2.516 | 10 | 17.93 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.059 | 数据有效 | -- | -- | 26.751 | 数据有效 | -- | -- | 2.297 | 数据有效 | -- | -- | 4.29 | 数据有效 | -- | --
2026-02-16 | -- | -- | 7296097.838 | 数据有效 | -- | -- | 2.467 | 10 | 17.996 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.153 | 数据有效 | -- | -- | 22.124 | 数据有效 | -- | -- | 2.283 | 数据有效 | -- | -- | 4.34 | 数据有效 | -- | --
2026-02-15 | -- | -- | 7212035.475 | 数据有效 | -- | -- | 2.481 | 10 | 17.9 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.138 | 数据有效 | -- | -- | 25.107 | 数据有效 | -- | -- | 2.28 | 数据有效 | -- | -- | 4.295 | 数据有效 | -- | --
2026-02-14 | -- | -- | 6811561.821 | 数据有效 | -- | -- | 2.53 | 10 | 17.222 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.861 | 数据有效 | -- | -- | 35.948 | 数据有效 | -- | -- | 2.354 | 数据有效 | -- | -- | 4.167 | 数据有效 | -- | --
2026-02-13 | -- | -- | 6965206.406 | 数据有效 | -- | -- | 2.532 | 10 | 17.631 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.087 | 数据有效 | -- | -- | 33.872 | 数据有效 | -- | -- | 2.335 | 数据有效 | -- | -- | 4.118 | 数据有效 | -- | --
2026-02-12 | -- | -- | 6780898.971 | 数据有效 | -- | -- | 2.562 | 10 | 17.371 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.562 | 2.562 | 17.377 | 13.624 | 数据有效 | -- | -- | 31.801 | 数据有效 | -- | -- | 2.315 | 数据有效 | -- | -- | 4.157 | 数据有效 | -- | --
2026-02-11 | -- | -- | 6887491.079 | 数据有效 | -- | -- | 2.497 | 10 | 17.192 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.598 | 数据有效 | -- | -- | 26.826 | 数据有效 | -- | -- | 2.282 | 数据有效 | -- | -- | 4.151 | 数据有效 | -- | --
2026-02-10 | -- | -- | 6952488.632 | 数据有效 | -- | -- | 2.507 | 10 | 17.428 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.708 | 数据有效 | -- | -- | 26.218 | 数据有效 | -- | -- | 2.276 | 数据有效 | -- | -- | 4.093 | 数据有效 | -- | --
2026-02-09 | -- | -- | 6734477.365 | 数据有效 | -- | -- | 2.484 | 10 | 16.727 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.228 | 数据有效 | -- | -- | 24.887 | 数据有效 | -- | -- | 2.269 | 数据有效 | -- | -- | 4.038 | 数据有效 | -- | --
2026-02-08 | -- | -- | 6495033.542 | 数据有效 | -- | -- | 2.439 | 10 | 15.838 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.71 | 数据有效 | -- | -- | 23.533 | 数据有效 | -- | -- | 2.276 | 数据有效 | -- | -- | 3.932 | 数据有效 | -- | --
2026-02-07 | -- | -- | 6752925.912 | 数据有效 | -- | -- | 2.413 | 10 | 16.293 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.12 | 数据有效 | -- | -- | 21.028 | 数据有效 | -- | -- | 2.261 | 数据有效 | -- | -- | 3.821 | 数据有效 | -- | --
2026-02-06 | -- | -- | 6710832.335 | 数据有效 | -- | -- | 2.438 | 10 | 16.354 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.052 | 数据有效 | -- | -- | 21.318 | 数据有效 | -- | -- | 2.276 | 数据有效 | -- | -- | 3.816 | 数据有效 | -- | --
2026-02-05 | -- | -- | 6351184.651 | 数据有效 | -- | -- | 2.497 | 10 | 15.857 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.497 | 2.497 | 15.856 | 12.678 | 数据有效 | -- | -- | 28.985 | 数据有效 | -- | -- | 2.293 | 数据有效 | -- | -- | 3.821 | 数据有效 | -- | --
2026-02-04 | -- | -- | 6490558.017 | 数据有效 | -- | -- | 2.505 | 10 | 16.251 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.98 | 数据有效 | -- | -- | 29.168 | 数据有效 | -- | -- | 2.29 | 数据有效 | -- | -- | 3.691 | 数据有效 | -- | --
2026-02-03 | -- | -- | 6575890.374 | 数据有效 | -- | -- | 2.489 | 10 | 16.355 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.095 | 数据有效 | -- | -- | 28.944 | 数据有效 | -- | -- | 2.295 | 数据有效 | -- | -- | 3.979 | 数据有效 | -- | --
2026-02-02 | -- | -- | 6902706.212 | 数据有效 | -- | -- | 2.518 | 10 | 17.38 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.611 | 数据有效 | -- | -- | 26.527 | 数据有效 | -- | -- | 2.278 | 数据有效 | -- | -- | 4.196 | 数据有效 | -- | --
2026-02-01 | -- | -- | 6949652.002 | 数据有效 | -- | -- | 2.479 | 10 | 17.231 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.618 | 数据有效 | -- | -- | 24.686 | 数据有效 | -- | -- | 2.274 | 数据有效 | -- | -- | 4.196 | 数据有效 | -- | --

## 1#矿槽废气排放口2月份在线数据
金烨钢铁集团铸造有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：1号高炉矿槽废气排放口 时间：2026-02-01 00:00:00 至 2026-02-28 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [7 empty] | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 | 浓度-豁免后 | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[10 empty] | 自动 | 人工
2026-02-28 | -- | -- | 4545356.388 | 数据有效 | -- | -- | 1.039 | 10 | 4.726 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.453 | 数据有效 | -- | -- | 9.499 | 数据有效 | -- | -- | 1.23 | 数据有效 | -- | -- | 0.037 | 数据有效 | -- | --
2026-02-27 | -- | -- | 4519503.442 | 数据有效 | -- | -- | 1.043 | 10 | 4.719 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.542 | 数据有效 | -- | -- | 12.638 | 数据有效 | -- | -- | 1.344 | 数据有效 | -- | -- | 0.029 | 数据有效 | -- | --
2026-02-26 | -- | -- | 4522704.631 | 数据有效 | -- | -- | 1.046 | 10 | 4.731 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 1.045 | 1.045 | 4.729 | 13.516 | 数据有效 | -- | -- | 12.011 | 数据有效 | -- | -- | 1.301 | 数据有效 | -- | -- | 0.035 | 数据有效 | -- | --
2026-02-25 | -- | -- | 4489172.882 | 数据有效 | -- | -- | 1.053 | 10 | 4.73 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.434 | 数据有效 | -- | -- | 12.484 | 数据有效 | -- | -- | 1.273 | 数据有效 | -- | -- | 0.034 | 数据有效 | -- | --
2026-02-24 | -- | -- | 4519808.638 | 数据有效 | -- | -- | 1.044 | 10 | 4.719 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.557 | 数据有效 | -- | -- | 13.17 | 数据有效 | -- | -- | 1.292 | 数据有效 | -- | -- | 0.03 | 数据有效 | -- | --
2026-02-23 | -- | -- | 4517424.217 | 数据有效 | -- | -- | 1.01 | 10 | 4.567 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.398 | 数据有效 | -- | -- | 9.893 | 数据有效 | -- | -- | 1.289 | 数据有效 | -- | -- | 0.032 | 数据有效 | -- | --
2026-02-22 | -- | -- | 4376594.348 | 数据有效 | -- | -- | 1.133 | 10 | 4.961 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.236 | 数据有效 | -- | -- | 15.332 | 数据有效 | -- | -- | 1.329 | 数据有效 | -- | -- | 0.031 | 数据有效 | -- | --
2026-02-21 | -- | -- | 4357451.257 | 数据有效 | -- | -- | 1.06 | 10 | 4.623 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.412 | 数据有效 | -- | -- | 20.558 | 数据有效 | -- | -- | 1.321 | 数据有效 | -- | -- | 0.029 | 数据有效 | -- | --
2026-02-20 | -- | -- | 4278853.718 | 数据有效 | -- | -- | 1.119 | 10 | 4.786 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.076 | 数据有效 | -- | -- | 18.604 | 数据有效 | -- | -- | 1.312 | 数据有效 | -- | -- | 0.031 | 数据有效 | -- | --
2026-02-19 | -- | -- | 4490962.502 | 数据有效 | -- | -- | 1.08 | 10 | 4.653 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 1.08 | 1.08 | 4.972 | 13.523 | 数据有效 | -- | -- | 14.214 | 数据有效 | -- | -- | 1.283 | 数据有效 | -- | -- | 0.031 | 数据有效 | -- | --
2026-02-18 | -- | -- | 4582346.065 | 数据有效 | -- | -- | 1.059 | 10 | 4.854 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.689 | 数据有效 | -- | -- | 12.086 | 数据有效 | -- | -- | 1.266 | 数据有效 | -- | -- | 0.031 | 数据有效 | -- | --
2026-02-17 | -- | -- | 4573779.592 | 数据有效 | -- | -- | 1.049 | 10 | 4.797 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.559 | 数据有效 | -- | -- | 9.995 | 数据有效 | -- | -- | 1.223 | 数据有效 | -- | -- | 0.028 | 数据有效 | -- | --
2026-02-16 | -- | -- | 4625966.046 | 数据有效 | -- | -- | 1.064 | 10 | 4.924 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.56 | 数据有效 | -- | -- | 6.95 | 数据有效 | -- | -- | 1.153 | 数据有效 | -- | -- | 0.032 | 数据有效 | -- | --
2026-02-15 | -- | -- | 4582198.326 | 数据有效 | -- | -- | 1.013 | 10 | 4.645 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.57 | 数据有效 | -- | -- | 9.557 | 数据有效 | -- | -- | 1.26 | 数据有效 | -- | -- | 0.038 | 数据有效 | -- | --
2026-02-14 | -- | -- | 4457012.523 | 数据有效 | -- | -- | 1.092 | 10 | 4.862 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.61 | 数据有效 | -- | -- | 18.356 | 数据有效 | -- | -- | 1.309 | 数据有效 | -- | -- | 0.034 | 数据有效 | -- | --
2026-02-13 | -- | -- | 4488571.585 | 数据有效 | -- | -- | 1.141 | 10 | 5.123 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.617 | 数据有效 | -- | -- | 16.22 | 数据有效 | -- | -- | 1.328 | 数据有效 | -- | -- | 0.027 | 数据有效 | -- | --
2026-02-12 | -- | -- | 4493133.046 | 数据有效 | -- | -- | 1.054 | 10 | 4.729 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 1.053 | 1.053 | 4.729 | 13.551 | 数据有效 | -- | -- | 14.822 | 数据有效 | -- | -- | 1.287 | 数据有效 | -- | -- | 0.029 | 数据有效 | -- | --
2026-02-11 | -- | -- | 4487173.817 | 数据有效 | -- | -- | 1.065 | 10 | 4.778 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.369 | 数据有效 | -- | -- | 11.345 | 数据有效 | -- | -- | 1.268 | 数据有效 | -- | -- | 0.035 | 数据有效 | -- | --
2026-02-10 | -- | -- | 4586538.52 | 数据有效 | -- | -- | 1.034 | 10 | 4.745 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.54 | 数据有效 | -- | -- | 8.644 | 数据有效 | -- | -- | 1.259 | 数据有效 | -- | -- | 0.032 | 数据有效 | -- | --
2026-02-09 | -- | -- | 4601058.47 | 数据有效 | -- | -- | 1.01 | 10 | 4.652 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.537 | 数据有效 | -- | -- | 7.813 | 数据有效 | -- | -- | 1.23 | 数据有效 | -- | -- | 0.031 | 数据有效 | -- | --
2026-02-08 | -- | -- | 4601615.48 | 数据有效 | -- | -- | 1.032 | 10 | 4.746 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.526 | 数据有效 | -- | -- | 7.837 | 数据有效 | -- | -- | 1.166 | 数据有效 | -- | -- | 0.032 | 数据有效 | -- | --
2026-02-07 | -- | -- | 4687951.726 | 数据有效 | -- | -- | 1.054 | 10 | 4.94 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.65 | 数据有效 | -- | -- | 5.268 | 数据有效 | -- | -- | 1.103 | 数据有效 | -- | -- | 0.035 | 数据有效 | -- | --
2026-02-06 | -- | -- | 4709452.266 | 数据有效 | -- | -- | 1 | 10 | 4.714 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.671 | 数据有效 | -- | -- | 4.637 | 数据有效 | -- | -- | 1.033 | 数据有效 | -- | -- | 0.041 | 数据有效 | -- | --
2026-02-05 | -- | -- | 4578016.104 | 数据有效 | -- | 4609644.028 | 1.06 | 10 | 4.687 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 1.06 | 1.06 | 4.973 | 13.587 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 13.679 | 10.407 | 数据有效 | -- | -- | 1.201 | 数据有效 | -- | -- | 0.028 | 数据有效 | -- | --
2026-02-04 | -- | -- | 4614762.248 | 数据有效 | -- | -- | 1.104 | 10 | 5.098 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.772 | 数据有效 | -- | -- | 11.726 | 数据有效 | -- | -- | 1.249 | 数据有效 | -- | -- | 0.023 | 数据有效 | -- | --
2026-02-03 | -- | -- | 4642742.615 | 数据有效 | -- | -- | 1.034 | 10 | 4.799 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.806 | 数据有效 | -- | -- | 10.768 | 数据有效 | -- | -- | 1.251 | 数据有效 | -- | -- | 0.029 | 数据有效 | -- | --
2026-02-02 | -- | -- | 4636459.171 | 数据有效 | -- | -- | 1.041 | 10 | 4.825 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.72 | 数据有效 | -- | -- | 9.622 | 数据有效 | -- | -- | 1.175 | 数据有效 | -- | -- | 0.028 | 数据有效 | -- | --
2026-02-01 | -- | -- | 4677169.735 | 数据有效 | -- | -- | 1.05 | 10 | 4.914 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.779 | 数据有效 | -- | -- | 8.368 | 数据有效 | -- | -- | 1.157 | 数据有效 | -- | -- | 0.028 | 数据有效 | -- | --

## 1#热风炉废气排放口2月份在线数据
金烨钢铁集团铸造有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：1号高炉热风炉废气排放口 时间：2026-02-01 00:00:00 至 2026-02-28 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [7 empty] | 二氧化硫(毫克/立方米) | [7 empty] | 氮氧化物(毫克/立方米) | [7 empty] | 氧含量(百分比) |  |  |  |  | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 豁免值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 | 浓度-豁免后 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 | 浓度-豁免后 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 | 浓度-豁免后 | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[10 empty] | 自动 | 人工 | [6 empty] | 自动 | 人工 | [6 empty] | 自动 | 人工
2026-02-28 | -- | -- | 2480895.059 | 数据有效 | -- | -- | 2.859 | 10 | 7.095 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 7.616 | 50 | 18.879 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 5.797 | 200 | 14.364 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.353 | 数据有效 | -- | -- | -- | 9.943 | 数据有效 | -- | -- | 70.438 | 数据有效 | -- | -- | 2.516 | 数据有效 | -- | -- | -0.04 | 数据有效 | -- | --
2026-02-27 | -- | -- | 2588185.064 | 数据有效 | -- | -- | 2.904 | 10 | 7.516 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 7.947 | 50 | 20.517 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 5.528 | 200 | 14.258 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.536 | 数据有效 | -- | -- | -- | 10.479 | 数据有效 | -- | -- | 73.961 | 数据有效 | -- | -- | 2.526 | 数据有效 | -- | -- | -0.028 | 数据有效 | -- | --
2026-02-26 | -- | -- | 2631539.23 | 数据有效 | -- | -- | 2.874 | 10 | 7.563 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 6.438 | 50 | 16.882 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 4.879 | 200 | 12.815 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.841 | 数据有效 | -- | -- | -- | 10.54 | 数据有效 | -- | -- | 70.135 | 数据有效 | -- | -- | 2.525 | 数据有效 | -- | -- | -0.038 | 数据有效 | -- | --
2026-02-25 | -- | -- | 2605391.104 | 数据有效 | -- | -- | 2.949 | 10 | 7.683 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 7.914 | 50 | 20.623 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 5.006 | 200 | 13.035 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.725 | 数据有效 | -- | -- | -- | 10.523 | 数据有效 | -- | -- | 73.085 | 数据有效 | -- | -- | 2.529 | 数据有效 | -- | -- | -0.029 | 数据有效 | -- | --
2026-02-24 | -- | -- | 2584258.974 | 数据有效 | -- | -- | 2.97 | 10 | 7.675 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.97 | 2.97 | 7.677 | 8.414 | 50 | 21.561 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 7.924 | 7.924 | 19.732 | 6.126 | 200 | 15.202 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 4.279 | 4.279 | 10.645 | 9.266 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 9.565 | 9.565 | 10.469 | 数据有效 | -- | -- | 74.168 | 数据有效 | -- | -- | 2.542 | 数据有效 | -- | -- | -0.027 | 数据有效 | -- | --
2026-02-23 | -- | -- | 2561649.915 | 数据有效 | -- | -- | 2.878 | 10 | 7.373 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 7.39 | 50 | 19.006 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 4.107 | 200 | 10.5 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.349 | 数据有效 | -- | -- | -- | 10.291 | 数据有效 | -- | -- | 71.117 | 数据有效 | -- | -- | 2.546 | 数据有效 | -- | -- | -0.03 | 数据有效 | -- | --
2026-02-22 | -- | -- | 2672358.791 | 数据有效 | -- | -- | 2.845 | 10 | 7.602 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 8.863 | 50 | 23.605 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 4.055 | 200 | 10.817 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 10.473 | 数据有效 | -- | -- | -- | 10.659 | 数据有效 | -- | -- | 68.696 | 数据有效 | -- | -- | 2.547 | 数据有效 | -- | -- | -0.027 | 数据有效 | -- | --
2026-02-21 | -- | -- | 2581967.232 | 数据有效 | -- | -- | 2.931 | 10 | 7.569 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 7.993 | 50 | 20.673 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 4.536 | 200 | 11.717 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.673 | 数据有效 | -- | -- | -- | 10.567 | 数据有效 | -- | -- | 77.486 | 数据有效 | -- | -- | 2.579 | 数据有效 | -- | -- | -0.025 | 数据有效 | -- | --
2026-02-20 | -- | -- | 2559760.533 | 数据有效 | -- | -- | 2.918 | 10 | 7.466 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 8.475 | 50 | 21.691 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 4.641 | 200 | 11.857 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.461 | 数据有效 | -- | -- | -- | 10.483 | 数据有效 | -- | -- | 77.824 | 数据有效 | -- | -- | 2.57 | 数据有效 | -- | -- | -0.025 | 数据有效 | -- | --
2026-02-19 | -- | -- | 2632871.544 | 数据有效 | -- | -- | 2.901 | 10 | 7.634 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.509 | 50 | 25.307 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 4.476 | 200 | 11.745 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.724 | 数据有效 | -- | -- | -- | 10.666 | 数据有效 | -- | -- | 74.131 | 数据有效 | -- | -- | 2.549 | 数据有效 | -- | -- | -0.028 | 数据有效 | -- | --
2026-02-18 | -- | -- | 2682888.729 | 数据有效 | -- | -- | 2.897 | 10 | 7.771 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 7.49 | 50 | 20.182 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 5.241 | 200 | 14.021 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 10.358 | 数据有效 | -- | -- | -- | 10.801 | 数据有效 | -- | -- | 71.982 | 数据有效 | -- | -- | 2.54 | 数据有效 | -- | -- | -0.028 | 数据有效 | -- | --
2026-02-17 | -- | -- | 2579357.046 | 数据有效 | -- | -- | 2.892 | 10 | 7.456 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 8.907 | 50 | 22.896 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 8.428 | 8.428 | 22.091 | 6.572 | 200 | 16.908 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 5.636 | 5.636 | 15.3 | 9.471 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 9.579 | 9.579 | 10.454 | 数据有效 | -- | -- | 74.361 | 数据有效 | -- | -- | 2.536 | 数据有效 | -- | -- | -0.029 | 数据有效 | -- | --
2026-02-16 | -- | -- | 2617792.938 | 数据有效 | -- | -- | 2.868 | 10 | 7.507 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 6.208 | 50 | 16.2 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 6.674 | 200 | 17.462 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 10.112 | 数据有效 | -- | -- | -- | 10.484 | 数据有效 | -- | -- | 70.198 | 数据有效 | -- | -- | 2.525 | 数据有效 | -- | -- | -0.031 | 数据有效 | -- | --
2026-02-15 | -- | -- | 2540651.424 | 数据有效 | -- | -- | 2.845 | 10 | 7.228 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 6.273 | 50 | 16.023 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 5.204 | 200 | 13.22 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.405 | 数据有效 | -- | -- | -- | 10.138 | 数据有效 | -- | -- | 68.888 | 数据有效 | -- | -- | 2.538 | 数据有效 | -- | -- | -0.04 | 数据有效 | -- | --
2026-02-14 | -- | -- | 2482728.021 | 数据有效 | -- | -- | 2.937 | 10 | 7.291 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 8.472 | 50 | 21 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 5.332 | 200 | 13.248 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.219 | 数据有效 | -- | -- | -- | 10.188 | 数据有效 | -- | -- | 78.458 | 数据有效 | -- | -- | 2.57 | 数据有效 | -- | -- | -0.029 | 数据有效 | -- | --
2026-02-13 | -- | -- | 2540315.154 | 数据有效 | -- | -- | 2.918 | 10 | 7.413 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 7.385 | 50 | 18.856 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 6.551 | 200 | 16.53 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.633 | 数据有效 | -- | -- | -- | 10.392 | 数据有效 | -- | -- | 77.47 | 数据有效 | -- | -- | 2.558 | 数据有效 | -- | -- | -0.024 | 数据有效 | -- | --
2026-02-12 | -- | -- | 2588024.325 | 数据有效 | -- | -- | 2.905 | 10 | 7.518 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 6.356 | 50 | 16.481 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 4.33 | 200 | 11.213 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.564 | 数据有效 | -- | -- | -- | 10.535 | 数据有效 | -- | -- | 75.654 | 数据有效 | -- | -- | 2.554 | 数据有效 | -- | -- | -0.027 | 数据有效 | -- | --
2026-02-11 | -- | -- | 2670620.23 | 数据有效 | -- | -- | 2.931 | 10 | 7.825 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 6.22 | 50 | 16.61 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 4.762 | 200 | 12.71 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 10.074 | 数据有效 | -- | -- | -- | 10.737 | 数据有效 | -- | -- | 71.679 | 数据有效 | -- | -- | 2.536 | 数据有效 | -- | -- | -0.03 | 数据有效 | -- | --
2026-02-10 | -- | -- | 2551240.554 | 数据有效 | -- | -- | 2.951 | 10 | 7.529 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.951 | 2.951 | 7.527 | 8.239 | 50 | 21.048 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 7.937 | 7.937 | 21.229 | 6.727 | 200 | 17.074 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 4.524 | 4.524 | 12.316 | 9.025 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 9.32 | 9.32 | 10.319 | 数据有效 | -- | -- | 73.517 | 数据有效 | -- | -- | 2.534 | 数据有效 | -- | -- | -0.031 | 数据有效 | -- | --
2026-02-09 | -- | -- | 2478943.578 | 数据有效 | -- | -- | 2.894 | 10 | 7.173 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 7.745 | 50 | 19.228 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 4.405 | 200 | 10.928 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.038 | 数据有效 | -- | -- | -- | 10.066 | 数据有效 | -- | -- | 74.901 | 数据有效 | -- | -- | 2.536 | 数据有效 | -- | -- | -0.028 | 数据有效 | -- | --
2026-02-08 | -- | -- | 2543898.527 | 数据有效 | -- | -- | 2.904 | 10 | 7.386 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 7.73 | 50 | 19.706 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 4.756 | 200 | 12.115 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.317 | 数据有效 | -- | -- | -- | 10.325 | 数据有效 | -- | -- | 74.729 | 数据有效 | -- | -- | 2.532 | 数据有效 | -- | -- | -0.03 | 数据有效 | -- | --
2026-02-07 | -- | -- | 2484894.635 | 数据有效 | -- | -- | 2.881 | 10 | 7.159 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 6.148 | 50 | 15.28 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 4.655 | 200 | 11.583 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 8.965 | 数据有效 | -- | -- | -- | 10.062 | 数据有效 | -- | -- | 73.971 | 数据有效 | -- | -- | 2.522 | 数据有效 | -- | -- | -0.032 | 数据有效 | -- | --
2026-02-06 | -- | -- | 2509225.39 | 数据有效 | -- | -- | 2.824 | 10 | 7.085 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 50 | 18.367 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 4.535 | 200 | 11.376 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.422 | 数据有效 | -- | -- | -- | 9.991 | 数据有效 | -- | -- | 68.156 | 数据有效 | -- | -- | 2.521 | 数据有效 | -- | -- | -0.041 | 数据有效 | -- | --
2026-02-05 | -- | -- | 2635141.65 | 数据有效 | -- | -- | 2.865 | 10 | 7.548 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 7.851 | 50 | 20.695 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 4.722 | 200 | 12.424 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.646 | 数据有效 | -- | -- | -- | 10.638 | 数据有效 | -- | -- | 72.886 | 数据有效 | -- | -- | 2.541 | 数据有效 | -- | -- | -0.031 | 数据有效 | -- | --
2026-02-04 | -- | -- | 2555847.486 | 数据有效 | -- | -- | 2.951 | 10 | 7.544 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 8.234 | 50 | 21.05 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 5.818 | 200 | 14.872 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.362 | 数据有效 | -- | -- | -- | 10.426 | 数据有效 | -- | -- | 76.467 | 数据有效 | -- | -- | 2.548 | 数据有效 | -- | -- | -0.026 | 数据有效 | -- | --
2026-02-03 | -- | -- | 2600043.413 | 数据有效 | -- | 2609845.2 | 2.954 | 10 | 7.681 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.953 | 2.953 | 7.71 | 7.033 | 50 | 18.101 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 6.486 | 6.486 | 18.213 | 6.471 | 200 | 16.871 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 4.275 | 4.275 | 13.102 | 9.357 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 9.638 | 9.638 | 10.507 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 10.546 | 73.237 | 数据有效 | -- | -- | 2.541 | 数据有效 | -- | -- | -0.028 | 数据有效 | -- | --
2026-02-02 | -- | -- | 2728343.612 | 数据有效 | -- | -- | 2.864 | 10 | 7.813 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 8.215 | 50 | 22.44 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 4.568 | 200 | 12.476 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 10.235 | 数据有效 | -- | -- | -- | 10.933 | 数据有效 | -- | -- | 70.393 | 数据有效 | -- | -- | 2.531 | 数据有效 | -- | -- | -0.027 | 数据有效 | -- | --
2026-02-01 | -- | -- | 2677096.526 | 数据有效 | -- | -- | 2.857 | 10 | 7.645 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.06 | 50 | 24.258 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 5.209 | 200 | 13.941 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.839 | 数据有效 | -- | -- | -- | 10.752 | 数据有效 | -- | -- | 71.24 | 数据有效 | -- | -- | 2.531 | 数据有效 | -- | -- | -0.028 | 数据有效 | -- | --

## 2#出铁场废气排放口2月份在线数据
金烨钢铁集团铸造有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：2号高炉出铁场废气排放口 时间：2026-02-01 00:00:00 至 2026-02-28 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [7 empty] | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 | 浓度-豁免后 | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[10 empty] | 自动 | 人工
2026-02-28 | -- | -- | 7867029.604 | 数据有效 | -- | -- | 1.275 | 10 | 10.03 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 15.174 | 数据有效 | -- | -- | 22.258 | 数据有效 | -- | -- | 1.226 | 数据有效 | -- | -- | 3.89 | 数据有效 | -- | --
2026-02-27 | -- | -- | 7748248.135 | 数据有效 | -- | -- | 1.251 | 10 | 9.69 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 15.148 | 数据有效 | -- | -- | 25.263 | 数据有效 | -- | -- | 1.212 | 数据有效 | -- | -- | 3.817 | 数据有效 | -- | --
2026-02-26 | -- | -- | 7721645.608 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 7786665.192 | 1.272 | 10 | 9.824 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 1.272 | 1.272 | 9.907 | 15.078 | 数据有效 | -- | -- | 22.752 | 数据有效 | -- | -- | 1.219 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 1.218 | 3.888 | 数据有效 | -- | --
2026-02-25 | -- | -- | 7684448.418 | 数据有效 | -- | -- | 1.299 | 10 | 9.981 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 15.167 | 数据有效 | -- | -- | 28.896 | 数据有效 | -- | -- | 1.208 | 数据有效 | -- | -- | 3.77 | 数据有效 | -- | --
2026-02-24 | -- | -- | 7723622.194 | 数据有效 | -- | -- | 1.288 | 10 | 9.949 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 15.156 | 数据有效 | -- | -- | 27.182 | 数据有效 | -- | -- | 1.193 | 数据有效 | -- | -- | 3.788 | 数据有效 | -- | --
2026-02-23 | -- | -- | 7852153.664 | 数据有效 | -- | -- | 1.255 | 10 | 9.852 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 15.118 | 数据有效 | -- | -- | 21.704 | 数据有效 | -- | -- | 1.214 | 数据有效 | -- | -- | 3.869 | 数据有效 | -- | --
2026-02-22 | -- | -- | 7737273.048 | 数据有效 | -- | -- | 1.329 | 10 | 10.28 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 15.077 | 数据有效 | -- | -- | 25.223 | 数据有效 | -- | -- | 1.204 | 数据有效 | -- | -- | 3.829 | 数据有效 | -- | --
2026-02-21 | -- | -- | 7447675.264 | 数据有效 | -- | -- | 1.357 | 10 | 10.107 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.953 | 数据有效 | -- | -- | 33.8 | 数据有效 | -- | -- | 1.209 | 数据有效 | -- | -- | 3.703 | 数据有效 | -- | --
2026-02-20 | -- | -- | 7417401.839 | 数据有效 | -- | -- | 1.305 | 10 | 9.674 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.926 | 数据有效 | -- | -- | 34.598 | 数据有效 | -- | -- | 1.218 | 数据有效 | -- | -- | 3.701 | 数据有效 | -- | --
2026-02-19 | -- | -- | 7668633.05 | 数据有效 | -- | -- | 1.308 | 10 | 10.03 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 1.308 | 1.308 | 10.031 | 15.063 | 数据有效 | -- | -- | 27.6 | 数据有效 | -- | -- | 1.206 | 数据有效 | -- | -- | 3.824 | 数据有效 | -- | --
2026-02-18 | -- | -- | 7813620.822 | 数据有效 | -- | -- | 1.305 | 10 | 10.195 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 15.215 | 数据有效 | -- | -- | 25.146 | 数据有效 | -- | -- | 1.208 | 数据有效 | -- | -- | 3.869 | 数据有效 | -- | --
2026-02-17 | -- | -- | 7807651.558 | 数据有效 | -- | -- | 1.28 | 10 | 9.993 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 15.072 | 数据有效 | -- | -- | 22.629 | 数据有效 | -- | -- | 1.197 | 数据有效 | -- | -- | 3.897 | 数据有效 | -- | --
2026-02-16 | -- | -- | 7947473.031 | 数据有效 | -- | -- | 1.267 | 10 | 10.067 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 15.186 | 数据有效 | -- | -- | 19.916 | 数据有效 | -- | -- | 1.177 | 数据有效 | -- | -- | 3.968 | 数据有效 | -- | --
2026-02-15 | -- | -- | 7865090.075 | 数据有效 | -- | -- | 1.308 | 10 | 10.287 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 15.12 | 数据有效 | -- | -- | 21.402 | 数据有效 | -- | -- | 1.207 | 数据有效 | -- | -- | 3.906 | 数据有效 | -- | --
2026-02-14 | -- | -- | 7431409.316 | 数据有效 | -- | -- | 1.352 | 10 | 10.045 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.913 | 数据有效 | -- | -- | 33.898 | 数据有效 | -- | -- | 1.216 | 数据有效 | -- | -- | 3.751 | 数据有效 | -- | --
2026-02-13 | -- | -- | 7588393.739 | 数据有效 | -- | -- | 1.332 | 10 | 10.105 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 15.076 | 数据有效 | -- | -- | 30.917 | 数据有效 | -- | -- | 1.197 | 数据有效 | -- | -- | 3.782 | 数据有效 | -- | --
2026-02-12 | -- | -- | 7680482.122 | 数据有效 | -- | -- | 1.355 | 10 | 10.409 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 1.355 | 1.355 | 10.408 | 15.176 | 数据有效 | -- | -- | 29.31 | 数据有效 | -- | -- | 1.208 | 数据有效 | -- | -- | 3.786 | 数据有效 | -- | --
2026-02-11 | -- | -- | 7707553.843 | 数据有效 | -- | -- | 1.351 | 10 | 10.413 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 15.017 | 数据有效 | -- | -- | 25.344 | 数据有效 | -- | -- | 1.21 | 数据有效 | -- | -- | 3.897 | 数据有效 | -- | --
2026-02-10 | -- | -- | 7629923.407 | 数据有效 | -- | -- | 1.36 | 10 | 10.379 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.841 | 数据有效 | -- | -- | 24.259 | 数据有效 | -- | -- | 1.194 | 数据有效 | -- | -- | 3.712 | 数据有效 | -- | --
2026-02-09 | -- | -- | 7387877.92 | 数据有效 | -- | -- | 1.368 | 10 | 10.109 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.376 | 数据有效 | -- | -- | 23.832 | 数据有效 | -- | -- | 1.208 | 数据有效 | -- | -- | 3.538 | 数据有效 | -- | --
2026-02-08 | -- | -- | 7451732.574 | 数据有效 | -- | -- | 1.372 | 10 | 10.222 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.371 | 数据有效 | -- | -- | 21.695 | 数据有效 | -- | -- | 1.171 | 数据有效 | -- | -- | 3.648 | 数据有效 | -- | --
2026-02-07 | -- | -- | 7500813.071 | 数据有效 | -- | -- | 1.378 | 10 | 10.339 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.336 | 数据有效 | -- | -- | 18.974 | 数据有效 | -- | -- | 1.18 | 数据有效 | -- | -- | 3.655 | 数据有效 | -- | --
2026-02-06 | -- | -- | 7649284.995 | 数据有效 | -- | -- | 1.384 | 10 | 10.587 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.477 | 数据有效 | -- | -- | 16.254 | 数据有效 | -- | -- | 1.117 | 数据有效 | -- | -- | 3.63 | 数据有效 | -- | --
2026-02-05 | -- | -- | 7256048.677 | 数据有效 | -- | 7274610.373 | 1.427 | 10 | 10.351 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 1.429 | 1.429 | 10.401 | 14.153 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 14.186 | 24.587 | 数据有效 | -- | -- | 1.196 | 数据有效 | -- | -- | 3.534 | 数据有效 | -- | --
2026-02-04 | -- | -- | 7285296.319 | 数据有效 | -- | -- | 1.483 | 10 | 10.801 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.302 | 数据有效 | -- | -- | 26.349 | 数据有效 | -- | -- | 1.193 | 数据有效 | -- | -- | 3.486 | 数据有效 | -- | --
2026-02-03 | -- | -- | 7549683.895 | 数据有效 | -- | -- | 1.466 | 10 | 11.06 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.776 | 数据有效 | -- | -- | 26.091 | 数据有效 | -- | -- | 1.195 | 数据有效 | -- | -- | 3.68 | 数据有效 | -- | --
2026-02-02 | -- | -- | 7786211.297 | 数据有效 | -- | -- | 1.448 | 10 | 11.27 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 15.05 | 数据有效 | -- | -- | 23.167 | 数据有效 | -- | -- | 1.212 | 数据有效 | -- | -- | 3.962 | 数据有效 | -- | --
2026-02-01 | -- | -- | 7883827.134 | 数据有效 | -- | -- | 1.449 | 10 | 11.415 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 15.243 | 数据有效 | -- | -- | 23.128 | 数据有效 | -- | -- | 1.204 | 数据有效 | -- | -- | 3.903 | 数据有效 | -- | --

## 2#矿槽废气排放口2月份在线数据
金烨钢铁集团铸造有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：2号高炉矿槽废气排放口 时间：2026-02-01 00:00:00 至 2026-02-28 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [7 empty] | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 | 浓度-豁免后 | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[10 empty] | 自动 | 人工
2026-02-28 | -- | -- | 4112198.373 | 数据有效 | -- | -- | 1.488 | 10 | 6.12 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.809 | 数据有效 | -- | -- | 9.475 | 数据有效 | -- | -- | 1.512 | 数据有效 | -- | -- | -0.028 | 数据有效 | -- | --
2026-02-27 | -- | -- | 4044054.713 | 数据有效 | -- | -- | 1.49 | 10 | 6.022 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 1.489 | 1.489 | 6.02 | 9.741 | 数据有效 | -- | -- | 12.198 | 数据有效 | -- | -- | 1.522 | 数据有效 | -- | -- | -0.035 | 数据有效 | -- | --
2026-02-26 | -- | -- | 4056144.771 | 数据有效 | -- | -- | 1.446 | 10 | 5.863 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.764 | 数据有效 | -- | -- | 11.896 | 数据有效 | -- | -- | 1.567 | 数据有效 | -- | -- | -0.031 | 数据有效 | -- | --
2026-02-25 | -- | -- | 4066257.644 | 数据有效 | -- | -- | 1.491 | 10 | 6.053 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.763 | 数据有效 | -- | -- | 11.462 | 数据有效 | -- | -- | 1.499 | 数据有效 | -- | -- | -0.035 | 数据有效 | -- | --
2026-02-24 | -- | -- | 4035106.995 | 数据有效 | -- | -- | 1.494 | 10 | 6.017 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.705 | 数据有效 | -- | -- | 12.085 | 数据有效 | -- | -- | 1.455 | 数据有效 | -- | -- | -0.033 | 数据有效 | -- | --
2026-02-23 | -- | -- | 4110810.807 | 数据有效 | -- | -- | 1.43 | 10 | 5.88 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.77 | 数据有效 | -- | -- | 8.756 | 数据有效 | -- | -- | 1.398 | 数据有效 | -- | -- | -0.032 | 数据有效 | -- | --
2026-02-22 | -- | -- | 4013631.143 | 数据有效 | -- | -- | 1.554 | 10 | 6.238 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.695 | 数据有效 | -- | -- | 13.92 | 数据有效 | -- | -- | 1.213 | 数据有效 | -- | -- | -0.041 | 数据有效 | -- | --
2026-02-21 | -- | -- | 3900946.89 | 数据有效 | -- | -- | 1.592 | 10 | 6.201 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.589 | 数据有效 | -- | -- | 18.616 | 数据有效 | -- | -- | 1.347 | 数据有效 | -- | -- | -0.042 | 数据有效 | -- | --
2026-02-20 | -- | -- | 3955180.873 | 数据有效 | -- | -- | 1.627 | 10 | 6.428 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.647 | 数据有效 | -- | -- | 16.5 | 数据有效 | -- | -- | 1.334 | 数据有效 | -- | -- | -0.038 | 数据有效 | -- | --
2026-02-19 | -- | -- | 4052438.745 | 数据有效 | -- | -- | 1.565 | 10 | 6.33 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.761 | 数据有效 | -- | -- | 12.966 | 数据有效 | -- | -- | 1.291 | 数据有效 | -- | -- | -0.039 | 数据有效 | -- | --
2026-02-18 | -- | -- | 4092210.312 | 数据有效 | -- | -- | 1.566 | 10 | 6.406 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.798 | 数据有效 | -- | -- | 11.375 | 数据有效 | -- | -- | 1.269 | 数据有效 | -- | -- | -0.035 | 数据有效 | -- | --
2026-02-17 | -- | -- | 4113656.17 | 数据有效 | -- | -- | 1.559 | 10 | 6.4 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.791 | 数据有效 | -- | -- | 9.499 | 数据有效 | -- | -- | 1.32 | 数据有效 | -- | -- | -0.035 | 数据有效 | -- | --
2026-02-16 | -- | -- | 4189848.623 | 数据有效 | -- | -- | 1.539 | 10 | 6.443 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 1.538 | 1.538 | 6.442 | 9.879 | 数据有效 | -- | -- | 6.923 | 数据有效 | -- | -- | 1.277 | 数据有效 | -- | -- | -0.031 | 数据有效 | -- | --
2026-02-15 | -- | -- | 4130010.778 | 数据有效 | -- | -- | 1.481 | 10 | 6.118 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.815 | 数据有效 | -- | -- | 9 | 数据有效 | -- | -- | 1.322 | 数据有效 | -- | -- | -0.026 | 数据有效 | -- | --
2026-02-14 | -- | -- | 3725801.566 | 数据有效 | -- | -- | 1.594 | 10 | 5.901 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.054 | 数据有效 | -- | -- | 15.987 | 数据有效 | -- | -- | 1.33 | 数据有效 | -- | -- | -0.031 | 数据有效 | -- | --
2026-02-13 | -- | -- | 4234712.915 | 数据有效 | -- | -- | 1.649 | 10 | 7.032 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 10.284 | 数据有效 | -- | -- | 15.183 | 数据有效 | -- | -- | 1.321 | 数据有效 | -- | -- | -0.038 | 数据有效 | -- | --
2026-02-12 | -- | -- | 4152639.345 | 数据有效 | -- | -- | 1.541 | 10 | 6.459 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 10.028 | 数据有效 | -- | -- | 14.202 | 数据有效 | -- | -- | 1.32 | 数据有效 | -- | -- | -0.039 | 数据有效 | -- | --
2026-02-11 | -- | -- | 4732740.225 | 数据有效 | -- | -- | 1.755 | 10 | 8.294 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 11.344 | 数据有效 | -- | -- | 11.681 | 数据有效 | -- | -- | 1.264 | 数据有效 | -- | -- | -0.045 | 数据有效 | -- | --
2026-02-10 | -- | -- | 4759072.665 | 数据有效 | -- | -- | 1.648 | 10 | 7.831 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 11.337 | 数据有效 | -- | -- | 9.68 | 数据有效 | -- | -- | 1.305 | 数据有效 | -- | -- | -0.041 | 数据有效 | -- | --
2026-02-09 | -- | -- | 4780513.965 | 数据有效 | -- | 4802779.975 | 1.668 | 10 | 7.963 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 1.667 | 1.667 | 8.004 | 11.357 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 11.407 | 8.958 | 数据有效 | -- | -- | 1.29 | 数据有效 | -- | -- | -0.041 | 数据有效 | -- | --
2026-02-08 | -- | -- | 4782916.454 | 数据有效 | -- | -- | 1.731 | 10 | 8.266 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 11.343 | 数据有效 | -- | -- | 8.79 | 数据有效 | -- | -- | 1.217 | 数据有效 | -- | -- | -0.042 | 数据有效 | -- | --
2026-02-07 | -- | -- | 4823325.856 | 数据有效 | -- | -- | 1.693 | 10 | 8.159 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 11.362 | 数据有效 | -- | -- | 6.779 | 数据有效 | -- | -- | 1.222 | 数据有效 | -- | -- | -0.042 | 数据有效 | -- | --
2026-02-06 | -- | -- | 4858373.743 | 数据有效 | -- | -- | 1.667 | 10 | 8.094 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 11.433 | 数据有效 | -- | -- | 6.293 | 数据有效 | -- | -- | 1.281 | 数据有效 | -- | -- | -0.038 | 数据有效 | -- | --
2026-02-05 | -- | -- | 4773488.055 | 数据有效 | -- | -- | 1.661 | 10 | 7.93 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 11.401 | 数据有效 | -- | -- | 10.402 | 数据有效 | -- | -- | 1.308 | 数据有效 | -- | -- | -0.041 | 数据有效 | -- | --
2026-02-04 | -- | -- | 4727820.314 | 数据有效 | -- | -- | 1.714 | 10 | 8.096 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 11.345 | 数据有效 | -- | -- | 11.71 | 数据有效 | -- | -- | 1.339 | 数据有效 | -- | -- | -0.043 | 数据有效 | -- | --
2026-02-03 | -- | -- | 4752006.589 | 数据有效 | -- | -- | 1.717 | 10 | 8.157 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 11.382 | 数据有效 | -- | -- | 11.133 | 数据有效 | -- | -- | 1.34 | 数据有效 | -- | -- | -0.041 | 数据有效 | -- | --
2026-02-02 | -- | -- | 4772008.855 | 数据有效 | -- | -- | 1.706 | 10 | 8.137 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 1.706 | 1.706 | 8.135 | 11.411 | 数据有效 | -- | -- | 10.825 | 数据有效 | -- | -- | 1.307 | 数据有效 | -- | -- | -0.042 | 数据有效 | -- | --
2026-02-01 | -- | -- | 4796894.496 | 数据有效 | -- | -- | 1.8 | 10 | 8.615 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 11.432 | 数据有效 | -- | -- | 9.779 | 数据有效 | -- | -- | 1.329 | 数据有效 | -- | -- | -0.042 | 数据有效 | -- | --

## 2#热风炉废气排放口2月份在线数据
金烨钢铁集团铸造有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：2号高炉热风炉废气排放口 时间：2026-02-01 00:00:00 至 2026-02-28 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [7 empty] | 二氧化硫(毫克/立方米) | [7 empty] | 氮氧化物(毫克/立方米) | [7 empty] | 氧含量(百分比) |  |  |  |  | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 豁免值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 | 浓度-豁免后 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 | 浓度-豁免后 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 | 浓度-豁免后 | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[10 empty] | 自动 | 人工 | [6 empty] | 自动 | 人工 | [6 empty] | 自动 | 人工
2026-02-28 | -- | -- | 3825338.918 | 数据有效 | -- | -- | 1.615 | 10 | 6.15 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 3.444 | 50 | 13.469 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 24.083 | 200 | 91.773 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.282 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.886 | 数据有效 | -- | -- | 89.983 | 数据有效 | -- | -- | 0.935 | 数据有效 | -- | -- | -0.069 | 数据有效 | -- | --
2026-02-27 | -- | -- | 3693747.491 | 数据有效 | -- | -- | 1.639 | 10 | 6.046 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 3.301 | 50 | 12.291 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 23.885 | 200 | 88.098 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.061 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.728 | 数据有效 | -- | -- | 94.088 | 数据有效 | -- | -- | 0.96 | 数据有效 | -- | -- | -0.069 | 数据有效 | -- | --
2026-02-26 | -- | -- | 3795314.213 | 数据有效 | -- | -- | 1.495 | 10 | 5.661 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 4.878 | 50 | 18.654 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 22.471 | 200 | 85.545 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.104 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.882 | 数据有效 | -- | -- | 92.191 | 数据有效 | -- | -- | 1.071 | 数据有效 | -- | -- | -0.067 | 数据有效 | -- | --
2026-02-25 | -- | -- | 3806587.965 | 数据有效 | -- | -- | 2.031 | 10 | 7.754 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 1.696 | 1.696 | 6.443 | 5.793 | 50 | 22.216 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 5.185 | 5.185 | 18.948 | 21.75 | 200 | 82.997 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 20.945 | 20.945 | 76.339 | 8.724 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 8.886 | 8.886 | 6.905 | 数据有效 | -- | -- | 92.578 | 数据有效 | -- | -- | 0.991 | 数据有效 | -- | -- | -0.072 | 数据有效 | -- | --
2026-02-24 | -- | -- | 3802542.978 | 数据有效 | -- | -- | 1.588 | 10 | 6.032 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 5.233 | 50 | 20.012 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 16.183 | 200 | 61.573 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 8.9 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.925 | 数据有效 | -- | -- | 94.156 | 数据有效 | -- | -- | 0.934 | 数据有效 | -- | -- | -0.07 | 数据有效 | -- | --
2026-02-23 | -- | 停运 | 3498926.442 | 数据有效 | -- | 3460996.951 | 1.413 | 10 | 4.961 | 数据有效 | -- | 1.422 | 1.422 | 4.925 | 2.583 | 50 | 9.186 | 数据有效 | -- | 2.7 | 2.7 | 9.316 | 21.822 | 200 | 77.369 | 数据有效 | -- | 22.925 | 22.925 | 78.451 | 10.15 | 数据有效 | -- | 9.679 | 9.679 | 6.218 | 数据有效 | -- | 6.422 | 84.785 | 数据有效 | -- | 85.931 | 0.719 | 数据有效 | -- | 0.732 | -0.068 | 数据有效 | -- | -0.068
2026-02-22 | -- | 停运 | 2979316.413 | 数据有效 | -- | 2782338.212 | 1.419 | 10 | 4.492 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 4.273 | 3.465 | 50 | 12.549 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 12.494 | 18.358 | 200 | 64.827 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 63.952 | 11.524 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 5.34 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 82.286 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.659 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.061 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-02-21 | -- | -- | 3817483.197 | 数据有效 | -- | -- | 1.471 | 10 | 5.618 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 5.774 | 50 | 22.041 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 23.629 | 200 | 90.225 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.496 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.99 | 数据有效 | -- | -- | 96.927 | 数据有效 | -- | -- | 0.755 | 数据有效 | -- | -- | -0.056 | 数据有效 | -- | --
2026-02-20 | -- | -- | 3809985.659 | 数据有效 | -- | -- | 1.393 | 10 | 5.307 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 6.706 | 50 | 25.579 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 15.401 | 200 | 58.683 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.099 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.956 | 数据有效 | -- | -- | 95.593 | 数据有效 | -- | -- | 0.813 | 数据有效 | -- | -- | -0.062 | 数据有效 | -- | --
2026-02-19 | -- | -- | 3818604.3 | 数据有效 | -- | -- | 1.432 | 10 | 5.471 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 6.292 | 50 | 24.07 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 17.403 | 200 | 66.534 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.508 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.903 | 数据有效 | -- | -- | 92.271 | 数据有效 | -- | -- | 0.726 | 数据有效 | -- | -- | -0.066 | 数据有效 | -- | --
2026-02-18 | -- | -- | 3850308.108 | 数据有效 | -- | -- | 1.476 | 10 | 5.686 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 7.092 | 50 | 27.298 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 6.532 | 6.532 | 25.819 | 20.721 | 200 | 79.806 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 20.124 | 20.124 | 79.656 | 9.22 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 9.318 | 9.318 | 6.968 | 数据有效 | -- | -- | 92.779 | 数据有效 | -- | -- | 0.698 | 数据有效 | -- | -- | -0.07 | 数据有效 | -- | --
2026-02-17 | -- | -- | 3702645.233 | 数据有效 | -- | -- | 1.462 | 10 | 5.403 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 5.382 | 50 | 20.04 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 20.729 | 200 | 76.994 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.292 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.717 | 数据有效 | -- | -- | 93.393 | 数据有效 | -- | -- | 0.753 | 数据有效 | -- | -- | -0.073 | 数据有效 | -- | --
2026-02-16 | -- | -- | 3830578.316 | 数据有效 | -- | -- | 1.468 | 10 | 5.62 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 3.63 | 50 | 13.78 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 18.801 | 200 | 72.206 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.538 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.86 | 数据有效 | -- | -- | 89.193 | 数据有效 | -- | -- | 0.639 | 数据有效 | -- | -- | -0.076 | 数据有效 | -- | --
2026-02-15 | -- | -- | 3799303.542 | 数据有效 | -- | -- | 1.658 | 10 | 6.305 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 2.509 | 50 | 9.574 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 18.215 | 200 | 69.078 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.4 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.794 | 数据有效 | -- | -- | 87.993 | 数据有效 | -- | -- | 0.808 | 数据有效 | -- | -- | -0.067 | 数据有效 | -- | --
2026-02-14 | -- | -- | 3766820.656 | 数据有效 | -- | -- | 1.535 | 10 | 5.777 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 5.426 | 50 | 20.496 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 10.999 | 200 | 41.346 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 8.951 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.903 | 数据有效 | -- | -- | 96.705 | 数据有效 | -- | -- | 0.889 | 数据有效 | -- | -- | -0.06 | 数据有效 | -- | --
2026-02-13 | -- | -- | 3780686.792 | 数据有效 | -- | -- | 1.542 | 10 | 5.832 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 6.329 | 50 | 23.971 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.565 | 200 | 36.056 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 8.989 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.926 | 数据有效 | -- | -- | 96.75 | 数据有效 | -- | -- | 0.823 | 数据有效 | -- | -- | -0.064 | 数据有效 | -- | --
2026-02-12 | -- | -- | 3792247.86 | 数据有效 | -- | -- | 1.633 | 10 | 6.197 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 4.968 | 50 | 18.883 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 11.794 | 200 | 44.673 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.321 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.89 | 数据有效 | -- | -- | 93.992 | 数据有效 | -- | -- | 0.769 | 数据有效 | -- | -- | -0.065 | 数据有效 | -- | --
2026-02-11 | -- | -- | 3693161.353 | 数据有效 | -- | -- | 1.919 | 10 | 6.738 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 1.451 | 1.451 | 5.504 | 5.007 | 50 | 18.472 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 4.532 | 4.532 | 17.703 | 16.425 | 200 | 60.853 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 14.673 | 14.673 | 57.223 | 9.226 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 9.493 | 9.493 | 6.648 | 数据有效 | -- | -- | 90.936 | 数据有效 | -- | -- | 0.704 | 数据有效 | -- | -- | -0.04 | 数据有效 | -- | --
2026-02-10 | -- | -- | 3750926.854 | 数据有效 | -- | -- | 1.587 | 10 | 5.953 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 4.665 | 50 | 17.454 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 16.108 | 200 | 60.478 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.346 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.739 | 数据有效 | -- | -- | 90.138 | 数据有效 | -- | -- | 0.76 | 数据有效 | -- | -- | -0.014 | 数据有效 | -- | --
2026-02-09 | -- | -- | 3647375.79 | 数据有效 | -- | -- | 1.566 | 10 | 5.715 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 4.126 | 50 | 14.874 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 16.942 | 200 | 61.64 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.102 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.578 | 数据有效 | -- | -- | 91.505 | 数据有效 | -- | -- | 0.778 | 数据有效 | -- | -- | -0.017 | 数据有效 | -- | --
2026-02-08 | -- | -- | 3701061.7 | 数据有效 | -- | -- | 1.45 | 10 | 5.36 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 4.352 | 50 | 16.099 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 18.371 | 200 | 68.338 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.76 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.634 | 数据有效 | -- | -- | 89.552 | 数据有效 | -- | -- | 0.661 | 数据有效 | -- | -- | -0.016 | 数据有效 | -- | --
2026-02-07 | -- | -- | 3813988.425 | 数据有效 | -- | -- | 1.519 | 10 | 5.795 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 6.297 | 50 | 24.072 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 11.873 | 200 | 45.287 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.639 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.784 | 数据有效 | -- | -- | 86.857 | 数据有效 | -- | -- | 0.663 | 数据有效 | -- | -- | -0.018 | 数据有效 | -- | --
2026-02-06 | -- | -- | 3667818.085 | 数据有效 | -- | -- | 1.41 | 10 | 5.193 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 5.095 | 50 | 18.472 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 16.491 | 200 | 60.338 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.32 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.537 | 数据有效 | -- | -- | 87.446 | 数据有效 | -- | -- | 0.72 | 数据有效 | -- | -- | -0.018 | 数据有效 | -- | --
2026-02-05 | -- | -- | 3768102.487 | 数据有效 | -- | -- | 1.566 | 10 | 5.901 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 7.334 | 50 | 27.622 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 10.553 | 200 | 39.842 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.487 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.797 | 数据有效 | -- | -- | 91.707 | 数据有效 | -- | -- | 0.732 | 数据有效 | -- | -- | -0.011 | 数据有效 | -- | --
2026-02-04 | -- | -- | 3685391.847 | 数据有效 | -- | -- | 1.93 | 10 | 6.997 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 1.67 | 1.67 | 6.161 | 6.792 | 50 | 24.854 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 6.509 | 6.509 | 25.077 | 14.096 | 200 | 51.053 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 12.59 | 12.59 | 50.824 | 8.821 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 9.074 | 9.074 | 6.698 | 数据有效 | -- | -- | 94.084 | 数据有效 | -- | -- | 0.805 | 数据有效 | -- | -- | -0.043 | 数据有效 | -- | --
2026-02-03 | -- | -- | 3836618.231 | 数据有效 | -- | -- | 1.691 | 10 | 6.487 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 5.708 | 50 | 21.831 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 11.779 | 200 | 45.128 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 8.807 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.975 | 数据有效 | -- | -- | 93.89 | 数据有效 | -- | -- | 0.845 | 数据有效 | -- | -- | -0.071 | 数据有效 | -- | --
2026-02-02 | -- | -- | 3747393.601 | 数据有效 | -- | -- | 1.573 | 10 | 5.903 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 7.878 | 50 | 29.492 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 15.043 | 200 | 55.449 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 8.883 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.794 | 数据有效 | -- | -- | 93.068 | 数据有效 | -- | -- | 0.798 | 数据有效 | -- | -- | -0.072 | 数据有效 | -- | --
2026-02-01 | -- | -- | 3700267.913 | 数据有效 | -- | -- | 1.446 | 10 | 5.347 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 5.508 | 50 | 20.537 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 19.609 | 200 | 72.592 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 9.554 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.652 | 数据有效 | -- | -- | 89.985 | 数据有效 | -- | -- | 0.767 | 数据有效 | -- | -- | -0.074 | 数据有效 | -- | --

## 烧结机头废气排放口2月份在线数据
金烨钢铁集团铸造有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：烧结机头废气排放口 时间：2026-02-01 00:00:00 至 2026-02-28 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [10 empty] | 二氧化硫(毫克/立方米) | [10 empty] | 氮氧化物(毫克/立方米) | [10 empty] | 氧含量(百分比) |  |  |  |  | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 豁免值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[7 empty] | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值
2026-02-28 | -- | -- | 24676198.694 | 数据有效 | -- | -- | 1.605 | 1.449 | 10 | 39.592 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.368 | 2.132 | 35 | 58.337 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.265 | 17.221 | 50 | 474.926 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.433 | 数据有效 | -- | -- | -- | 17.141 | 数据有效 | -- | -- | 109.4 | 数据有效 | -- | -- | 6.892 | 数据有效 | -- | -- | 0.196 | 数据有效 | -- | --
2026-02-27 | -- | -- | 25115415.592 | 数据有效 | -- | -- | 2.766 | 2.549 | 10 | 69.337 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.813 | 2.603 | 35 | 70.728 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.844 | 21.091 | 50 | 573.979 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.581 | 数据有效 | -- | -- | -- | 17.368 | 数据有效 | -- | -- | 110.627 | 数据有效 | -- | -- | 6.175 | 数据有效 | -- | -- | 0.195 | 数据有效 | -- | --
2026-02-26 | -- | -- | 24897082.835 | 数据有效 | -- | -- | 2.157 | 2.048 | 10 | 53.753 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.924 | 1.826 | 35 | 47.893 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.454 | 21.279 | 50 | 559.06 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.722 | 数据有效 | -- | -- | -- | 17.231 | 数据有效 | -- | -- | 107.201 | 数据有效 | -- | -- | 7.086 | 数据有效 | -- | -- | 0.192 | 数据有效 | -- | --
2026-02-25 | -- | 停运 | 17385734.274 | 数据有效 | -- | 15888841.125 | 2.622 | 4.878 | 10 | 51.353 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 46.89 | 1.409 | 1.558 | 35 | 34.541 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 33.386 | 13.128 | 13.379 | 50 | 332.764 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 331.052 | 17.249 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 11.669 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 71.062 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 3.901 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.124 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-02-24 | -- | 停运 | 746648.303 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.372 | 9.146 | 10 | 1.087 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 1.083 | 2.721 | 35 | 0.903 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 1.68 | 1.916 | 50 | 1.431 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 19.547 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.359 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 7.016 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.459 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.004 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-02-23 | -- | 停运 | 1369045.443 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 2.322 | 8.569 | 10 | 3.59 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.338 | 1.244 | 35 | 0.462 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 1.032 | 3.805 | 50 | 1.413 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 19.643 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.699 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 21.227 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.458 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.025 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-02-22 | -- | 停运 | 21041802.958 | 数据有效 | -- | 18923475.017 | 4.593 | 8.768 | 10 | 90.091 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 77.836 | 0.987 | 1.163 | 35 | 24.667 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 23.874 | 15.516 | 15.36 | 50 | 410.672 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 407.88 | 16.855 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 14.123 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 93.165 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 4.446 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.158 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-02-21 | -- | -- | 26867555.81 | 数据有效 | -- | -- | 4.175 | 3.687 | 10 | 112.201 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.415 | 1.248 | 35 | 38.013 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.532 | 19.881 | 50 | 605.247 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.334 | 数据有效 | -- | -- | -- | 18.608 | 数据有效 | -- | -- | 112.177 | 数据有效 | -- | -- | 5.932 | 数据有效 | -- | -- | 0.193 | 数据有效 | -- | --
2026-02-20 | -- | -- | 25358623.358 | 数据有效 | -- | -- | 4.008 | 3.702 | 10 | 102.612 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.326 | 1.207 | 35 | 34.274 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.121 | 20.152 | 50 | 569.685 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.602 | 数据有效 | -- | -- | -- | 17.473 | 数据有效 | -- | -- | 110.569 | 数据有效 | -- | -- | 5.799 | 数据有效 | -- | -- | 0.191 | 数据有效 | -- | --
2026-02-19 | -- | -- | 25519112.917 | 数据有效 | -- | -- | 2.156 | 2.063 | 10 | 55.05 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.23 | 2.136 | 35 | 56.803 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.743 | 20.695 | 50 | 557.205 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.771 | 数据有效 | -- | -- | -- | 17.557 | 数据有效 | -- | -- | 111.202 | 数据有效 | -- | -- | 5.53 | 数据有效 | -- | -- | 0.199 | 数据有效 | -- | --
2026-02-18 | -- | -- | 26028593.261 | 数据有效 | -- | -- | 3.288 | 3.226 | 10 | 85.657 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.367 | 1.34 | 35 | 35.591 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.371 | 21.909 | 50 | 582.091 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.897 | 数据有效 | -- | -- | -- | 17.916 | 数据有效 | -- | -- | 111.019 | 数据有效 | -- | -- | 5.649 | 数据有效 | -- | -- | 0.202 | 数据有效 | -- | --
2026-02-17 | -- | -- | 25893704.539 | 数据有效 | -- | -- | 2.99 | 2.871 | 10 | 77.456 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.888 | 1.812 | 35 | 48.998 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.737 | 21.772 | 50 | 588.555 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.782 | 数据有效 | -- | -- | -- | 17.804 | 数据有效 | -- | -- | 110.448 | 数据有效 | -- | -- | 5.687 | 数据有效 | -- | -- | 0.203 | 数据有效 | -- | --
2026-02-16 | -- | -- | 26200692.52 | 数据有效 | -- | -- | 2.473 | 2.439 | 10 | 64.9 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.93 | 2.828 | 35 | 76.219 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.222 | 21.784 | 50 | 581.837 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.904 | 数据有效 | -- | -- | -- | 17.991 | 数据有效 | -- | -- | 110.338 | 数据有效 | -- | -- | 5.595 | 数据有效 | -- | -- | 0.212 | 数据有效 | -- | --
2026-02-15 | -- | 停运 | 15535611.875 | 数据有效 | -- | 14072185.479 | 1.725 | 3.363 | 10 | 36.138 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 35.634 | 1.273 | 1.169 | 35 | 31.744 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 31.268 | 11.073 | 11.044 | 50 | 285.42 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 288.631 | 17.592 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 10.358 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 66.329 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 3.223 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.119 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-02-14 | -- | 停运 | 1186353.601 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.51 | 3.431 | 10 | 0.743 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0 | 0 | 35 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0 | 0.001 | 50 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.254 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.576 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 12.94 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.463 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.011 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-02-13 | -- | 停运 | 11307863.74 | 数据有效 | -- | 7409693.31 | 1.963 | 9.491 | 10 | 29.861 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 21.426 | 1.021 | 1.097 | 35 | 25.764 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 25.792 | 5.674 | 5.769 | 50 | 143.439 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 144.326 | 19.114 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 7.245 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 58.409 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 2.068 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.092 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-02-12 | -- | -- | 25137013.326 | 数据有效 | -- | -- | 3.394 | 3.344 | 10 | 85.283 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.626 | 2.588 | 35 | 65.979 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.57 | 20.244 | 50 | 517.051 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.923 | 数据有效 | -- | -- | -- | 17.286 | 数据有效 | -- | -- | 110.194 | 数据有效 | -- | -- | 5.757 | 数据有效 | -- | -- | 0.197 | 数据有效 | -- | --
2026-02-11 | -- | -- | 24887414.331 | 数据有效 | -- | -- | 3.675 | 3.725 | 10 | 91.354 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.797 | 1.821 | 35 | 44.706 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.143 | 21.377 | 50 | 526.372 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.062 | 数据有效 | -- | -- | -- | 17.075 | 数据有效 | -- | -- | 109.276 | 数据有效 | -- | -- | 5.771 | 数据有效 | -- | -- | 0.205 | 数据有效 | -- | --
2026-02-10 | -- | -- | 24983111.009 | 数据有效 | -- | -- | 3.384 | 7.789 | 10 | 84.799 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 3.195 | 2.956 | 3.195 | 2.956 | 82.387 | 4.325 | 2.729 | 35 | 108.953 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.761 | 2.555 | 2.761 | 2.555 | 72.608 | 22.838 | 20.711 | 50 | 570.118 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 23.042 | 21.323 | 23.042 | 21.323 | 583.842 | 15.135 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 15.597 | 15.597 | 17.213 | 数据有效 | -- | -- | 110.12 | 数据有效 | -- | -- | 5.962 | 数据有效 | -- | -- | 0.204 | 数据有效 | -- | --
2026-02-09 | -- | -- | 25003389.283 | 数据有效 | -- | -- | 3.461 | 3.162 | 10 | 86.656 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.008 | 1.815 | 35 | 49.999 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.564 | 19.594 | 50 | 538.595 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.503 | 数据有效 | -- | -- | -- | 17.2 | 数据有效 | -- | -- | 109.432 | 数据有效 | -- | -- | 5.983 | 数据有效 | -- | -- | 0.205 | 数据有效 | -- | --
2026-02-08 | -- | -- | 25114661.134 | 数据有效 | -- | -- | 3.198 | 3.049 | 10 | 80.301 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.236 | 2.13 | 35 | 56.108 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.108 | 21.051 | 50 | 555.13 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.752 | 数据有效 | -- | -- | -- | 17.258 | 数据有效 | -- | -- | 109.659 | 数据有效 | -- | -- | 5.832 | 数据有效 | -- | -- | 0.211 | 数据有效 | -- | --
2026-02-07 | -- | -- | 25349244.912 | 数据有效 | -- | -- | 1.969 | 1.879 | 10 | 49.959 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.692 | 2.565 | 35 | 68.27 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.445 | 19.47 | 50 | 517.988 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.754 | 数据有效 | -- | -- | -- | 17.425 | 数据有效 | -- | -- | 109.361 | 数据有效 | -- | -- | 5.939 | 数据有效 | -- | -- | 0.214 | 数据有效 | -- | --
2026-02-06 | -- | -- | 25031708.022 | 数据有效 | -- | -- | 1.749 | 1.664 | 10 | 43.952 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.796 | 1.703 | 35 | 44.871 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.283 | 21.1 | 50 | 558.02 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.726 | 数据有效 | -- | -- | -- | 17.2 | 数据有效 | -- | -- | 106.452 | 数据有效 | -- | -- | 6.621 | 数据有效 | -- | -- | 0.21 | 数据有效 | -- | --
2026-02-05 | -- | 停运 | 4718003.598 | 数据有效 | -- | 3385485.034 | 2.668 | 12.564 | 10 | 11.375 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 6.417 | 0.372 | 0.601 | 35 | 6.926 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 5.223 | 1.814 | 3.078 | 50 | 42.479 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 41.949 | 19.433 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 2.905 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 20.012 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.761 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.034 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-02-04 | -- | 停运 | 904373.379 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.509 | 9.431 | 10 | 1.43 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.012 | 0.076 | 35 | 0.024 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.213 | 1.333 | 50 | 0.14 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.202 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.436 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 5.172 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.434 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.002 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-02-03 | -- | 停运 | 11288099.416 | 数据有效 | -- | 7649947.01 | 3.979 | 21.039 | 10 | 54.549 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 26.168 | 1.05 | 0.91 | 35 | 18.744 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 11.686 | 6.626 | 6.892 | 50 | 157.277 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 148.147 | 18.587 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 7.331 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 52.647 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 2.194 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.094 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-02-02 | -- | -- | 25709590.75 | 数据有效 | -- | -- | 3.221 | 3.065 | 10 | 82.773 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.387 | 2.267 | 35 | 61.301 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.809 | 21.637 | 50 | 586.37 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.733 | 数据有效 | -- | -- | -- | 17.758 | 数据有效 | -- | -- | 110.405 | 数据有效 | -- | -- | 6.132 | 数据有效 | -- | -- | 0.209 | 数据有效 | -- | --
2026-02-01 | -- | -- | 25887572.025 | 数据有效 | -- | -- | 3.028 | 2.923 | 10 | 78.38 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.321 | 2.238 | 35 | 60.176 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.593 | 20.791 | 50 | 559.206 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.811 | 数据有效 | -- | -- | -- | 17.847 | 数据有效 | -- | -- | 109.147 | 数据有效 | -- | -- | 6.26 | 数据有效 | -- | -- | 0.207 | 数据有效 | -- | --

## Sheet7
金烨钢铁集团铸造有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：烧结机尾废气排放口 时间：2026-02-01 00:00:00 至 2026-02-28 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [7 empty] | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 | 浓度-豁免后 | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[10 empty] | 自动 | 人工
2026-02-28 | -- | -- | 11917069.253 | 数据有效 | -- | -- | 1.943 | 10 | 23.107 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.332 | 数据有效 | -- | -- | 70.79 | 数据有效 | -- | -- | 1.932 | 数据有效 | -- | -- | 0.069 | 数据有效 | -- | --
2026-02-27 | -- | -- | 11767877.161 | 数据有效 | -- | -- | 2.395 | 10 | 28.188 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.323 | 数据有效 | -- | -- | 73.959 | 数据有效 | -- | -- | 2.221 | 数据有效 | -- | -- | 0.084 | 数据有效 | -- | --
2026-02-26 | -- | -- | 11741733.843 | 数据有效 | -- | -- | 2.467 | 10 | 28.97 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.467 | 2.467 | 28.97 | 14.232 | 数据有效 | -- | -- | 72.858 | 数据有效 | -- | -- | 2.11 | 数据有效 | -- | -- | 0.072 | 数据有效 | -- | --
2026-02-25 | -- | 停运 | 8655108.089 | 数据有效 | -- | 8478131.274 | 2.216 | 10 | 20.003 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 19.662 | 9.805 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 36.817 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.266 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.055 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-02-24 | -- | 停运 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 2.059 | 10 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 6.909 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.785 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.001 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-02-23 | -- | 停运 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 2.106 | 10 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 2.192 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.777 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.001 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-02-22 | -- | 停运>停运 | 8503492.966 | 数据有效 | -- | 8005256.182 | 2.275 | 10 | 19.589 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 18.516 | 10.098 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 53.579 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.544 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.057 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-02-21 | -- | -- | 11379174.886 | 数据有效 | -- | -- | 2.393 | 10 | 27.215 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.074 | 数据有效 | -- | -- | 78.013 | 数据有效 | -- | -- | 2.662 | 数据有效 | -- | -- | 0.078 | 数据有效 | -- | --
2026-02-20 | -- | -- | 11719417.507 | 数据有效 | -- | -- | 2.395 | 10 | 28.044 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.234 | 数据有效 | -- | -- | 73.389 | 数据有效 | -- | -- | 2.284 | 数据有效 | -- | -- | 0.082 | 数据有效 | -- | --
2026-02-19 | -- | -- | 11892734.696 | 数据有效 | -- | -- | 2.376 | 10 | 27.069 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.376 | 2.376 | 28.44 | 14.375 | 数据有效 | -- | -- | 72.118 | 数据有效 | -- | -- | 2.065 | 数据有效 | -- | -- | 0.082 | 数据有效 | -- | --
2026-02-18 | -- | -- | 11986320.465 | 数据有效 | -- | -- | 2.342 | 10 | 28.052 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.468 | 数据有效 | -- | -- | 71.77 | 数据有效 | -- | -- | 2.045 | 数据有效 | -- | -- | 0.085 | 数据有效 | -- | --
2026-02-17 | -- | -- | 12051944.175 | 数据有效 | -- | -- | 2.345 | 10 | 28.238 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.501 | 数据有效 | -- | -- | 70.961 | 数据有效 | -- | -- | 1.972 | 数据有效 | -- | -- | 0.085 | 数据有效 | -- | --
2026-02-16 | -- | -- | 12372149.916 | 数据有效 | -- | -- | 2.307 | 10 | 28.537 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.669 | 数据有效 | -- | -- | 67.003 | 数据有效 | -- | -- | 1.643 | 数据有效 | -- | -- | 0.086 | 数据有效 | -- | --
2026-02-15 | -- | 停运 | 7257536.451 | 数据有效 | -- | 6968994.107 | 1.99 | 10 | 15.289 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 14.765 | 8.19 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 31.372 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.021 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.04 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-02-14 | -- | 停运 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.942 | 10 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 11.701 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.792 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.003 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-02-13 | -- | 停运 | 4922718.416 | 数据有效 | -- | 4908545.806 | 2.134 | 10 | 11.517 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 11.49 | 5.819 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 35.585 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.176 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.035 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-02-12 | -- | -- | 11947710.15 | 数据有效 | -- | -- | 2.437 | 10 | 29.115 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.437 | 2.437 | 29.112 | 14.613 | 数据有效 | -- | -- | 75.118 | 数据有效 | -- | -- | 2.376 | 数据有效 | -- | -- | 0.085 | 数据有效 | -- | --
2026-02-11 | -- | -- | 11925815.843 | 数据有效 | -- | -- | 2.327 | 10 | 27.742 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.409 | 数据有效 | -- | -- | 72.054 | 数据有效 | -- | -- | 2.062 | 数据有效 | -- | -- | 0.085 | 数据有效 | -- | --
2026-02-10 | -- | -- | 11952659.494 | 数据有效 | -- | -- | 2.321 | 10 | 27.735 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.343 | 数据有效 | -- | -- | 70.214 | 数据有效 | -- | -- | 1.891 | 数据有效 | -- | -- | 0.082 | 数据有效 | -- | --
2026-02-09 | -- | -- | 12010061.58 | 数据有效 | -- | -- | 2.313 | 10 | 27.769 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.367 | 数据有效 | -- | -- | 69.414 | 数据有效 | -- | -- | 1.828 | 数据有效 | -- | -- | 0.085 | 数据有效 | -- | --
2026-02-08 | -- | -- | 12148864.952 | 数据有效 | -- | -- | 2.311 | 10 | 28.066 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.497 | 数据有效 | -- | -- | 68.759 | 数据有效 | -- | -- | 1.786 | 数据有效 | -- | -- | 0.087 | 数据有效 | -- | --
2026-02-07 | -- | -- | 12274911.271 | 数据有效 | -- | -- | 2.282 | 10 | 28.015 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.469 | 数据有效 | -- | -- | 65.394 | 数据有效 | -- | -- | 1.526 | 数据有效 | -- | -- | 0.082 | 数据有效 | -- | --
2026-02-06 | -- | -- | 12395845.964 | 数据有效 | -- | -- | 2.264 | 10 | 28.052 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.454 | 数据有效 | -- | -- | 62.401 | 数据有效 | -- | -- | 1.373 | 数据有效 | -- | -- | 0.074 | 数据有效 | -- | --
2026-02-05 | -- | 停运 | 2478291.219 | 数据有效 | -- | 2478291.22 | 1.886 | 10 | 4.848 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 4.848 | 2.463 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 6.069 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.769 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.013 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-02-04 | -- | 停运 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.873 | 10 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 5.658 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.786 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.001 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-02-03 | -- | 停运 | 4480551.271 | 数据有效 | -- | 4132487.676 | 2.081 | 10 | 9.959 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 9.271 | 5.223 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 27.851 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.051 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.032 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-02-02 | -- | -- | 12005064.785 | 数据有效 | -- | -- | 2.333 | 10 | 28.003 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.473 | 数据有效 | -- | -- | 71.451 | 数据有效 | -- | -- | 2.004 | 数据有效 | -- | -- | 0.085 | 数据有效 | -- | --
2026-02-01 | -- | -- | 12012360.797 | 数据有效 | -- | -- | 2.323 | 10 | 27.895 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.421 | 数据有效 | -- | -- | 70.343 | 数据有效 | -- | -- | 1.904 | 数据有效 | -- | -- | 0.084 | 数据有效 | -- | --