## 转炉二次烟气排放口3月份在线数据
金烨钢铁集团有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：1号转炉二次烟气排放口 时间：2026-03-01 00:00:00 至 2026-03-31 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [7 empty] | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 | 浓度-豁免后 | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[10 empty] | 自动 | 人工
2026-03-31 | -- | -- | 4072704.673 | 数据有效 | -- | -- | 1.972 | 10 | 8.027 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.741 | 数据有效 | -- | -- | 46.572 | 数据有效 | -- | -- | 0.972 | 数据有效 | -- | -- | 0.059 | 数据有效 | -- | --
2026-03-30 | -- | -- | 4222009.769 | 数据有效 | -- | -- | 1.941 | 10 | 8.188 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.076 | 数据有效 | -- | -- | 43.705 | 数据有效 | -- | -- | 0.963 | 数据有效 | -- | -- | 0.061 | 数据有效 | -- | --
2026-03-29 | -- | 停运 | 4203665.689 | 数据有效 | -- | 4257595.928 | 1.872 | 10 | 7.86 | 数据有效 | -- | 1.864 | 1.864 | 7.927 | 13.034 | 数据有效 | -- | 13.202 | 43.834 | 数据有效 | -- | 44.035 | 0.951 | 数据有效 | -- | 0.951 | 0.059 | 数据有效 | -- | 0.059
2026-03-28 | -- | -- | 4553184.039 | 数据有效 | -- | -- | 1.923 | 10 | 8.73 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.159 | 数据有效 | -- | -- | 45.198 | 数据有效 | -- | -- | 0.951 | 数据有效 | -- | -- | 0.067 | 数据有效 | -- | --
2026-03-27 | -- | -- | 3869170.697 | 数据有效 | -- | -- | 1.926 | 10 | 7.462 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.219 | 数据有效 | -- | -- | 49.599 | 数据有效 | -- | -- | 0.974 | 数据有效 | -- | -- | 0.055 | 数据有效 | -- | --
2026-03-26 | -- | -- | 4286028.381 | 数据有效 | -- | -- | 1.887 | 10 | 8.081 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.466 | 数据有效 | -- | -- | 48.14 | 数据有效 | -- | -- | 0.962 | 数据有效 | -- | -- | 0.062 | 数据有效 | -- | --
2026-03-25 | -- | -- | 3972470.887 | 数据有效 | -- | -- | 1.885 | 10 | 7.49 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.433 | 数据有效 | -- | -- | 46.375 | 数据有效 | -- | -- | 0.961 | 数据有效 | -- | -- | 0.056 | 数据有效 | -- | --
2026-03-24 | -- | -- | 4047239.94 | 数据有效 | -- | -- | 1.971 | 10 | 7.959 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.677 | 数据有效 | -- | -- | 47.152 | 数据有效 | -- | -- | 0.963 | 数据有效 | -- | -- | 0.058 | 数据有效 | -- | --
2026-03-23 | -- | -- | 4127857.943 | 数据有效 | -- | -- | 1.934 | 10 | 7.965 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.858 | 数据有效 | -- | -- | 45.423 | 数据有效 | -- | -- | 0.948 | 数据有效 | -- | -- | 0.057 | 数据有效 | -- | --
2026-03-22 | -- | -- | 4395498.864 | 数据有效 | -- | -- | 1.911 | 10 | 8.389 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.727 | 数据有效 | -- | -- | 46.221 | 数据有效 | -- | -- | 0.947 | 数据有效 | -- | -- | 0.062 | 数据有效 | -- | --
2026-03-21 | -- | -- | 3880645.778 | 数据有效 | -- | -- | 1.976 | 10 | 7.696 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.089 | 数据有效 | -- | -- | 45.074 | 数据有效 | -- | -- | 0.951 | 数据有效 | -- | -- | 0.057 | 数据有效 | -- | --
2026-03-20 | -- | -- | 4157223.378 | 数据有效 | -- | -- | 1.878 | 10 | 7.812 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.783 | 数据有效 | -- | -- | 41.375 | 数据有效 | -- | -- | 0.921 | 数据有效 | -- | -- | 0.059 | 数据有效 | -- | --
2026-03-19 | -- | -- | 4049567.111 | 数据有效 | -- | -- | 1.892 | 10 | 7.668 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.395 | 数据有效 | -- | -- | 39.637 | 数据有效 | -- | -- | 0.907 | 数据有效 | -- | -- | 0.058 | 数据有效 | -- | --
2026-03-18 | -- | -- | 4056912.854 | 数据有效 | -- | -- | 1.86 | 10 | 7.533 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.315 | 数据有效 | -- | -- | 37.363 | 数据有效 | -- | -- | 0.892 | 数据有效 | -- | -- | 0.058 | 数据有效 | -- | --
2026-03-17 | -- | -- | 4749345.876 | 数据有效 | -- | -- | 1.875 | 10 | 8.928 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.443 | 数据有效 | -- | -- | 38.119 | 数据有效 | -- | -- | 0.894 | 数据有效 | -- | -- | 0.069 | 数据有效 | -- | --
2026-03-16 | -- | -- | 4156762.495 | 数据有效 | -- | -- | 1.916 | 10 | 7.951 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.653 | 数据有效 | -- | -- | 38.351 | 数据有效 | -- | -- | 0.898 | 数据有效 | -- | -- | 0.059 | 数据有效 | -- | --
2026-03-15 | -- | -- | 4100258.366 | 数据有效 | -- | -- | 1.924 | 10 | 7.88 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.433 | 数据有效 | -- | -- | 37.183 | 数据有效 | -- | -- | 0.894 | 数据有效 | -- | -- | 0.057 | 数据有效 | -- | --
2026-03-14 | -- | -- | 3822162.991 | 数据有效 | -- | -- | 1.855 | 10 | 7.054 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 11.439 | 数据有效 | -- | -- | 33.242 | 数据有效 | -- | -- | 0.887 | 数据有效 | -- | -- | 0.053 | 数据有效 | -- | --
2026-03-13 | -- | -- | 3849064.384 | 数据有效 | -- | -- | 1.887 | 10 | 7.289 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 11.768 | 数据有效 | -- | -- | 39.102 | 数据有效 | -- | -- | 0.907 | 数据有效 | -- | -- | 0.053 | 数据有效 | -- | --
2026-03-12 | -- | -- | 3972073.15 | 数据有效 | -- | -- | 1.863 | 10 | 7.41 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.081 | 数据有效 | -- | -- | 37.703 | 数据有效 | -- | -- | 0.899 | 数据有效 | -- | -- | 0.056 | 数据有效 | -- | --
2026-03-11 | -- | -- | 4039785.324 | 数据有效 | -- | -- | 1.859 | 10 | 7.499 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.092 | 数据有效 | -- | -- | 33.287 | 数据有效 | -- | -- | 0.887 | 数据有效 | -- | -- | 0.056 | 数据有效 | -- | --
2026-03-10 | -- | 停运 | 3287419.642 | 数据有效 | -- | 3173162.92 | 1.932 | 10 | 6.146 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 5.918 | 9.89 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 33.027 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.922 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.046 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-03-09 | -- | -- | 3792315.095 | 数据有效 | -- | -- | 1.864 | 10 | 7.054 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 11.395 | 数据有效 | -- | -- | 34.094 | 数据有效 | -- | -- | 0.887 | 数据有效 | -- | -- | 0.052 | 数据有效 | -- | --
2026-03-08 | -- | -- | 4012879.178 | 数据有效 | -- | -- | 1.816 | 10 | 7.264 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 11.88 | 数据有效 | -- | -- | 29.653 | 数据有效 | -- | -- | 0.876 | 数据有效 | -- | -- | 0.054 | 数据有效 | -- | --
2026-03-07 | -- | 停运 | 3278772.781 | 数据有效 | -- | 3138749.278 | 1.824 | 10 | 5.958 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 5.714 | 9.629 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 25.131 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.886 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.046 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-03-06 | -- | -- | 3831913.774 | 数据有效 | -- | -- | 1.874 | 10 | 7.168 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 11.511 | 数据有效 | -- | -- | 34.277 | 数据有效 | -- | -- | 0.88 | 数据有效 | -- | -- | 0.054 | 数据有效 | -- | --
2026-03-05 | -- | -- | 3778727.525 | 数据有效 | -- | -- | 1.943 | 10 | 7.35 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 11.551 | 数据有效 | -- | -- | 39.282 | 数据有效 | -- | -- | 0.907 | 数据有效 | -- | -- | 0.054 | 数据有效 | -- | --
2026-03-04 | -- | -- | 3753937.975 | 数据有效 | -- | -- | 1.895 | 10 | 7.113 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 11.41 | 数据有效 | -- | -- | 37.519 | 数据有效 | -- | -- | 0.903 | 数据有效 | -- | -- | 0.051 | 数据有效 | -- | --
2026-03-03 | -- | -- | 3900731.788 | 数据有效 | -- | -- | 1.917 | 10 | 7.468 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 11.873 | 数据有效 | -- | -- | 38.211 | 数据有效 | -- | -- | 0.899 | 数据有效 | -- | -- | 0.053 | 数据有效 | -- | --
2026-03-02 | -- | -- | 3994362.834 | 数据有效 | -- | -- | 1.866 | 10 | 7.449 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 11.924 | 数据有效 | -- | -- | 32.362 | 数据有效 | -- | -- | 0.875 | 数据有效 | -- | -- | 0.055 | 数据有效 | -- | --
2026-03-01 | -- | -- | 3792029.988 | 数据有效 | -- | -- | 1.793 | 10 | 6.767 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 11.175 | 数据有效 | -- | -- | 28.853 | 数据有效 | -- | -- | 0.873 | 数据有效 | -- | -- | 0.052 | 数据有效 | -- | --

## 煤气锅炉废气排放口3月份在线数据
金烨钢铁集团有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：煤气锅炉废气排放口 时间：2026-03-01 00:00:00 至 2026-03-31 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [10 empty] | 二氧化硫(毫克/立方米) | [10 empty] | 氮氧化物(毫克/立方米) | [10 empty] | 氧含量(百分比) |  |  |  |  | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 豁免值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[7 empty] | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值
2026-03-31 | -- | -- | 621648.441 | 数据有效 | -- | -- | 1.703 | 2.099 | 10 | 1.065 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.181 | 3.921 | 35 | 2.192 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.997 | 9.859 | 50 | 4.999 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.804 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.192 | 数据有效 | -- | -- | 43.405 | 数据有效 | -- | -- | 10.42 | 数据有效 | -- | -- | -0.01 | 数据有效 | -- | --
2026-03-30 | -- | -- | 554470.082 | 数据有效 | -- | -- | 1.512 | 1.801 | 10 | 0.839 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 1.511 | 1.82 | 1.511 | 1.82 | 0.762 | 5.474 | 6.519 | 35 | 3.022 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.873 | 5.872 | 4.873 | 5.872 | 2.44 | 5.039 | 6.001 | 50 | 2.79 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 3.929 | 4.734 | 3.929 | 4.734 | 1.968 | 6.305 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 6.478 | 6.478 | 4.648 | 数据有效 | -- | -- | 43.782 | 数据有效 | -- | -- | 10.637 | 数据有效 | -- | -- | -0.009 | 数据有效 | -- | --
2026-03-29 | -- | -- | 715239.476 | 数据有效 | -- | -- | 1.593 | 1.902 | 10 | 1.139 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.089 | 4.882 | 35 | 2.825 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.282 | 5.112 | 50 | 3.119 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.342 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.017 | 数据有效 | -- | -- | 44.128 | 数据有效 | -- | -- | 10.893 | 数据有效 | -- | -- | -0.012 | 数据有效 | -- | --
2026-03-28 | -- | -- | 575454.57 | 数据有效 | -- | -- | 1.536 | 1.957 | 10 | 0.167 | 故障 | 故障 - 自动监测设备故障 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.168 | 2.06 | 2.625 | 35 | 1.177 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.522 | 5.763 | 50 | 2.57 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.268 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.813 | 数据有效 | -- | -- | 43.16 | 数据有效 | -- | -- | 10.696 | 数据有效 | -- | -- | -0.007 | 数据有效 | -- | --
2026-03-27 | -- | -- | 685430.967 | 数据有效 | -- | -- | 3.002 | 3.678 | 10 | 0.461 | 故障 | 故障 - 自动监测设备故障>故障 - 自动监测设备故障 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.462 | 3.762 | 4.609 | 35 | 2.517 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.684 | 5.74 | 50 | 3.185 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.719 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.796 | 数据有效 | -- | -- | 44.51 | 数据有效 | -- | -- | 11.164 | 数据有效 | -- | -- | -0.009 | 数据有效 | -- | --
2026-03-26 | -- | -- | 736429.651 | 数据有效 | -- | -- | 3.264 | 4.033 | 10 | 2.403 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.249 | 2.779 | 35 | 1.658 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.033 | 8.69 | 50 | 5.169 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.836 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.155 | 数据有效 | -- | -- | 43.337 | 数据有效 | -- | -- | 10.477 | 数据有效 | -- | -- | -0.006 | 数据有效 | -- | --
2026-03-25 | -- | -- | 702736.876 | 数据有效 | -- | -- | 3.301 | 3.914 | 10 | 2.316 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.925 | 3.468 | 35 | 1.886 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.586 | 8.995 | 50 | 5.365 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.24 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.923 | 数据有效 | -- | -- | 43.72 | 数据有效 | -- | -- | 11.177 | 数据有效 | -- | -- | -0.009 | 数据有效 | -- | --
2026-03-24 | -- | -- | 748271.632 | 数据有效 | -- | -- | 3.345 | 3.776 | 10 | 2.502 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.589 | 4.051 | 35 | 2.606 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.926 | 7.818 | 50 | 5.221 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.498 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.462 | 数据有效 | -- | -- | 46.816 | 数据有效 | -- | -- | 12.413 | 数据有效 | -- | -- | -0.017 | 数据有效 | -- | --
2026-03-23 | -- | -- | 509407.335 | 数据有效 | -- | -- | 3.37 | 3.578 | 10 | 1.639 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 3.37 | 3.604 | 3.37 | 3.604 | 1.879 | 5.078 | 5.393 | 35 | 2.668 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.511 | 4.824 | 4.511 | 4.824 | 3.18 | 7.414 | 7.874 | 50 | 3.157 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 5.181 | 5.541 | 5.181 | 5.541 | 2.905 | 4.522 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.638 | 4.638 | 4.416 | 数据有效 | -- | -- | 47.175 | 数据有效 | -- | -- | 12.632 | 数据有效 | -- | -- | -0.017 | 数据有效 | -- | --
2026-03-22 | -- | -- | 624538.442 | 数据有效 | -- | -- | 3.367 | 3.56 | 10 | 2.099 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.28 | 6.641 | 35 | 3.741 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.326 | 5.632 | 50 | 3.518 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.45 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.386 | 数据有效 | -- | -- | 46.894 | 数据有效 | -- | -- | 12.386 | 数据有效 | -- | -- | -0.015 | 数据有效 | -- | --
2026-03-21 | -- | -- | 568573.849 | 数据有效 | -- | -- | 3.355 | 3.508 | 10 | 1.904 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.15 | 6.429 | 35 | 3.401 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.137 | 4.325 | 50 | 2.483 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.26 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.893 | 数据有效 | -- | -- | 46.531 | 数据有效 | -- | -- | 12.18 | 数据有效 | -- | -- | -0.008 | 数据有效 | -- | --
2026-03-20 | -- | -- | 629852.37 | 数据有效 | -- | -- | 3.32 | 3.685 | 10 | 2.087 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.249 | 5.826 | 35 | 3.27 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.594 | 3.988 | 50 | 2.254 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.232 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.318 | 数据有效 | -- | -- | 44.668 | 数据有效 | -- | -- | 11.21 | 数据有效 | -- | -- | -0.011 | 数据有效 | -- | --
2026-03-19 | -- | -- | 625234.973 | 数据有效 | -- | -- | 3.379 | 3.649 | 10 | 2.108 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.553 | 7.077 | 35 | 3.954 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.499 | 3.779 | 50 | 2.163 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.797 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.347 | 数据有效 | -- | -- | 45.937 | 数据有效 | -- | -- | 11.635 | 数据有效 | -- | -- | -0.018 | 数据有效 | -- | --
2026-03-18 | -- | -- | 630930.771 | 数据有效 | -- | -- | 3.365 | 3.655 | 10 | 2.121 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.978 | 6.494 | 35 | 3.622 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.313 | 4.685 | 50 | 2.774 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.889 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.366 | 数据有效 | -- | -- | 45.51 | 数据有效 | -- | -- | 11.494 | 数据有效 | -- | -- | -0.018 | 数据有效 | -- | --
2026-03-17 | -- | -- | 562136.058 | 数据有效 | -- | -- | 3.356 | 3.591 | 10 | 1.886 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.983 | 4.263 | 35 | 2.244 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.918 | 4.192 | 50 | 2.217 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.646 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.82 | 数据有效 | -- | -- | 45.873 | 数据有效 | -- | -- | 11.671 | 数据有效 | -- | -- | -0.019 | 数据有效 | -- | --
2026-03-16 | -- | -- | 7955014.186 | 故障 | 故障 - 自动监测设备更换 | 483948.851 | 3.336 | 3.47 | 10 | 0.88 | 故障 | 故障 - 自动监测设备更换>日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 2.649 | 7.226 | 7.517 | 35 | 95.225 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备更换>日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 7.669 | 5.709 | 5.939 | 50 | 56.385 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备更换>日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 8.378 | 4.177 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备更换>日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 4.561 | 故障 | 故障 - 自动监测设备更换 | 有效数据不足 | 45.379 | 故障 | 故障 - 自动监测设备更换 | 有效数据不足 | 11.215 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备更换 | 有效数据不足 | -1.837 | 故障 | 故障 - 自动监测设备更换 | 有效数据不足
2026-03-15 | -- | -- | 665133.184 | 数据有效 | -- | -- | 3.333 | 3.554 | 10 | 2.216 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.22 | 6.633 | 35 | 4.189 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.576 | 3.814 | 50 | 2.392 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.591 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.714 | 数据有效 | -- | -- | 46.266 | 数据有效 | -- | -- | 12.127 | 数据有效 | -- | -- | -0.021 | 数据有效 | -- | --
2026-03-14 | -- | -- | 486587.258 | 数据有效 | -- | -- | 3.409 | 3.592 | 10 | 1.657 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.61 | 5.912 | 35 | 2.775 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.415 | 3.598 | 50 | 1.672 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.392 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.168 | 数据有效 | -- | -- | 45.976 | 数据有效 | -- | -- | 11.969 | 数据有效 | -- | -- | -0.019 | 数据有效 | -- | --
2026-03-13 | -- | -- | 542459.325 | 数据有效 | -- | -- | 3.378 | 3.633 | 10 | 1.834 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.157 | 6.622 | 35 | 3.498 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.28 | 4.604 | 50 | 2.31 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.729 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.778 | 数据有效 | -- | -- | 46.417 | 数据有效 | -- | -- | 12.198 | 数据有效 | -- | -- | -0.018 | 数据有效 | -- | --
2026-03-12 | -- | -- | 705178.359 | 数据有效 | -- | -- | 3.338 | 3.561 | 10 | 2.353 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.173 | 5.52 | 35 | 3.644 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.057 | 5.396 | 50 | 3.603 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.6 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.016 | 数据有效 | -- | -- | 45.898 | 数据有效 | -- | -- | 11.658 | 数据有效 | -- | -- | -0.016 | 数据有效 | -- | --
2026-03-11 | -- | -- | 758614.312 | 数据有效 | -- | -- | 3.161 | 4.852 | 10 | 2.398 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.953 | 4.533 | 35 | 2.235 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.95 | 7.599 | 50 | 3.745 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.6 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.087 | 数据有效 | -- | -- | 37.895 | 数据有效 | -- | -- | 8.345 | 数据有效 | -- | -- | -0.008 | 数据有效 | -- | --
2026-03-10 | -- | -- | 752335.846 | 数据有效 | -- | -- | 3.2 | 3.958 | 10 | 2.408 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.11 | 3.847 | 35 | 2.315 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.483 | 12.967 | 50 | 7.778 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.852 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.186 | 数据有效 | -- | -- | 41.52 | 数据有效 | -- | -- | 9.451 | 数据有效 | -- | -- | -0.012 | 数据有效 | -- | --
2026-03-09 | -- | -- | 536027.081 | 数据有效 | -- | 494547.068 | 3.338 | 3.454 | 10 | 1.786 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 3.335 | 3.482 | 3.335 | 3.482 | 1.929 | 4.577 | 4.737 | 35 | 2.609 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 3.719 | 3.882 | 3.719 | 3.882 | 3.867 | 13.22 | 13.679 | 50 | 6.629 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 12.06 | 12.591 | 12.06 | 12.591 | 7.972 | 4.088 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.239 | 4.239 | 4.559 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.583 | 45.328 | 数据有效 | -- | -- | 11.555 | 数据有效 | -- | -- | -0.018 | 数据有效 | -- | --
2026-03-08 | -- | -- | 739558.363 | 数据有效 | -- | -- | 3.233 | 4.092 | 10 | 2.383 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.717 | 3.438 | 35 | 1.999 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.245 | 10.436 | 50 | 5.936 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.173 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.12 | 数据有效 | -- | -- | 42.191 | 数据有效 | -- | -- | 10.119 | 数据有效 | -- | -- | -0.02 | 数据有效 | -- | --
2026-03-07 | -- | -- | 444434.372 | 数据有效 | -- | -- | 3.231 | 4.297 | 10 | 1.438 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.502 | 4.657 | 35 | 1.577 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.458 | 8.588 | 50 | 2.888 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.841 | 数据有效 | -- | -- | -- | 3.655 | 数据有效 | -- | -- | 40.637 | 数据有效 | -- | -- | 9.564 | 数据有效 | -- | -- | -0.019 | 数据有效 | -- | --
2026-03-06 | -- | -- | 542439.241 | 数据有效 | -- | -- | 3.381 | 3.487 | 10 | 1.829 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.989 | 7.209 | 35 | 3.794 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.745 | 6.957 | 50 | 3.711 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.033 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.652 | 数据有效 | -- | -- | 46.163 | 数据有效 | -- | -- | 11.955 | 数据有效 | -- | -- | -0.025 | 数据有效 | -- | --
2026-03-05 | -- | -- | 725639.281 | 数据有效 | -- | -- | 3.363 | 3.512 | 10 | 2.44 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.885 | 6.144 | 35 | 4.319 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.049 | 9.448 | 50 | 6.522 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.239 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.227 | 数据有效 | -- | -- | 46.199 | 数据有效 | -- | -- | 11.992 | 数据有效 | -- | -- | -0.016 | 数据有效 | -- | --
2026-03-04 | -- | -- | 550934.958 | 数据有效 | -- | -- | 3.375 | 3.567 | 10 | 1.856 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.498 | 7.925 | 35 | 3.925 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.877 | 7.269 | 50 | 3.852 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.443 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.726 | 数据有效 | -- | -- | 46.3 | 数据有效 | -- | -- | 12.046 | 数据有效 | -- | -- | -0.024 | 数据有效 | -- | --
2026-03-03 | -- | -- | 643204.923 | 数据有效 | -- | -- | 3.356 | 3.612 | 10 | 2.158 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.006 | 4.312 | 35 | 2.53 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.393 | 18.722 | 50 | 11.463 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.742 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.579 | 数据有效 | -- | -- | 47.358 | 数据有效 | -- | -- | 12.611 | 数据有效 | -- | -- | -0.025 | 数据有效 | -- | --
2026-03-02 | -- | -- | 750735.049 | 数据有效 | -- | -- | 3.275 | 3.468 | 10 | 2.456 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.308 | 5.62 | 35 | 4.18 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.956 | 16.896 | 50 | 11.773 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.474 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.438 | 数据有效 | -- | -- | 46.156 | 数据有效 | -- | -- | 11.988 | 数据有效 | -- | -- | -0.026 | 数据有效 | -- | --
2026-03-01 | -- | -- | 600130.833 | 数据有效 | -- | -- | 3.322 | 3.455 | 10 | 1.994 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.22 | 4.389 | 35 | 2.57 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.668 | 17.333 | 50 | 9.819 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.172 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.111 | 数据有效 | -- | -- | 45.416 | 数据有效 | -- | -- | 11.493 | 数据有效 | -- | -- | -0.023 | 数据有效 | -- | --

## 石灰窑废气排放口3月份在线数据
金烨钢铁集团有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：石灰窑排口 时间：2026-03-01 00:00:00 至 2026-03-31 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [10 empty] | 二氧化硫(毫克/立方米) | [10 empty] | 氮氧化物(毫克/立方米) | [10 empty] | 氧含量(百分比) |  |  |  |  | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 豁免值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[7 empty] | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值
2026-03-31 | -- | -- | 1573527.368 | 数据有效 | -- | -- | 2.898 | 3.521 | 10 | 4.563 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.736 | 0.894 | 50 | 1.194 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | -- | -- | -- | -- | -- | 28.777 | 34.963 | 200 | 45.306 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.3 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | -- | -- | 13.611 | 数据有效 | -- | -- | 77.199 | 数据有效 | -- | -- | 7.098 | 数据有效 | -- | -- | -0.088 | 数据有效 | -- | --
2026-03-30 | -- | 停运 | 1587351.604 | 数据有效 | -- | 1520777.101 | 2.87 | 3.496 | 10 | 4.552 | 数据有效 | -- | 2.862 | 3.452 | 2.862 | 3.452 | 4.353 | 0.43 | 0.524 | 50 | 0.612 | 数据有效 | -- | 0.328 | 0.395 | 0.328 | 0.395 | 0.5 | 28.723 | 34.984 | 200 | 44.875 | 数据有效 | -- | 27.848 | 33.598 | 27.848 | 33.598 | 42.359 | 10.326 | 数据有效 | -- | 10.225 | 10.225 | 13.945 | 数据有效 | -- | 14.58 | 81.888 | 数据有效 | -- | 82.501 | 7.203 | 数据有效 | -- | 7.195 | -0.1 | 数据有效 | -- | -0.098
2026-03-29 | -- | -- | 1638042.139 | 数据有效 | -- | -- | 2.874 | 3.4 | 10 | 4.701 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.358 | 1.607 | 50 | 2.247 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.585 | 33.822 | 200 | 46.849 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.013 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.355 | 数据有效 | -- | -- | 82.961 | 数据有效 | -- | -- | 6.846 | 数据有效 | -- | -- | -0.079 | 数据有效 | -- | --
2026-03-28 | -- | -- | 1598218.626 | 数据有效 | -- | -- | 2.937 | 3.571 | 10 | 4.697 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.492 | 0.598 | 50 | 0.792 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.138 | 34.222 | 200 | 44.962 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.311 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.092 | 数据有效 | -- | -- | 83.928 | 数据有效 | -- | -- | 7.1 | 数据有效 | -- | -- | -0.097 | 数据有效 | -- | --
2026-03-27 | -- | -- | 1623099.941 | 数据有效 | -- | -- | 3.119 | 3.677 | 10 | 5.061 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.396 | 0.467 | 50 | 0.637 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.059 | 31.901 | 200 | 43.934 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.973 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.674 | 数据有效 | -- | -- | 92.267 | 数据有效 | -- | -- | 7.337 | 数据有效 | -- | -- | -0.08 | 数据有效 | -- | --
2026-03-26 | -- | 停运 | 1491147.921 | 数据有效 | -- | 1416177.901 | 2.937 | 3.879 | 10 | 4.399 | 数据有效 | -- | 2.965 | 3.61 | 2.965 | 3.61 | 4.197 | 0.828 | 1.094 | 50 | 1.303 | 数据有效 | -- | 0.909 | 1.106 | 0.909 | 1.106 | 1.279 | 26.566 | 35.087 | 200 | 40.396 | 数据有效 | -- | 26.819 | 32.654 | 26.819 | 32.654 | 38.187 | 11.157 | 数据有效 | -- | 10.323 | 10.323 | 13.115 | 数据有效 | -- | 14.252 | 83.085 | 数据有效 | -- | 83.933 | 6.963 | 数据有效 | -- | 7.06 | -0.085 | 数据有效 | -- | -0.081
2026-03-25 | -- | 停运 | 1355336.603 | 数据有效 | -- | 1327641.878 | 2.924 | 4.174 | 10 | 4.091 | 数据有效 | -- | 3.034 | 3.72 | 3.034 | 3.72 | 4.027 | 0.779 | 1.112 | 50 | 1.197 | 数据有效 | -- | 0.91 | 1.116 | 0.91 | 1.116 | 1.216 | 27.779 | 39.662 | 200 | 36.371 | 数据有效 | -- | 26.402 | 32.379 | 26.402 | 32.379 | 35.115 | 11.895 | 数据有效 | -- | 10.4 | 10.4 | 12.003 | 数据有效 | -- | 14.152 | 79.908 | 数据有效 | -- | 86.319 | 7.081 | 数据有效 | -- | 7.18 | -0.082 | 数据有效 | -- | -0.071
2026-03-24 | -- | -- | 1614535.961 | 数据有效 | -- | 1623826.859 | 2.857 | 3.404 | 10 | 4.612 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.861 | 3.454 | 2.861 | 3.454 | 4.447 | 0.932 | 1.111 | 50 | 1.436 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 0.51 | 0.615 | 0.51 | 0.615 | 0.797 | 29.52 | 35.174 | 200 | 47.554 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 28.538 | 34.456 | 28.538 | 34.456 | 44.419 | 10.09 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 10.233 | 10.233 | 14.002 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 14.081 | 79.534 | 数据有效 | -- | -- | 6.741 | 数据有效 | -- | -- | -0.082 | 数据有效 | -- | --
2026-03-23 | -- | 停运 | 1630968.249 | 数据有效 | -- | 1587996.788 | 2.908 | 3.574 | 10 | 4.744 | 数据有效 | -- | 2.908 | 3.528 | 2.908 | 3.528 | 4.618 | 0.246 | 0.302 | 50 | 0.402 | 数据有效 | -- | 0.248 | 0.3 | 0.248 | 0.3 | 0.396 | 29.001 | 35.639 | 200 | 46.793 | 数据有效 | -- | 28.159 | 34.17 | 28.159 | 34.17 | 44.714 | 10.421 | 数据有效 | -- | 10.287 | 10.287 | 14.257 | 数据有效 | -- | 14.487 | 82.23 | 数据有效 | -- | 82.397 | 6.735 | 数据有效 | -- | 6.751 | -0.087 | 数据有效 | -- | -0.086
2026-03-22 | -- | -- | 1650724.04 | 数据有效 | -- | -- | 3.069 | 3.663 | 10 | 5.065 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.396 | 0.473 | 50 | 0.653 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.737 | 35.494 | 200 | 49.079 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.109 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.564 | 数据有效 | -- | -- | 85.67 | 数据有效 | -- | -- | 6.755 | 数据有效 | -- | -- | -0.076 | 数据有效 | -- | --
2026-03-21 | -- | -- | 1620227.389 | 数据有效 | -- | -- | 2.997 | 3.598 | 10 | 4.856 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.223 | 0.267 | 50 | 0.361 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.216 | 36.275 | 200 | 48.871 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.171 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.27 | 数据有效 | -- | -- | 83.382 | 数据有效 | -- | -- | 7.152 | 数据有效 | -- | -- | -0.102 | 数据有效 | -- | --
2026-03-20 | -- | 停运 | 1529698.51 | 数据有效 | -- | 1484692.758 | 2.991 | 3.865 | 10 | 4.619 | 数据有效 | -- | 3.039 | 3.721 | 3.039 | 3.721 | 4.51 | 0.373 | 0.483 | 50 | 0.548 | 数据有效 | -- | 0.349 | 0.427 | 0.349 | 0.427 | 0.526 | 30.393 | 39.275 | 200 | 45.07 | 数据有效 | -- | 29.286 | 35.859 | 29.286 | 35.859 | 43.386 | 10.94 | 数据有效 | -- | 10.383 | 10.383 | 13.444 | 数据有效 | -- | 14.254 | 82.128 | 数据有效 | -- | 84.044 | 6.885 | 数据有效 | -- | 6.926 | -0.1 | 数据有效 | -- | -0.095
2026-03-19 | -- | -- | 1629082.322 | 数据有效 | -- | -- | 3.123 | 3.74 | 10 | 5.087 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.413 | 0.494 | 50 | 0.684 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.413 | 32.821 | 200 | 44.572 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.142 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.555 | 数据有效 | -- | -- | 90.452 | 数据有效 | -- | -- | 6.644 | 数据有效 | -- | -- | -0.107 | 数据有效 | -- | --
2026-03-18 | -- | -- | 1658666.075 | 数据有效 | -- | -- | 3.047 | 3.573 | 10 | 5.054 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.269 | 50 | 0.381 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.027 | 31.687 | 200 | 44.828 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.912 | 数据有效 | -- | -- | -- | 15.191 | 数据有效 | -- | -- | 97.659 | 数据有效 | -- | -- | 7.122 | 数据有效 | -- | -- | -0.11 | 数据有效 | -- | --
2026-03-17 | -- | -- | 1593917.202 | 数据有效 | -- | -- | 2.94 | 3.411 | 10 | 4.695 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.932 | 3.436 | 2.932 | 3.436 | 4.751 | 0.631 | 0.732 | 50 | 1.03 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 0.164 | 0.192 | 0.164 | 0.192 | 1.085 | 27.8 | 32.258 | 200 | 44.356 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 27.088 | 31.747 | 27.088 | 31.747 | 43.532 | 9.797 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 9.908 | 9.908 | 14.443 | 数据有效 | -- | -- | 92.621 | 数据有效 | -- | -- | 7.411 | 数据有效 | -- | -- | -0.115 | 数据有效 | -- | --
2026-03-16 | -- | -- | 1643892.151 | 数据有效 | -- | -- | 3.012 | 3.616 | 10 | 4.954 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39 | 0.468 | 50 | 0.649 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.833 | 33.417 | 200 | 45.607 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.172 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.686 | 数据有效 | -- | -- | 88.214 | 数据有效 | -- | -- | 7.192 | 数据有效 | -- | -- | -0.113 | 数据有效 | -- | --
2026-03-15 | -- | -- | 1638019.186 | 数据有效 | -- | -- | 3.076 | 3.689 | 10 | 5.03 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.204 | 0.244 | 50 | 0.335 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.657 | 35.569 | 200 | 48.473 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.161 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.59 | 数据有效 | -- | -- | 85.813 | 数据有效 | -- | -- | 7.562 | 数据有效 | -- | -- | -0.104 | 数据有效 | -- | --
2026-03-14 | -- | -- | 1650294.574 | 数据有效 | -- | -- | 2.916 | 3.553 | 10 | 4.813 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.776 | 0.945 | 50 | 1.118 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.839 | 33.922 | 200 | 45.984 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.331 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.564 | 数据有效 | -- | -- | 82.874 | 数据有效 | -- | -- | 7.422 | 数据有效 | -- | -- | -0.12 | 数据有效 | -- | --
2026-03-13 | -- | -- | 1635851.397 | 数据有效 | -- | -- | 2.958 | 3.451 | 10 | 4.839 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46 | 0.537 | 50 | 0.756 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.741 | 33.535 | 200 | 47.026 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.858 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.656 | 数据有效 | -- | -- | 87.611 | 数据有效 | -- | -- | 7.633 | 数据有效 | -- | -- | -0.113 | 数据有效 | -- | --
2026-03-12 | -- | 停运 | 1427546.917 | 数据有效 | -- | 1387378.322 | 2.99 | 3.809 | 10 | 4.327 | 数据有效 | -- | 3.048 | 3.688 | 3.048 | 3.688 | 4.226 | 0.187 | 0.238 | 50 | 0.27 | 数据有效 | -- | 0.188 | 0.227 | 0.188 | 0.227 | 0.26 | 28.419 | 36.195 | 200 | 37.608 | 数据有效 | -- | 25.776 | 31.191 | 25.776 | 31.191 | 35.774 | 10.793 | 数据有效 | -- | 10.257 | 10.257 | 13.044 | 数据有效 | -- | 13.848 | 89.844 | 数据有效 | -- | 92.079 | 8.381 | 数据有效 | -- | 8.444 | -0.119 | 数据有效 | -- | -0.117
2026-03-11 | -- | 停运>停运>停运>停运 | 1066493.681 | 数据有效 | -- | 874562.71 | 2.92 | 4.88 | 10 | 3.187 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 2.629 | 0.164 | 0.275 | 50 | 0.175 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.141 | 29.19 | 48.796 | 200 | 26.654 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 20.047 | 13.223 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 9.691 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 81.621 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 8.174 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.111 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-03-10 | -- | 停运 | 1110779.917 | 数据有效 | -- | 1077221.029 | 2.754 | 3.919 | 10 | 3.299 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 3.448 | 0.878 | 1.249 | 50 | 0.883 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 2.073 | 25.626 | 36.47 | 200 | 28.632 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 30.207 | 11.865 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 10.337 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 87.553 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 7.83 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.119 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-03-09 | -- | 停运 | 1451779.852 | 数据有效 | -- | 1409396.295 | 2.962 | 3.707 | 10 | 4.397 | 数据有效 | -- | 3.05 | 3.624 | 3.05 | 3.624 | 4.302 | 0.167 | 0.209 | 50 | 0.243 | 数据有效 | -- | 0.167 | 0.198 | 0.167 | 0.198 | 0.234 | 28.202 | 35.293 | 200 | 37.863 | 数据有效 | -- | 25.843 | 30.714 | 25.843 | 30.714 | 36.433 | 10.612 | 数据有效 | -- | 10.062 | 10.062 | 13.369 | 数据有效 | -- | 14.174 | 94.798 | 数据有效 | -- | 96.935 | 7.862 | 数据有效 | -- | 7.889 | -0.134 | 数据有效 | -- | -0.132
2026-03-08 | -- | 停运>停运>停运 | 1178249.022 | 数据有效 | -- | 1047747.531 | 2.921 | 4.189 | 10 | 3.487 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 3.119 | 0.164 | 0.235 | 50 | 0.193 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.168 | 29.34 | 42.076 | 200 | 30.589 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 25.439 | 11.935 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 10.696 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 84.91 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 7.925 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.121 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-03-07 | -- | 停运 | 1214908.324 | 数据有效 | -- | 1100684.227 | 2.66 | 4.566 | 10 | 3.352 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 3.073 | 0.369 | 0.634 | 50 | 0.511 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.493 | 24.077 | 41.334 | 200 | 31.975 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 29.983 | 13.427 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 10.601 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 76.998 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 6.803 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.143 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-03-06 | -- | 停运 | 1609384.074 | 数据有效 | -- | 1563637.083 | 2.858 | 3.713 | 10 | 4.598 | 数据有效 | -- | 2.853 | 3.654 | 2.853 | 3.654 | 4.461 | 0.681 | 0.884 | 50 | 0.862 | 数据有效 | -- | 0.202 | 0.258 | 0.202 | 0.258 | 0.314 | 27.092 | 35.197 | 200 | 43.013 | 数据有效 | -- | 26.735 | 34.248 | 26.735 | 34.248 | 41.386 | 10.994 | 数据有效 | -- | 10.852 | 10.852 | 14.213 | 数据有效 | -- | 14.411 | 87.899 | 数据有效 | -- | 87.926 | 6.06 | 数据有效 | -- | 6.071 | -0.131 | 数据有效 | -- | -0.129
2026-03-05 | -- | -- | 1691997.123 | 数据有效 | -- | -- | 3.073 | 3.61 | 10 | 5.191 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.296 | 0.347 | 50 | 0.501 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.157 | 31.903 | 200 | 45.998 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.934 | 数据有效 | -- | -- | -- | 15.066 | 数据有效 | -- | -- | 90.63 | 数据有效 | -- | -- | 6.355 | 数据有效 | -- | -- | -0.113 | 数据有效 | -- | --
2026-03-04 | -- | -- | 1704867.638 | 数据有效 | -- | -- | 2.728 | 3.335 | 10 | 4.647 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.402 | 0.491 | 50 | 0.689 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.853 | 36.488 | 200 | 50.764 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.364 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.41 | 数据有效 | -- | -- | 73.253 | 数据有效 | -- | -- | 5.99 | 数据有效 | -- | -- | -0.111 | 数据有效 | -- | --
2026-03-03 | -- | -- | 1688731.792 | 数据有效 | -- | -- | 2.967 | 3.638 | 10 | 5.015 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.974 | 3.694 | 2.974 | 3.694 | 5.047 | 1.539 | 1.888 | 50 | 2.635 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 1.092 | 1.356 | 1.092 | 1.356 | 2.331 | 30.54 | 37.454 | 200 | 51.669 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 29.309 | 36.412 | 29.309 | 36.412 | 49.721 | 10.4 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 10.536 | 10.536 | 14.405 | 数据有效 | -- | -- | 77.653 | 数据有效 | -- | -- | 5.654 | 数据有效 | -- | -- | -0.095 | 数据有效 | -- | --
2026-03-02 | -- | -- | 1704488.03 | 数据有效 | -- | -- | 2.896 | 3.535 | 10 | 4.934 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.784 | 0.958 | 50 | 1.35 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.878 | 35.256 | 200 | 49.235 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.352 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.71 | 数据有效 | -- | -- | 82.318 | 数据有效 | -- | -- | 5.534 | 数据有效 | -- | -- | -0.115 | 数据有效 | -- | --
2026-03-01 | -- | -- | 1736910.637 | 数据有效 | -- | -- | 2.643 | 3.268 | 10 | 4.59 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.95 | 1.175 | 50 | 1.645 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.101 | 35.991 | 200 | 50.548 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.489 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.399 | 数据有效 | -- | -- | 68.758 | 数据有效 | -- | -- | 5.393 | 数据有效 | -- | -- | -0.132 | 数据有效 | -- | --