## 石灰窑排口
金烨钢铁集团有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：石灰窑排口 时间：2026-05-01 00:00:00 至 2026-05-31 23:59:59
监测时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [14 empty] | 二氧化硫(毫克/立方米) | [14 empty] | 氮氧化物(毫克/立方米) | [14 empty] | 氧含量(百分比) |  |  |  |  | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 瞬时流量(立方米/秒) | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 | [9 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [9 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [9 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 豁免值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
[5 empty] | 自动 | 人工 |  | 浓度 | [5 empty] | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 | [5 empty] | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 | [5 empty] | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[8 empty] | 标干值 | 标干最小值 | 标干最大值 | 折算值 | 折算最小值 | 折算最大值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 标干值 | 标干最小值 | 标干最大值 | 折算值 | 折算最小值 | 折算最大值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 标干值 | 标干最小值 | 标干最大值 | 折算值 | 折算最小值 | 折算最大值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值
2026-05-01 | -- | -- | 20.006 | 1728551.931 | 数据有效 | -- | -- | 2.961 | 2.015 | 4.025 | 3.779 | 2.337 | 12.88 | 10 | 5.121 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.873 | 0.11 | 49.345 | 1.113 | 0.123 | 65.611 | 50 | 1.501 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.182 | 14.37 | 89.297 | 33.412 | 19.678 | 315.029 | 200 | 45.243 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.813 | 数据有效 | -- | -- | -- | 15.612 | 数据有效 | -- | -- | 94.635 | 数据有效 | -- | -- | 6.619 | 数据有效 | -- | -- | -0.089 | 数据有效 | -- | --
2026-05-02 | -- | -- | 20.478 | 1769269.504 | 数据有效 | -- | -- | 3.223 | 2.197 | 4.399 | 3.971 | 2.541 | 9.014 | 10 | 5.697 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.303 | 0.11 | 96.137 | 1.605 | 0.118 | 105.283 | 50 | 2.295 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.359 | 15.434 | 51.276 | 30.016 | 19.274 | 107.522 | 200 | 43.098 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.45 | 数据有效 | -- | -- | -- | 16.088 | 数据有效 | -- | -- | 97.398 | 数据有效 | -- | -- | 6.6 | 数据有效 | -- | -- | -0.083 | 数据有效 | -- | --
2026-05-03 | -- | -- | 20.793 | 1796525 | 数据有效 | -- | -- | 2.946 | 2.296 | 3.959 | 3.776 | 2.658 | 11.064 | 10 | 5.29 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.76 | 0.11 | 211.992 | 2.256 | 0.125 | 234.925 | 50 | 3.208 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.184 | 16.46 | 53.951 | 33.557 | 22.079 | 100.203 | 200 | 47.041 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.857 | 数据有效 | -- | -- | -- | 16.013 | 数据有效 | -- | -- | 92.354 | 数据有效 | -- | -- | 5.988 | 数据有效 | -- | -- | -0.076 | 数据有效 | -- | --
2026-05-04 | -- | -- | 19.631 | 1696154.197 | 数据有效 | -- | -- | 3.08 | 2.3 | 4.222 | 3.82 | 2.671 | 13.386 | 10 | 5.219 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.128 | 0.11 | 76.938 | 1.399 | 0.121 | 85.283 | 50 | 1.94 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.35 | 16.703 | 89.707 | 31.441 | 22.146 | 249.439 | 200 | 42.976 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.519 | 数据有效 | -- | -- | -- | 15.429 | 数据有效 | -- | -- | 98.403 | 数据有效 | -- | -- | 6.381 | 数据有效 | -- | -- | -0.079 | 数据有效 | -- | --
2026-05-05 | -- | -- | 18.859 | 1629426.26 | 数据有效 | -- | -- | 3.132 | 0 | 4.037 | 3.8 | -69.693 | 10.227 | 10 | 5.103 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 3.14 | 3.853 | 3.14 | 3.853 | 5.15 | 0.788 | 0 | 146.24 | 0.956 | -630.836 | 671.16 | 50 | 1.295 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 0.35 | 0.429 | 0.35 | 0.429 | 1.562 | 28.049 | 0 | 396.383 | 34.029 | -7.045 | 802.992 | 200 | 45.684 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 27.092 | 33.247 | 27.092 | 33.247 | 44.32 | 10.285 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 10.407 | 10.407 | 14.993 | 数据有效 | -- | -- | 100.562 | 数据有效 | -- | -- | 6.839 | 数据有效 | -- | -- | -0.089 | 数据有效 | -- | --
2026-05-06 | -- | 停运 | 12.457 | 1076319.523 | 数据有效 | -- | 1003827.494 | 2.78 | 1.447 | 3.965 | 4.719 | 2.848 | 114.789 | 10 | 3.284 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 3.125 | 0.858 | 0.11 | 47.946 | 1.457 | 0.118 | 50.26 | 50 | 1.26 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 1.247 | 21.245 | 0.159 | 55.049 | 36.065 | 5.743 | 311.841 | 200 | 27.58 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 26.642 | 13.342 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 9.553 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 70.254 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 7.059 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.078 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-05-07 | -- | 停运>停运 | 11.96 | 1033311.691 | 数据有效 | -- | 944038.921 | 2.917 | 1.635 | 3.963 | 5.224 | 2.792 | 167.173 | 10 | 3.135 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 2.89 | 0.164 | 0.11 | 0.513 | 0.295 | 0.125 | 14.747 | 50 | 0.17 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.155 | 21.937 | 0.159 | 101.273 | 39.288 | 7.011 | 517.378 | 200 | 22.57 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 20.411 | 13.741 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 9.513 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 81.851 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 7.993 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.1 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-05-08 | -- | -- | 17.947 | 1550602.541 | 数据有效 | -- | -- | 3.142 | 2.457 | 4.184 | 3.811 | 2.794 | 8.683 | 10 | 4.872 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.338 | 0.11 | 64.088 | 0.41 | 0.12 | 72.04 | 50 | 0.527 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.54 | 17.998 | 44.623 | 29.77 | 22.656 | 93.839 | 200 | 38.064 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.284 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.563 | 数据有效 | -- | -- | 103.8 | 数据有效 | -- | -- | 7.915 | 数据有效 | -- | -- | -0.105 | 数据有效 | -- | --
2026-05-09 | -- | -- | 18.945 | 1636848.54 | 数据有效 | -- | -- | 3.24 | 2.407 | 4.405 | 3.987 | 2.688 | 13.004 | 10 | 5.078 | 数据有效 | -- | 3.24 | 3.986 | 3.24 | 3.986 | 5.326 | 0.529 | 0.11 | 44.972 | 0.651 | 0.12 | 51.408 | 50 | 0.875 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.68 | 16.996 | 117.089 | 34.057 | 21.733 | 465.596 | 200 | 45.223 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.434 | 数据有效 | -- | -- | -- | 15.38 | 数据有效 | -- | -- | 105.272 | 数据有效 | -- | -- | 7.629 | 数据有效 | -- | -- | -0.093 | 数据有效 | -- | --
2026-05-10 | -- | -- | 18.872 | 1630536.857 | 数据有效 | -- | -- | 3.281 | 2.392 | 4.544 | 4.031 | 2.757 | 9.536 | 10 | 5.349 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.183 | 0.11 | 8.267 | 0.224 | 0.12 | 9.377 | 50 | 0.298 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.355 | 17.567 | 57.476 | 34.833 | 21.915 | 113 | 200 | 46.223 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.418 | 数据有效 | -- | -- | -- | 15.401 | 数据有效 | -- | -- | 106.938 | 数据有效 | -- | -- | 7.748 | 数据有效 | -- | -- | -0.066 | 数据有效 | -- | --
2026-05-11 | -- | -- | 18.689 | 1614747.422 | 数据有效 | -- | -- | 3.046 | 2.326 | 4.179 | 3.75 | 2.705 | 9.663 | 10 | 4.912 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.369 | 0.11 | 24.273 | 0.454 | 0.122 | 27.381 | 50 | 0.6 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.92 | 21.78 | 77.226 | 39.301 | 27.969 | 171.005 | 200 | 51.542 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.441 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.805 | 数据有效 | -- | -- | 95.409 | 数据有效 | -- | -- | 7.852 | 数据有效 | -- | -- | -0.058 | 数据有效 | -- | --
2026-05-12 | -- | -- | 18.69 | 1614840.269 | 数据有效 | -- | -- | 3.118 | 2.344 | 4.291 | 3.72 | -210.719 | 124.896 | 10 | 5.04 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 3.106 | 3.757 | 3.106 | 3.757 | 5.067 | 1.211 | 0 | 146.872 | 1.445 | -1373.693 | 214.058 | 50 | 1.954 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 0.403 | 0.487 | 0.403 | 0.487 | 1.019 | 30.432 | 0 | 387.486 | 36.308 | -11.806 | 239.872 | 200 | 49.165 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 29.26 | 35.397 | 29.26 | 35.397 | 47.723 | 10.104 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 10.254 | 10.254 | 15.117 | 数据有效 | -- | -- | 101.836 | 数据有效 | -- | -- | 8.174 | 数据有效 | -- | -- | -0.071 | 数据有效 | -- | --
2026-05-13 | -- | 停运 | 13.985 | 1208291.507 | 数据有效 | -- | 1189754.263 | 3.058 | 1.248 | 4.34 | 4.864 | 3.142 | 90.27 | 10 | 4.076 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.034 | 0.179 | 0.11 | 5.306 | 0.284 | 0.121 | 15.153 | 50 | 0.201 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.195 | 22.662 | 0.159 | 113.598 | 36.043 | 4.627 | 407.354 | 200 | 32.381 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 32.049 | 12.826 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 11.714 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 98.213 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 7.96 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.082 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-05-14 | -- | -- | 18.079 | 1561990.478 | 数据有效 | -- | -- | 3.016 | 2.336 | 4.026 | 3.854 | 2.895 | 11.881 | 10 | 4.713 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.11 | 0.218 | 0.209 | 0.122 | 0.751 | 50 | 0.256 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.549 | 4.253 | 149.954 | 36.482 | 7.402 | 544.767 | 200 | 44.572 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.827 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.561 | 数据有效 | -- | -- | 98.243 | 数据有效 | -- | -- | 8.566 | 数据有效 | -- | -- | -0.065 | 数据有效 | -- | --
2026-05-15 | -- | 停运 | 14.852 | 1283169.717 | 数据有效 | -- | 1187108.726 | 3.146 | 1.136 | 4.669 | 5 | 3.059 | 133.19 | 10 | 4.363 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.14 | 0.164 | 0.11 | 0.463 | 0.261 | 0.121 | 10.375 | 50 | 0.211 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.196 | 22.882 | 0.163 | 59.394 | 36.371 | 7.05 | 443.719 | 200 | 31.198 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 29.437 | 12.821 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 12.306 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 100.023 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 8.333 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.077 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-05-16 | -- | 停运 | 17.472 | 1509569.545 | 数据有效 | -- | 1517351.449 | 3.168 | 2.195 | 4.592 | 4.255 | 2.733 | 35.29 | 10 | 4.833 | 数据有效 | -- | 3.19 | 4.12 | 3.19 | 4.12 | 4.856 | 0.219 | 0.11 | 14.027 | 0.294 | 0.118 | 15.276 | 50 | 0.326 | 数据有效 | -- | 0.221 | 0.285 | 0.221 | 0.285 | 0.328 | 25.925 | 8.001 | 106.85 | 34.826 | 15.176 | 549.209 | 200 | 37.211 | 数据有效 | -- | 24.295 | 31.379 | 24.295 | 31.379 | 36.806 | 11.323 | 数据有效 | -- | 10.935 | 10.935 | 14.406 | 数据有效 | -- | 15.105 | 104.861 | 数据有效 | -- | 106.128 | 8.704 | 数据有效 | -- | 8.792 | -0.086 | 数据有效 | -- | -0.084
2026-05-17 | -- | -- | 18.746 | 1619644.255 | 数据有效 | -- | -- | 3.131 | 2.453 | 4.124 | 3.834 | 2.858 | 8.939 | 10 | 5.073 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.11 | 4.354 | 0.208 | 0.119 | 4.82 | 50 | 0.275 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.195 | 19.635 | 83.202 | 32.068 | 24.577 | 218.078 | 200 | 42.4 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.381 | 数据有效 | -- | -- | -- | 15.311 | 数据有效 | -- | -- | 102.097 | 数据有效 | -- | -- | 8.973 | 数据有效 | -- | -- | -0.078 | 数据有效 | -- | --
2026-05-18 | -- | 停运 | 17.549 | 1516206.039 | 数据有效 | -- | 1492501.049 | 3.13 | 2.452 | 4.269 | 3.879 | 2.813 | 13.575 | 10 | 4.753 | 数据有效 | -- | 3.143 | 3.818 | 3.143 | 3.818 | 4.684 | 0.204 | 0.11 | 13.119 | 0.253 | 0.118 | 14.424 | 50 | 0.313 | 数据有效 | -- | 0.205 | 0.249 | 0.205 | 0.249 | 0.309 | 27.814 | 9.457 | 132.239 | 34.47 | 15.058 | 413.853 | 200 | 41.33 | 数据有效 | -- | 27.234 | 33.084 | 27.234 | 33.084 | 40.354 | 10.51 | 数据有效 | -- | 10.299 | 10.299 | 14.33 | 数据有效 | -- | 14.73 | 101.179 | 数据有效 | -- | 101.952 | 8.892 | 数据有效 | -- | 8.975 | -0.079 | 数据有效 | -- | -0.079
2026-05-19 | -- | -- | 18.238 | 1575746.592 | 数据有效 | -- | -- | 3.018 | 2.275 | 4.412 | 3.723 | -594.985 | 27.345 | 10 | 4.757 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 3 | 3.739 | 3 | 3.739 | 4.883 | 0.621 | 0 | 144.596 | 0.767 | -506.308 | 105.677 | 50 | 1.006 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 0.164 | 0.204 | 0.164 | 0.204 | 0.508 | 28.358 | 0 | 385.903 | 34.981 | -58.886 | 452.632 | 200 | 44.595 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 27.221 | 33.934 | 27.221 | 33.934 | 43.327 | 10.461 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 10.572 | 10.572 | 14.82 | 数据有效 | -- | -- | 102.622 | 数据有效 | -- | -- | 8.337 | 数据有效 | -- | -- | -0.079 | 数据有效 | -- | --
2026-05-20 | -- | -- | 17.91 | 1547393.529 | 数据有效 | -- | -- | 3.128 | 2.312 | 4.12 | 3.896 | 2.823 | 8.995 | 10 | 4.845 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.11 | 9.775 | 0.224 | 0.12 | 10.724 | 50 | 0.279 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.691 | 18.498 | 106.082 | 33.243 | 22.76 | 368.869 | 200 | 41.235 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.562 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.483 | 数据有效 | -- | -- | 100.307 | 数据有效 | -- | -- | 8.453 | 数据有效 | -- | -- | -0.079 | 数据有效 | -- | --
2026-05-21 | -- | -- | 17.92 | 1548296.471 | 数据有效 | -- | -- | 3.11 | 2.223 | 4.379 | 3.732 | 2.562 | 9.9 | 10 | 4.819 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.11 | 0.218 | 0.197 | 0.118 | 0.568 | 50 | 0.254 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.544 | 15.825 | 46.366 | 29.45 | 18.487 | 98.891 | 200 | 38.009 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.166 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.871 | 数据有效 | -- | -- | 108.742 | 数据有效 | -- | -- | 8.793 | 数据有效 | -- | -- | -0.094 | 数据有效 | -- | --
2026-05-22 | -- | -- | 18.441 | 1593315.707 | 数据有效 | -- | -- | 3.233 | 2.499 | 4.228 | 3.83 | 2.751 | 9.121 | 10 | 5.15 | 数据有效 | -- | 3.232 | 3.829 | 3.232 | 3.829 | 5.149 | 0.168 | 0.11 | 1.223 | 0.199 | 0.116 | 1.357 | 50 | 0.267 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.791 | 16.974 | 42.744 | 28.189 | 20.888 | 92.933 | 200 | 37.911 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.028 | 数据有效 | -- | -- | -- | 15.32 | 数据有效 | -- | -- | 109.677 | 数据有效 | -- | -- | 8.686 | 数据有效 | -- | -- | -0.087 | 数据有效 | -- | --
2026-05-23 | -- | -- | 18.724 | 1617791.15 | 数据有效 | -- | -- | 3.268 | 2.482 | 4.289 | 3.902 | 2.743 | 9.473 | 10 | 5.286 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.11 | 0.218 | 0.196 | 0.119 | 0.523 | 50 | 0.265 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.342 | 17.813 | 45.587 | 29.065 | 21.029 | 93.285 | 200 | 39.373 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.112 | 数据有效 | -- | -- | -- | 15.41 | 数据有效 | -- | -- | 106.723 | 数据有效 | -- | -- | 8.539 | 数据有效 | -- | -- | -0.073 | 数据有效 | -- | --
2026-05-24 | -- | -- | 18.875 | 1630829.84 | 数据有效 | -- | -- | 3.143 | 2.322 | 4.402 | 3.77 | 2.513 | 8.851 | 10 | 5.127 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.11 | 0.465 | 0.197 | 0.119 | 0.525 | 50 | 0.268 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.778 | 16.05 | 42.435 | 27.319 | 19.31 | 87.134 | 200 | 37.138 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.161 | 数据有效 | -- | -- | -- | 15.44 | 数据有效 | -- | -- | 104.693 | 数据有效 | -- | -- | 8.476 | 数据有效 | -- | -- | -0.07 | 数据有效 | -- | --
2026-05-25 | -- | 停运 | 17.998 | 1555048.999 | 数据有效 | -- | 1532179.664 | 3.153 | 2.383 | 4.694 | 3.806 | 2.57 | 18.003 | 10 | 4.913 | 数据有效 | -- | 3.163 | 3.731 | 3.163 | 3.731 | 4.848 | 0.188 | 0.11 | 6.27 | 0.226 | 0.111 | 6.64 | 50 | 0.293 | 数据有效 | -- | 0.188 | 0.221 | 0.188 | 0.221 | 0.29 | 23.675 | 11.714 | 95.746 | 28.575 | 17.831 | 388.308 | 200 | 35.696 | 数据有效 | -- | 22.553 | 26.605 | 22.553 | 26.605 | 34.561 | 10.229 | 数据有效 | -- | 9.98 | 9.98 | 14.902 | 数据有效 | -- | 15.326 | 107.576 | 数据有效 | -- | 107.982 | 8.729 | 数据有效 | -- | 8.815 | -0.09 | 数据有效 | -- | -0.089
2026-05-26 | -- | -- | 18.585 | 1605783.198 | 数据有效 | -- | 1615249.328 | 3.016 | 2.306 | 4.229 | 3.593 | 1.677 | 8.587 | 10 | 4.673 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 3.016 | 3.668 | 3.016 | 3.668 | 4.674 | 0.807 | 0 | 130.74 | 0.961 | -3.595 | 80.934 | 50 | 1.138 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 0.172 | 0.209 | 0.172 | 0.209 | 0.266 | 26.695 | 0 | 374.147 | 31.798 | -3.661 | 231.615 | 200 | 42.752 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 25.29 | 30.763 | 25.29 | 30.763 | 39.178 | 10.086 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 10.313 | 10.313 | 14.878 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 14.965 | 96.845 | 数据有效 | -- | -- | 8.42 | 数据有效 | -- | -- | -0.083 | 数据有效 | -- | --
2026-05-27 | -- | -- | 18.011 | 1556153.462 | 数据有效 | -- | -- | 3.205 | 2.352 | 4.895 | 3.957 | 2.753 | 13.704 | 10 | 4.99 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.176 | 0.11 | 1.65 | 0.217 | 0.115 | 3.008 | 50 | 0.274 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.976 | 15.66 | 107.586 | 32.068 | 22.032 | 478.13 | 200 | 40.323 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.47 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.368 | 数据有效 | -- | -- | 95.653 | 数据有效 | -- | -- | 8.388 | 数据有效 | -- | -- | -0.058 | 数据有效 | -- | --
2026-05-28 | -- | 停运 | 14.51 | 1253688.502 | 数据有效 | -- | 1135131.627 | 2.997 | 1.347 | 5.449 | 4.445 | 2.83 | 69.541 | 10 | 3.955 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 3.638 | 0.42 | 0.11 | 7.236 | 0.623 | 0.119 | 15.062 | 50 | 0.605 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.585 | 21.738 | 3.026 | 64.377 | 32.237 | 7.942 | 380.771 | 200 | 27.467 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 25.285 | 12.234 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 11.805 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 97.12 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 7.929 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.076 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-05-29 | -- | -- | 17.849 | 1542153.496 | 数据有效 | -- | -- | 3.43 | 2.672 | 26.165 | 4.274 | 3.002 | 52.425 | 10 | 4.615 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障>故障 - 自动监测设备故障>故障 - 自动监测设备故障>故障 - 自动监测设备故障>故障 - 自动监测设备故障 | 3.389 | 4.222 | 3.389 | 4.222 | 4.557 | 0.171 | 0.11 | 1.337 | 0.213 | 0.117 | 2.704 | 50 | 0.264 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.52 | 16.651 | 46.593 | 31.796 | 20.664 | 131.512 | 200 | 39.378 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.566 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.664 | 数据有效 | -- | -- | 107.33 | 数据有效 | -- | -- | 8.264 | 数据有效 | -- | -- | -0.071 | 数据有效 | -- | --
2026-05-30 | -- | -- | 18.549 | 1602672.188 | 数据有效 | -- | -- | 3.309 | 0 | 4.921 | 4.245 | 0 | 12.133 | 10 | 4.868 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障>故障 - 自动监测设备故障>故障 - 自动监测设备故障>故障 - 自动监测设备故障>故障 - 自动监测设备故障>故障 - 自动监测设备故障 | 3.341 | 4.285 | 3.341 | 4.285 | 4.692 | 1.98 | 0.11 | 8.551 | 2.54 | 0.121 | 18.382 | 50 | 3.179 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.368 | 14.918 | 43.822 | 28.695 | 19.602 | 89.511 | 200 | 35.854 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.866 | 数据有效 | -- | -- | -- | 15.212 | 数据有效 | -- | -- | 110.255 | 数据有效 | -- | -- | 7.354 | 数据有效 | -- | -- | -0.067 | 数据有效 | -- | --
2026-05-31 | -- | -- | 17.896 | 1546197.773 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 1559466.119 | 3.203 | 2.457 | 6.493 | 4.004 | 2.817 | 29.673 | 10 | 4.634 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障>故障 - 自动监测设备故障>故障 - 自动监测设备故障>故障 - 自动监测设备故障>故障 - 自动监测设备故障 | 3.214 | 4.018 | 3.214 | 4.018 | 4.434 | 0.497 | 0.11 | 4.382 | 0.621 | 0.119 | 12.926 | 50 | 0.757 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 0.496 | 0.62 | 0.496 | 0.62 | 0.767 | 23.099 | 10.971 | 92.781 | 28.879 | 17.903 | 363.439 | 200 | 35.677 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 23.098 | 28.878 | 23.098 | 28.878 | 35.972 | 10.602 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 10.602 | 10.602 | 14.92 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 14.919 | 109.999 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 109.999 | 8.162 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 8.162 | -0.068 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | -0.068

## 煤气锅炉
金烨钢铁集团有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：煤气锅炉废气排放口 时间：2026-05-01 00:00:00 至 2026-05-31 23:59:59
监测时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [14 empty] | 二氧化硫(毫克/立方米) | [14 empty] | 氮氧化物(毫克/立方米) | [14 empty] | 氧含量(百分比) |  |  |  |  | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 瞬时流量(立方米/秒) | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 | [9 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [9 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [9 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 豁免值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
[5 empty] | 自动 | 人工 |  | 浓度 | [5 empty] | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 | [5 empty] | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 | [5 empty] | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[8 empty] | 标干值 | 标干最小值 | 标干最大值 | 折算值 | 折算最小值 | 折算最大值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 标干值 | 标干最小值 | 标干最大值 | 折算值 | 折算最小值 | 折算最大值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 标干值 | 标干最小值 | 标干最大值 | 折算值 | 折算最小值 | 折算最大值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值
2026-05-01 | -- | -- | 7.953 | 687122.647 | 数据有效 | -- | -- | 1.457 | 1.357 | 2.023 | 1.843 | 1.519 | 2.677 | 10 | 1.001 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.071 | 1.467 | 6.486 | 3.885 | 1.857 | 7.764 | 35 | 2.045 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.175 | 6.534 | 24.727 | 12.87 | 8.194 | 32.464 | 50 | 6.998 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.165 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.776 | 数据有效 | -- | -- | 43.659 | 数据有效 | -- | -- | 10.97 | 数据有效 | -- | -- | -0.006 | 数据有效 | -- | --
2026-05-02 | -- | -- | 7.667 | 662402.616 | 数据有效 | -- | -- | 1.483 | 1.368 | 2.85 | 1.814 | 1.52 | 3.619 | 10 | 0.985 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.482 | 1.771 | 14.066 | 5.483 | 2.297 | 16.883 | 35 | 2.957 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.416 | 3.793 | 27.042 | 9.072 | 4.373 | 32.968 | 50 | 4.817 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.695 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.582 | 数据有效 | -- | -- | 43.861 | 数据有效 | -- | -- | 11.1 | 数据有效 | -- | -- | -0.01 | 数据有效 | -- | --
2026-05-03 | -- | -- | 7.576 | 654546.234 | 数据有效 | -- | -- | 1.527 | 1.368 | 2.814 | 1.866 | 1.57 | 3.441 | 10 | 0.997 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.537 | 1.619 | 12.568 | 4.32 | 2.143 | 14.975 | 35 | 2.34 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.078 | 3.96 | 24.628 | 7.424 | 4.603 | 29.577 | 50 | 3.983 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.674 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.496 | 数据有效 | -- | -- | 43.188 | 数据有效 | -- | -- | 10.922 | 数据有效 | -- | -- | -0.005 | 数据有效 | -- | --
2026-05-04 | -- | -- | 7.304 | 631093.561 | 数据有效 | -- | -- | 1.528 | 1.335 | 2.343 | 1.882 | 1.536 | 2.939 | 10 | 0.964 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.656 | 1.351 | 9.859 | 5.735 | 1.682 | 12.776 | 35 | 2.939 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.546 | 3.282 | 17.789 | 6.831 | 3.858 | 23.043 | 50 | 3.5 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.793 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.363 | 数据有效 | -- | -- | 44.706 | 数据有效 | -- | -- | 11.605 | 数据有效 | -- | -- | -0.008 | 数据有效 | -- | --
2026-05-05 | -- | -- | 7.172 | 619699.044 | 数据有效 | -- | -- | 1.608 | 1.361 | 3.305 | 1.982 | 1.571 | 4.146 | 10 | 0.997 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.958 | 1.534 | 9.734 | 4.879 | 1.907 | 11.782 | 35 | 2.457 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.481 | 5.114 | 26.066 | 10.453 | 6.124 | 32.357 | 50 | 5.255 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.802 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.242 | 数据有效 | -- | -- | 44.32 | 数据有效 | -- | -- | 11.315 | 数据有效 | -- | -- | -0.001 | 数据有效 | -- | --
2026-05-06 | -- | -- | 6.719 | 580492.083 | 数据有效 | -- | -- | 1.564 | 1.323 | 4.219 | 2.005 | 1.51 | 4.87 | 10 | 0.912 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.52 | 0.702 | 4.584 | 3.229 | 1.044 | 5.765 | 35 | 1.479 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.187 | 4.674 | 31.115 | 11.773 | 5.388 | 40.097 | 50 | 5.31 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.345 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.895 | 数据有效 | -- | -- | 43.43 | 数据有效 | -- | -- | 11.218 | 数据有效 | -- | -- | -0.004 | 数据有效 | -- | --
2026-05-07 | -- | -- | 5.331 | 460608.99 | 数据有效 | -- | -- | 1.359 | 1.236 | 2.439 | 2.207 | 1.388 | 3.657 | 10 | 0.627 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.512 | 0.033 | 1.583 | 0.832 | 0.067 | 2.701 | 35 | 0.245 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.998 | 1.886 | 19.458 | 12.984 | 4.204 | 37.816 | 50 | 3.739 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.221 | 数据有效 | -- | -- | -- | 3.698 | 数据有效 | -- | -- | 37.319 | 数据有效 | -- | -- | 8.521 | 数据有效 | -- | -- | -0.002 | 数据有效 | -- | --
2026-05-08 | -- | -- | 6.558 | 566584.194 | 数据有效 | -- | -- | 1.597 | 1.306 | 6.438 | 1.956 | 1.417 | 7.612 | 10 | 0.908 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.424 | 0.858 | 7.937 | 4.194 | 0.943 | 9.52 | 35 | 2.003 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.374 | 4.463 | 24.89 | 9.032 | 5.204 | 36.38 | 50 | 4.18 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.712 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.742 | 数据有效 | -- | -- | 42.361 | 数据有效 | -- | -- | 10.773 | 数据有效 | -- | -- | -0.005 | 数据有效 | -- | --
2026-05-09 | -- | -- | 7.052 | 609326.823 | 数据有效 | -- | -- | 1.562 | 1.375 | 3.176 | 1.879 | 1.511 | 4.185 | 10 | 0.952 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.061 | 1.99 | 9.767 | 6.089 | 2.398 | 11.826 | 35 | 3.08 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.152 | 6.15 | 35.009 | 11.011 | 6.978 | 45.065 | 50 | 5.577 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.455 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.154 | 数据有效 | -- | -- | 44.061 | 数据有效 | -- | -- | 11.386 | 数据有效 | -- | -- | 0.002 | 数据有效 | -- | --
2026-05-10 | -- | -- | 6.97 | 602224.146 | 数据有效 | -- | -- | 1.617 | 1.336 | 3.928 | 1.949 | 1.531 | 4.683 | 10 | 0.975 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.828 | 0.753 | 11.181 | 4.612 | 0.937 | 13.074 | 35 | 2.299 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.549 | 7.342 | 37.888 | 15.121 | 8.985 | 46.958 | 50 | 7.558 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.477 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.14 | 数据有效 | -- | -- | 44.724 | 数据有效 | -- | -- | 11.981 | 数据有效 | -- | -- | -0.003 | 数据有效 | -- | --
2026-05-11 | -- | -- | 6.528 | 563995.261 | 数据有效 | -- | -- | 1.643 | 1.377 | 5.96 | 1.968 | -4291 | 862.05 | 10 | 0.926 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 1.594 | 1.924 | 1.594 | 1.924 | 0.954 | 4.466 | 0 | 120.717 | 5.349 | -11932.375 | 278.823 | 35 | 2.53 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 3.728 | 4.501 | 3.728 | 4.501 | 2.502 | 14.459 | 0 | 171.727 | 17.32 | -134.75 | 143.106 | 50 | 8.131 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 13.605 | 16.426 | 13.605 | 16.426 | 7.872 | 6.391 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 6.506 | 6.506 | 4.824 | 数据有效 | -- | -- | 44.634 | 数据有效 | -- | -- | 12.175 | 数据有效 | -- | -- | -0.006 | 数据有效 | -- | --
2026-05-12 | -- | -- | 6.769 | 584843.413 | 数据有效 | -- | -- | 1.653 | 1.397 | 4.158 | 2.02 | 1.579 | 5.227 | 10 | 0.968 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.407 | 1.665 | 12.717 | 4.165 | 1.98 | 14.773 | 35 | 1.988 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.408 | 4.009 | 31.833 | 12.725 | 4.524 | 40.049 | 50 | 6.106 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.687 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.985 | 数据有效 | -- | -- | 44.925 | 数据有效 | -- | -- | 11.822 | 数据有效 | -- | -- | -0.002 | 数据有效 | -- | --
2026-05-13 | -- | -- | 6.616 | 571659.485 | 数据有效 | -- | -- | 1.559 | 1.36 | 2.374 | 1.827 | 1.508 | 2.827 | 10 | 0.892 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.226 | 1.507 | 10.054 | 6.124 | 1.998 | 12.257 | 35 | 2.987 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.591 | 2.329 | 33.651 | 7.723 | 2.713 | 43.199 | 50 | 3.765 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.065 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.879 | 数据有效 | -- | -- | 44.981 | 数据有效 | -- | -- | 11.906 | 数据有效 | -- | -- | -0.003 | 数据有效 | -- | --
2026-05-14 | -- | -- | 6.864 | 593032.347 | 数据有效 | -- | -- | 1.801 | 1.46 | 4.306 | 2.254 | 1.701 | 5.554 | 10 | 1.071 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.515 | 0.474 | 9.375 | 5.649 | 0.716 | 11.414 | 35 | 2.715 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.805 | 1.941 | 70.989 | 12.267 | 5.548 | 110.156 | 50 | 5.807 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.012 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.059 | 数据有效 | -- | -- | 45.292 | 数据有效 | -- | -- | 11.807 | 数据有效 | -- | -- | -0.007 | 数据有效 | -- | --
2026-05-15 | -- | -- | 5.643 | 487549.482 | 数据有效 | -- | -- | 1.874 | 1.411 | 4.81 | 2.396 | 1.687 | 5.978 | 10 | 0.923 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.929 | 1.12 | 16.435 | 6.301 | 1.385 | 20.182 | 35 | 2.314 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.903 | 2.119 | 30.363 | 7.547 | 2.591 | 38.784 | 50 | 3.173 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.311 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.198 | 数据有效 | -- | -- | 45.654 | 数据有效 | -- | -- | 12.343 | 数据有效 | -- | -- | -0.008 | 数据有效 | -- | --
2026-05-16 | -- | -- | 4.751 | 410496.974 | 数据有效 | -- | -- | 1.759 | 1.349 | 3.496 | 2.136 | 1.53 | 4.159 | 10 | 0.723 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.974 | 1.08 | 9.829 | 3.61 | 1.226 | 12.056 | 35 | 1.201 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.063 | 2.531 | 35.636 | 6.147 | 2.979 | 42.832 | 50 | 2.078 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.586 | 数据有效 | -- | -- | -- | 3.529 | 数据有效 | -- | -- | 45.392 | 数据有效 | -- | -- | 12.402 | 数据有效 | -- | -- | -0.009 | 数据有效 | -- | --
2026-05-17 | -- | -- | 1.863 | 160992.622 | 数据有效 | 故障 - 采样环节堵塞 | 102893.024 | 1.762 | 1.38 | 3.402 | 2.145 | 1.574 | 4.376 | 10 | 0.273 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.502 | 4.746 | 1.822 | 10.357 | 5.779 | 2.119 | 13.055 | 35 | 0.633 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.642 | 5.521 | 3.094 | 23.18 | 6.722 | 3.634 | 28.023 | 50 | 0.79 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.986 | 6.627 | 数据有效 | -- | -- | -- | 1.375 | 数据有效 | 故障 - 采样环节堵塞 | 有效数据不足 | 44.975 | 数据有效 | -- | -- | 12.168 | 数据有效 | -- | -- | -0.003 | 数据有效 | -- | --
2026-05-18 | -- | -- | 3.419 | 292969.528 | 数据有效 | 故障 - 采样环节堵塞 | 192417.952 | 1.675 | 1.356 | 2.887 | 1.966 | -3599.75 | 3731 | 10 | 0.45 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 1.664 | 1.971 | 1.664 | 1.971 | 1.487 | 5.088 | 0 | 121.737 | 5.973 | -16219 | 99999.99 | 35 | 1.585 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.601 | 5.451 | 4.601 | 5.451 | 5.018 | 5.723 | 0 | 172.567 | 6.718 | -210 | 231 | 50 | 2.027 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.22 | 5 | 4.22 | 5 | 7.922 | 6.093 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 6.231 | 6.231 | 2.523 | 数据有效 | 故障 - 采样环节堵塞>日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 44.546 | 数据有效 | -- | -- | 12.059 | 数据有效 | -- | -- | -0.002 | 数据有效 | -- | --
2026-05-19 | -- | -- | 7.072 | 611002.394 | 数据有效 | -- | -- | 1.428 | 1.309 | 1.833 | 1.672 | 1.463 | 2.102 | 10 | 0.873 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.605 | 2.037 | 11.578 | 5.389 | 2.336 | 13.805 | 35 | 2.806 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.656 | 2.513 | 5.392 | 4.279 | 2.822 | 6.283 | 50 | 2.238 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.045 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.204 | 数据有效 | -- | -- | 44.712 | 数据有效 | -- | -- | 11.792 | 数据有效 | -- | -- | -0.002 | 数据有效 | -- | --
2026-05-20 | -- | -- | 7.387 | 638225.507 | 数据有效 | -- | -- | 1.562 | 1.382 | 2.607 | 1.834 | 1.546 | 3.253 | 10 | 0.998 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.432 | 1.435 | 12.953 | 6.377 | 1.663 | 14.831 | 35 | 3.484 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.289 | 3.158 | 16.567 | 7.383 | 3.518 | 20.008 | 50 | 4.007 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.094 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.528 | 数据有效 | -- | -- | 47.279 | 数据有效 | -- | -- | 12.563 | 数据有效 | -- | -- | -0.008 | 数据有效 | -- | --
2026-05-21 | -- | -- | 7.519 | 649621.968 | 数据有效 | -- | -- | 1.508 | 1.405 | 1.99 | 1.743 | 1.522 | 2.43 | 10 | 0.979 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.275 | 3.015 | 11.328 | 8.413 | 3.417 | 14.359 | 35 | 4.73 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.49 | 2.64 | 5.743 | 4.036 | 3.163 | 6.884 | 50 | 2.266 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.868 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.643 | 数据有效 | -- | -- | 48.312 | 数据有效 | -- | -- | 12.544 | 数据有效 | -- | -- | -0.01 | 数据有效 | -- | --
2026-05-22 | -- | -- | 7.351 | 635157.111 | 数据有效 | -- | -- | 1.484 | 1.384 | 2.473 | 1.708 | 1.511 | 2.97 | 10 | 0.943 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.018 | 2.033 | 15.28 | 5.774 | 2.305 | 17.806 | 35 | 3.185 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.187 | 2.592 | 6.909 | 3.667 | 2.925 | 8.104 | 50 | 2.023 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.793 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.504 | 数据有效 | -- | -- | 47.514 | 数据有效 | -- | -- | 12.533 | 数据有效 | -- | -- | -0.012 | 数据有效 | -- | --
2026-05-23 | -- | -- | 7.28 | 628972.548 | 数据有效 | -- | -- | 1.494 | 1.37 | 4.779 | 1.705 | 1.47 | 4.862 | 10 | 0.94 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.904 | 2.215 | 20.373 | 6.736 | 2.452 | 22.158 | 35 | 3.719 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.453 | 2.048 | 25.138 | 3.939 | 2.27 | 27.256 | 50 | 2.172 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.662 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.427 | 数据有效 | -- | -- | 46.201 | 数据有效 | -- | -- | 12.523 | 数据有效 | -- | -- | -0.007 | 数据有效 | -- | --
2026-05-24 | -- | -- | 7.293 | 630152.94 | 数据有效 | -- | -- | 1.483 | 1.372 | 2.003 | 1.677 | 1.451 | 2.481 | 10 | 0.935 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.051 | 3.344 | 25.029 | 7.971 | 3.666 | 27.629 | 35 | 4.45 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.216 | 1.996 | 4.387 | 3.636 | 2.324 | 4.97 | 50 | 2.027 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.521 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.438 | 数据有效 | -- | -- | 46.516 | 数据有效 | -- | -- | 12.456 | 数据有效 | -- | -- | -0.008 | 数据有效 | -- | --
2026-05-25 | -- | -- | 7.211 | 623041.553 | 数据有效 | -- | -- | 1.478 | 1.347 | 2.12 | 1.618 | 1.173 | 328.781 | 10 | 0.921 | 数据有效 | -- | -- | 1.629 | -- | 1.629 | -- | 6.644 | 0 | 119.642 | 7.272 | 0 | 4152.361 | 35 | 4.141 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 6.158 | 6.79 | 6.158 | 6.79 | 3.676 | 4.526 | 0 | 171.049 | 4.954 | 0 | 142.541 | 50 | 2.821 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 3.162 | 3.486 | 3.162 | 3.486 | 1.887 | 5.011 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 5.131 | 5.131 | 5.388 | 数据有效 | -- | -- | 46.48 | 数据有效 | -- | -- | 12.665 | 数据有效 | -- | -- | -0.003 | 数据有效 | -- | --
2026-05-26 | -- | -- | 7.123 | 615443.811 | 数据有效 | -- | -- | 1.47 | 1.329 | 2.649 | 1.748 | 1.418 | 3.462 | 10 | 0.904 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.637 | 2.353 | 15.333 | 6.705 | 2.608 | 18.042 | 35 | 3.465 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.834 | 2.387 | 5.819 | 4.56 | 2.727 | 7.141 | 50 | 2.359 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.287 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.283 | 数据有效 | -- | -- | 45.388 | 数据有效 | -- | -- | 12.299 | 数据有效 | -- | -- | -0.007 | 数据有效 | -- | --
2026-05-27 | -- | -- | 7.196 | 621700.996 | 数据有效 | -- | -- | 1.451 | 1.342 | 1.961 | 1.821 | 1.485 | 2.587 | 10 | 0.902 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.404 | 2.442 | 10.645 | 5.526 | 3.108 | 14.158 | 35 | 2.743 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.148 | 2.25 | 8.226 | 5.204 | 2.692 | 10.698 | 50 | 2.581 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.054 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.328 | 数据有效 | -- | -- | 45.342 | 数据有效 | -- | -- | 12.176 | 数据有效 | -- | -- | -0.008 | 数据有效 | -- | --
2026-05-28 | -- | -- | 7.246 | 626036.428 | 数据有效 | -- | -- | 1.441 | 0.573 | 2.171 | 1.897 | 0.719 | 4.189 | 10 | 0.783 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 1.44 | 1.895 | 1.44 | 1.895 | 0.784 | 3.998 | 0.657 | 14.064 | 5.262 | 0.982 | 17.851 | 35 | 2.581 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 1.219 | 26.47 | 6.581 | 2.803 | 35.643 | 50 | 3.157 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.705 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.292 | 数据有效 | -- | -- | 43.921 | 数据有效 | -- | -- | 11.295 | 数据有效 | -- | -- | -0.006 | 数据有效 | -- | --
2026-05-29 | -- | 停运 | 6.977 | 577160.341 | 数据有效 | -- | 543973.187 | 1.491 | 0.559 | 9.615 | 2.171 | 0.673 | 17.354 | 10 | 0.466 | 故障 | 故障 - 自动监测设备故障 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.363 | 2.851 | 0 | 23.763 | 4.154 | 0 | 29.026 | 35 | 1.77 | 数据有效 | -- | 3.06 | 4.146 | 3.06 | 4.146 | 1.748 | 3.222 | 0.189 | 5.232 | 4.694 | 1.629 | 8.262 | 50 | 1.949 | 数据有效 | -- | 3.45 | 4.674 | 3.45 | 4.674 | 1.921 | 8.987 | 数据有效 | -- | 8.084 | 8.084 | 5.107 | 数据有效 | -- | 5.285 | 44.297 | 数据有效 | -- | 44.699 | 11.069 | 数据有效 | -- | 11.333 | -0.009 | 数据有效 | -- | -0.009571
2026-05-30 | -- | 停运 | 7.781 | 672261.029 | 数据有效 | -- | 635077.893 | 1.528 | 1.33 | 2.931 | 1.957 | -2602.25 | 2374.75 | 10 | 1.029 | 数据有效 | -- | 1.538 | 1.808 | 1.538 | 1.808 | 0.975 | 5.955 | 0 | 17.877 | 7.627 | -906.5 | 298.083 | 35 | 4.183 | 数据有效 | -- | 6.481 | 7.619 | 6.481 | 7.619 | 4.184 | 4.686 | 0 | 54.198 | 6.002 | -992.25 | 2381.75 | 50 | 3.154 | 数据有效 | -- | 5.092 | 5.986 | 5.092 | 5.986 | 3.181 | 7.337 | 数据有效 | -- | 6.114 | 6.114 | 5.845 | 数据有效 | -- | 6.025 | 47.984 | 数据有效 | -- | 48.555 | 12.538 | 数据有效 | -- | 12.789 | -0.011 | 数据有效 | -- | -0.011
2026-05-31 | -- | -- | 7.956 | 687415.415 | 数据有效 | -- | -- | 1.488 | 1.417 | 1.662 | 1.666 | 1.445 | 2.202 | 10 | 1.022 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.03 | 3.623 | 11.997 | 6.754 | 3.82 | 13.313 | 35 | 4.145 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.012 | 2.002 | 11.025 | 5.613 | 2.359 | 13.251 | 50 | 3.445 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.375 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.07 | 数据有效 | -- | -- | 49.623 | 数据有效 | -- | -- | 13.623 | 数据有效 | -- | -- | -0.009 | 数据有效 | -- | --

## 转炉二次
金烨钢铁集团有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：1号转炉二次烟气排放口 时间：2026-05-01 00:00:00 至 2026-05-31 23:59:59
监测时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [9 empty] | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 瞬时流量(立方米/秒) | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 | [6 empty] | 修正值 |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
[5 empty] | 自动 | 人工 |  | 标干值 | 标干最小值 | 标干最大值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 | 浓度-豁免后 | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[13 empty] | 自动 | 人工
2026-05-01 | -- | -- | 54.912 | 4744404.205 | 数据有效 | -- | -- | 2.181 | 1.952 | 2.453 | 10 | 9.891 | 数据有效 | -- | -- | -- | 10.412 | 15.101 | 数据有效 | -- | -- | 52.015 | 数据有效 | -- | -- | 1.039 | 数据有效 | -- | -- | 0.075 | 数据有效 | -- | --
2026-05-02 | -- | -- | 56.774 | 4905271.959 | 数据有效 | -- | -- | 2.127 | 1.903 | 2.328 | 10 | 10.425 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 15.447 | 数据有效 | -- | -- | 48.891 | 数据有效 | -- | -- | 1.043 | 数据有效 | -- | -- | 0.077 | 数据有效 | -- | --
2026-05-03 | -- | -- | 55.698 | 4812278.722 | 数据有效 | -- | -- | 2.139 | 1.923 | 2.36 | 10 | 10.283 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 15.227 | 数据有效 | -- | -- | 50.24 | 数据有效 | -- | -- | 0.978 | 数据有效 | -- | -- | 0.078 | 数据有效 | -- | --
2026-05-04 | -- | -- | 54.421 | 4701961.044 | 数据有效 | -- | -- | 2.173 | 1.938 | 2.644 | 10 | 10.189 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 15.1 | 数据有效 | -- | -- | 54.768 | 数据有效 | -- | -- | 1.016 | 数据有效 | -- | -- | 0.074 | 数据有效 | -- | --
2026-05-05 | -- | -- | 55.094 | 4760147.882 | 数据有效 | -- | -- | 2.192 | 2.021 | 2.431 | 10 | 10.422 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 15.359 | 数据有效 | -- | -- | 56.74 | 数据有效 | -- | -- | 1.076 | 数据有效 | -- | -- | 0.078 | 数据有效 | -- | --
2026-05-06 | -- | 停运 | 56.467 | 4878744.567 | 数据有效 | -- | 4809163.555 | 2.137 | 1.833 | 3.325 | 10 | 10.395 | 数据有效 | -- | 2.138 | 2.138 | 10.245 | 15.267 | 数据有效 | -- | 15.697 | 47.181 | 数据有效 | -- | 47.063 | 1.196 | 数据有效 | -- | 1.198 | 0.077 | 数据有效 | -- | 0.078
2026-05-07 | -- | -- | 53.904 | 4657308.414 | 数据有效 | -- | -- | 2.101 | 1.893 | 4.023 | 10 | 9.755 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.267 | 数据有效 | -- | -- | 39.729 | 数据有效 | -- | -- | 0.975 | 数据有效 | -- | -- | 0.072 | 数据有效 | -- | --
2026-05-08 | -- | -- | 56.777 | 4905541.898 | 数据有效 | -- | -- | 2.165 | 1.95 | 2.959 | 10 | 10.614 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 15.548 | 数据有效 | -- | -- | 50.938 | 数据有效 | -- | -- | 1 | 数据有效 | -- | -- | 0.078 | 数据有效 | -- | --
2026-05-09 | -- | -- | 51.713 | 4468033.05 | 数据有效 | -- | -- | 2.267 | 1.998 | 2.47 | 10 | 10.117 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.278 | 数据有效 | -- | -- | 53.375 | 数据有效 | -- | -- | 1.031 | 数据有效 | -- | -- | 0.071 | 数据有效 | -- | --
2026-05-10 | -- | -- | 49.356 | 4264383.523 | 数据有效 | -- | -- | 2.175 | 1.814 | 2.503 | 10 | 9.252 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.683 | 数据有效 | -- | -- | 54.499 | 数据有效 | -- | -- | 1.039 | 数据有效 | -- | -- | 0.065 | 数据有效 | -- | --
2026-05-11 | -- | -- | 52.885 | 4569269.126 | 数据有效 | -- | -- | 2.142 | 1.844 | 3.96 | 10 | 9.778 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.763 | 数据有效 | -- | -- | 56.686 | 数据有效 | -- | -- | 1.207 | 数据有效 | -- | -- | 0.07 | 数据有效 | -- | --
2026-05-12 | -- | -- | 50.808 | 4389824.532 | 数据有效 | -- | -- | 2.202 | 2.001 | 2.545 | 10 | 9.667 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.238 | 数据有效 | -- | -- | 57.427 | 数据有效 | -- | -- | 1.366 | 数据有效 | -- | -- | 0.069 | 数据有效 | -- | --
2026-05-13 | -- | -- | 49.714 | 4295281.8 | 数据有效 | -- | -- | 2.213 | 1.93 | 2.616 | 10 | 9.486 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.942 | 数据有效 | -- | -- | 57.464 | 数据有效 | -- | -- | 1.387 | 数据有效 | -- | -- | 0.066 | 数据有效 | -- | --
2026-05-14 | -- | -- | 52.122 | 4503321.23 | 数据有效 | -- | -- | 2.143 | 1.858 | 2.354 | 10 | 9.657 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.541 | 数据有效 | -- | -- | 56.485 | 数据有效 | -- | -- | 1.235 | 数据有效 | -- | -- | 0.069 | 数据有效 | -- | --
2026-05-15 | -- | 停运 | 42.932 | 3709300.631 | 数据有效 | -- | 3674901.1 | 2.186 | 1.95 | 5.461 | 10 | 8.167 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 8.208 | 11.91 | 数据有效 | -- | 14.153 | 51.948 | 数据有效 | -- | 53.812 | 1.291 | 数据有效 | -- | 1.327 | 0.057 | 数据有效 | -- | 0.066
2026-05-16 | -- | -- | 52.526 | 4538287.123 | 数据有效 | -- | -- | 2.155 | 1.923 | 2.474 | 10 | 9.769 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.419 | 数据有效 | -- | -- | 50.006 | 数据有效 | -- | -- | 1.591 | 数据有效 | -- | -- | 0.069 | 数据有效 | -- | --
2026-05-17 | -- | -- | 51.269 | 4429664.034 | 数据有效 | -- | -- | 2.197 | 2.03 | 2.59 | 10 | 9.735 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.059 | 数据有效 | -- | -- | 48.005 | 数据有效 | -- | -- | 2.019 | 数据有效 | -- | -- | 0.065 | 数据有效 | -- | --
2026-05-18 | -- | -- | 51.356 | 4437183.496 | 数据有效 | -- | -- | 2.177 | 1.942 | 2.588 | 10 | 9.658 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.169 | 数据有效 | -- | -- | 51.749 | 数据有效 | -- | -- | 1.526 | 数据有效 | -- | -- | 0.068 | 数据有效 | -- | --
2026-05-19 | -- | -- | 50.076 | 4326559.835 | 数据有效 | -- | -- | 2.193 | 2.021 | 2.441 | 10 | 9.482 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.73 | 数据有效 | -- | -- | 51.241 | 数据有效 | -- | -- | 1.045 | 数据有效 | -- | -- | 0.065 | 数据有效 | -- | --
2026-05-20 | -- | -- | 49.084 | 4240860.803 | 数据有效 | -- | -- | 2.214 | 1.999 | 2.989 | 10 | 9.372 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.528 | 数据有效 | -- | -- | 52.338 | 数据有效 | -- | -- | 1.204 | 数据有效 | -- | -- | 0.064 | 数据有效 | -- | --
2026-05-21 | -- | -- | 49.655 | 4290231.234 | 数据有效 | -- | -- | 2.22 | 1.972 | 2.47 | 10 | 9.506 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.609 | 数据有效 | -- | -- | 49.905 | 数据有效 | -- | -- | 1.365 | 数据有效 | -- | -- | 0.065 | 数据有效 | -- | --
2026-05-22 | -- | -- | 48.751 | 4212057.879 | 数据有效 | -- | -- | 2.207 | 2.062 | 2.378 | 10 | 8.867 | 数据有效 | -- | 2.206 | 2.206 | 9.372 | 13.467 | 数据有效 | -- | -- | 52.065 | 数据有效 | -- | -- | 1.454 | 数据有效 | -- | -- | 0.063 | 数据有效 | -- | --
2026-05-23 | -- | -- | 50.377 | 4352532.7 | 数据有效 | -- | -- | 2.209 | 1.938 | 2.42 | 10 | 9.605 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.998 | 数据有效 | -- | -- | 54.906 | 数据有效 | -- | -- | 1.249 | 数据有效 | -- | -- | 0.066 | 数据有效 | -- | --
2026-05-24 | -- | -- | 49.408 | 4268847.537 | 数据有效 | -- | -- | 2.228 | 2.044 | 3.103 | 10 | 9.492 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.781 | 数据有效 | -- | -- | 55.976 | 数据有效 | -- | -- | 1.263 | 数据有效 | -- | -- | 0.065 | 数据有效 | -- | --
2026-05-25 | -- | -- | 48.384 | 4180366.556 | 数据有效 | -- | -- | 2.225 | 2.064 | 2.803 | 10 | 9.277 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.4 | 数据有效 | -- | -- | 51.926 | 数据有效 | -- | -- | 1.845 | 数据有效 | -- | -- | 0.064 | 数据有效 | -- | --
2026-05-26 | -- | -- | 53.932 | 4659707.725 | 数据有效 | -- | -- | 2.209 | 2.043 | 2.439 | 10 | 10.275 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.912 | 数据有效 | -- | -- | 52.15 | 数据有效 | -- | -- | 1.581 | 数据有效 | -- | -- | 0.074 | 数据有效 | -- | --
2026-05-27 | -- | -- | 50.484 | 4361859.814 | 数据有效 | -- | -- | 2.211 | 2.011 | 2.548 | 10 | 9.643 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.068 | 数据有效 | -- | -- | 55.441 | 数据有效 | -- | -- | 1.365 | 数据有效 | -- | -- | 0.067 | 数据有效 | -- | --
2026-05-28 | -- | -- | 48.706 | 4208238.599 | 数据有效 | -- | -- | 2.179 | 1.981 | 2.471 | 10 | 9.142 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.536 | 数据有效 | -- | -- | 55.249 | 数据有效 | -- | -- | 1.086 | 数据有效 | -- | -- | 0.065 | 数据有效 | -- | --
2026-05-29 | -- | -- | 49.32 | 4261249.645 | 数据有效 | -- | -- | 2.159 | 1.974 | 2.491 | 10 | 8.784 | 数据有效 | -- | 2.156 | 2.156 | 9.171 | 13.747 | 数据有效 | -- | -- | 56.065 | 数据有效 | -- | -- | 1.147 | 数据有效 | -- | -- | 0.065 | 数据有效 | -- | --
2026-05-30 | -- | -- | 49.58 | 4283752.369 | 数据有效 | -- | -- | 2.151 | 1.869 | 2.62 | 10 | 9.203 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.891 | 数据有效 | -- | -- | 57.819 | 数据有效 | -- | -- | 1.18 | 数据有效 | -- | -- | 0.065 | 数据有效 | -- | --
2026-05-31 | -- | -- | 47.857 | 4134842.689 | 数据有效 | -- | -- | 2.191 | 1.973 | 2.533 | 10 | 9.036 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.482 | 数据有效 | -- | -- | 59.146 | 数据有效 | -- | -- | 1.225 | 数据有效 | -- | -- | 0.064 | 数据有效 | -- | --