## 煤气锅炉废气排放口
金烨钢铁集团有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监测点：煤气锅炉废气排放口 时间：2026-07-01 00:00:00 至 2026-07-31 23:59:59
监测时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [10 empty] | 二氧化硫(毫克/立方米) | [10 empty] | 氮氧化物(毫克/立方米) | [10 empty] | 氧含量(百分比) |  |  |  |  | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 豁免值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[7 empty] | 标干值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 标干值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 标干值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值
2026-07-01 | -- | 停运 | 170871.222 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.153 | 596.696 | 10 | 0.142 | 故障 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0 | 0.006 | 35 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.158 | 81.702 | 50 | 0.027 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.966 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 1.189 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 22.954 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.319 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.002 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-02 | -- | 停运 | 185039.82 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.172 | 2690.35 | 10 | 0.197 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0 | 0.073 | 35 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.161 | 369.215 | 50 | 0.03 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.992 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 1.302 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 24.894 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.338 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.001 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-03 | -- | 停运 | 173038.898 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.176 | 458.226 | 10 | 0.098 | 故障 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0 | 0.011 | 35 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.161 | 62.819 | 50 | 0.027 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.955 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 1.223 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 24.575 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.88 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.001 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-04 | -- | 停运 | 142685.108 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.208 | 445.004 | 10 | 0.101 | 故障 | 故障 - 自动监测设备故障 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.056 | 20.584 | 35 | 0.006 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.03 | 11.132 | 50 | 0.007 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.952 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 1.052 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 27.366 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.317 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-05 | -- | 停运 | 155344.17 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.201 | 392.186 | 10 | 0.185 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.079 | 25.834 | 35 | 0.013 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.002 | 0.629 | 50 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.946 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 1.101 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 26.506 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.318 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-06 | -- | 停运 | 137009.173 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.168 | 31.959 | 10 | 0.159 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.86 | 23.515 | 35 | 0.055 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 1.347 | 36.843 | 50 | 0.074 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.36 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.963 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 24.134 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.445 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-07 | -- | 停运 | 138098.71 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.188 | -259.597 | 10 | 0.164 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.087 | -18.983 | 35 | 0.012 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.004 | -0.887 | 50 | 0.001 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 21.08 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.983 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 26.134 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.36 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.001 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-08 | -- | 停运 | 116130.731 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.185 | -195.166 | 10 | 0.138 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.091 | -15.026 | 35 | 0.011 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.003 | -0.55 | 50 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 21.106 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.828 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 25.994 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.392 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.004 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-09 | -- | 停运 | 141360.901 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.181 | -189.972 | 10 | 0.168 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.092 | -14.79 | 35 | 0.013 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.004 | -0.64 | 50 | 0.001 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 21.109 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 1.016 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 28.262 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.431 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-10 | -- | 停运 | 122276.831 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.18 | -189.149 | 10 | 0.145 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.09 | -14.422 | 35 | 0.011 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.004 | -0.591 | 50 | 0.001 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 21.109 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.88 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 28.15 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.525 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.001 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-11 | -- | 停运 | 107641.445 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.184 | -160.346 | 10 | 0.128 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.095 | -12.849 | 35 | 0.01 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.004 | -0.585 | 50 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 21.129 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.777 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 29.164 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.662 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.001 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-12 | -- | 停运 | 98193.243 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.203 | -153.942 | 10 | 0.119 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.096 | -12.282 | 35 | 0.009 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.004 | -0.564 | 50 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 21.137 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.712 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 27.928 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.167 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.001 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-13 | -- | 停运 | 116377.329 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.19 | 28.07 | 10 | 0.139 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 1.727 | 40.739 | 35 | 0.276 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 1.548 | 36.531 | 50 | 0.256 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.258 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.835 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 27.81 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.502 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.001 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-14 | -- | 停运 | 100070.936 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.202 | -2531.755 | 10 | 0.12 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.085 | -178.328 | 35 | 0.008 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.002 | -4.704 | 50 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 21.008 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.719 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 27.469 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.796 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.001 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-15 | -- | 停运 | 79895.752 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.249 | -939.141 | 10 | 0.1 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.085 | -64.157 | 35 | 0.007 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.003 | -2.058 | 50 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 21.023 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.603 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 22.913 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 6.652 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.001 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-16 | -- | 停运 | 100165.607 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.169 | -182.475 | 10 | 0.118 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.085 | -13.26 | 35 | 0.008 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.002 | -0.329 | 50 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 21.112 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.719 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 26.432 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.689 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.001 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-17 | -- | 停运 | 442179.234 | 数据有效 | -- | 223733.884 | 1.509 | 5.296 | 10 | 0.696 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.382 | 1.88 | 6.597 | 35 | 1.153 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 1.131 | 3.809 | 13.367 | 50 | 2.273 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 1.974 | 16.013 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 3.448 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 28.584 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 9.177 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.005 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-18 | -- | -- | 661988.215 | 数据有效 | -- | -- | 1.467 | 1.768 | 10 | 0.971 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.603 | 10.37 | 35 | 5.673 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.935 | 5.949 | 50 | 3.241 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.482 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.705 | 数据有效 | -- | -- | 45.374 | 数据有效 | -- | -- | 12.493 | 数据有效 | -- | -- | -0.007 | 数据有效 | -- | --
2026-07-19 | -- | -- | 716882.353 | 数据有效 | -- | -- | 1.46 | 1.846 | 10 | 1.046 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.613 | 8.362 | 35 | 4.734 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.427 | 4.333 | 50 | 2.458 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.16 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.204 | 数据有效 | -- | -- | 47.166 | 数据有效 | -- | -- | 12.534 | 数据有效 | -- | -- | -0.009 | 数据有效 | -- | --
2026-07-20 | -- | -- | 701692.184 | 数据有效 | -- | -- | 1.496 | 1.792 | 10 | 1.05 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 1.495 | 1.807 | 1.495 | 1.807 | 1.061 | 8.478 | 10.155 | 35 | 5.96 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 8.11 | 9.806 | 8.11 | 9.806 | 5.905 | 4.377 | 5.243 | 50 | 3.103 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 2.961 | 3.58 | 2.961 | 3.58 | 2.842 | 6.39 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 6.528 | 6.528 | 6.162 | 数据有效 | -- | -- | 47.502 | 数据有效 | -- | -- | 13.711 | 数据有效 | -- | -- | -0.007 | 数据有效 | -- | --
2026-07-21 | -- | -- | 712817.001 | 数据有效 | -- | -- | 1.544 | 1.942 | 10 | 1.101 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.243 | 11.625 | 35 | 6.631 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.241 | 4.076 | 50 | 2.324 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.086 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.294 | 数据有效 | -- | -- | 47.53 | 数据有效 | -- | -- | 14.128 | 数据有效 | -- | -- | -0.009 | 数据有效 | -- | --
2026-07-22 | -- | -- | 724894.355 | 数据有效 | -- | -- | 1.529 | 2.065 | 10 | 1.107 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.501 | 14.175 | 35 | 7.625 | 数据有效 | -- | 10.499 | 14.172 | 10.499 | 14.172 | 7.623 | 3.97 | 5.359 | 50 | 2.864 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.036 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.343 | 数据有效 | -- | -- | 46.52 | 数据有效 | -- | -- | 13.634 | 数据有效 | -- | -- | -0.007 | 数据有效 | -- | --
2026-07-23 | -- | -- | 634119.527 | 数据有效 | -- | -- | 1.431 | 2.139 | 10 | 0.907 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.357 | 9.503 | 35 | 4.229 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.392 | 5.07 | 50 | 2.175 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.293 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.406 | 数据有效 | -- | -- | 43.713 | 数据有效 | -- | -- | 12.134 | 数据有效 | -- | -- | -0.006 | 数据有效 | -- | --
2026-07-24 | -- | -- | 633880.443 | 数据有效 | -- | -- | 1.391 | 1.959 | 10 | 0.882 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.625 | 12.147 | 35 | 5.494 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.456 | 3.459 | 50 | 1.558 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.574 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.392 | 数据有效 | -- | -- | 43.889 | 数据有效 | -- | -- | 11.923 | 数据有效 | -- | -- | -0.007 | 数据有效 | -- | --
2026-07-25 | -- | -- | 594561.63 | 数据有效 | -- | -- | 1.413 | 2.025 | 10 | 0.84 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.626 | 9.493 | 35 | 3.956 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.292 | 3.283 | 50 | 1.361 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.786 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.073 | 数据有效 | -- | -- | 43.838 | 数据有效 | -- | -- | 12.213 | 数据有效 | -- | -- | -0.006 | 数据有效 | -- | --
2026-07-26 | -- | -- | 623709.481 | 数据有效 | -- | -- | 1.412 | 2.021 | 10 | 0.88 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.335 | 10.503 | 35 | 4.54 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.398 | 3.434 | 50 | 1.494 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.779 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.32 | 数据有效 | -- | -- | 43.689 | 数据有效 | -- | -- | 12.25 | 数据有效 | -- | -- | -0.006 | 数据有效 | -- | --
2026-07-27 | -- | -- | 556332.242 | 数据有效 | -- | -- | 1.4 | 2.094 | 10 | 0.756 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 1.397 | 2.126 | 1.397 | 2.126 | 0.679 | 7.638 | 11.429 | 35 | 4.261 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 7.175 | 10.92 | 7.175 | 10.92 | 3.467 | 3.636 | 5.441 | 50 | 2.134 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 2.424 | 3.689 | 2.424 | 3.689 | 1.189 | 9.304 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 9.502 | 9.502 | 4.769 | 数据有效 | -- | -- | 44.07 | 数据有效 | -- | -- | 12.625 | 数据有效 | -- | -- | -0.002 | 数据有效 | -- | --
2026-07-28 | -- | -- | 340382.093 | 数据有效 | -- | -- | 1.389 | 2.037 | 10 | 0.473 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.354 | 9.319 | 35 | 2.107 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.416 | 3.543 | 50 | 0.824 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.067 | 数据有效 | -- | -- | -- | 2.906 | 数据有效 | -- | -- | 43.712 | 数据有效 | -- | -- | 12.256 | 数据有效 | -- | -- | 0.003 | 数据有效 | -- | --
2026-07-29 | -- | -- | 343449.097 | 数据有效 | -- | -- | 1.377 | 2.133 | 10 | 0.473 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.94 | 9.199 | 35 | 2.073 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.269 | 3.514 | 50 | 0.775 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.7 | 数据有效 | -- | -- | -- | 2.932 | 数据有效 | -- | -- | 43.124 | 数据有效 | -- | -- | 12.424 | 数据有效 | -- | -- | 0.002 | 数据有效 | -- | --
2026-07-30 | -- | -- | 429061.737 | 数据有效 | -- | 359747.588 | 1.38 | 2.036 | 10 | 0.592 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.496 | 5.838 | 8.613 | 35 | 2.697 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.469 | 2.584 | 3.813 | 50 | 1.106 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.91 | 9.138 | 数据有效 | -- | -- | -- | 3.651 | 数据有效 | 故障 - 采样环节堵塞 | 有效数据不足 | 43.006 | 数据有效 | -- | -- | 12.206 | 数据有效 | -- | -- | 0.007 | 数据有效 | -- | --
2026-07-31 | -- | -- | 625027.499 | 数据有效 | -- | -- | 1.4 | 2.071 | 10 | 0.875 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.454 | 8.07 | 35 | 3.411 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.447 | 3.62 | 50 | 1.529 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.172 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.358 | 数据有效 | -- | -- | 43.971 | 数据有效 | -- | -- | 12.603 | 数据有效 | -- | -- | 0.016 | 数据有效 | -- | --

## 1号转炉二次烟气排放口
金烨钢铁集团有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监测点：1号转炉二次烟气排放口 时间：2026-07-01 00:00:00 至 2026-07-31 23:59:59
监测时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [7 empty] | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 标干值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 | 浓度-豁免后 | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[10 empty] | 自动 | 人工
2026-07-01 | -- | 停运 | 510.748 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 2.52 | 10 | 0.001 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.001 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 23.208 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.436 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.003 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-02 | -- | 停运 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 2.323 | 10 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 24.595 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.509 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.004 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-03 | -- | 停运 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 2.391 | 10 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 24.577 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.622 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.004 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-04 | -- | 停运 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 2.259 | 10 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 26.927 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.399 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.004 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-05 | -- | 停运 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 2.281 | 10 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 26.11 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.377 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.004 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-06 | -- | 停运 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 2.331 | 10 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 23.324 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.644 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.004 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-07 | -- | 停运 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 2.366 | 10 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 26.106 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.473 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.004 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-08 | -- | 停运 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 2.28 | 10 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 25.495 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.564 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.005 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-09 | -- | 停运 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 2.383 | 10 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 27.722 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.658 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.004 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-10 | -- | 停运 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 2.148 | 10 | 0 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 27.059 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.754 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.004 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-11 | -- | 停运 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 2.091 | 10 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 28.478 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.895 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.005 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-12 | -- | 停运 | 17.389 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 2.203 | 10 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 27.482 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 2.003 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.004 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-13 | -- | 停运 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 2.291 | 10 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 26.819 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.652 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.004 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-14 | -- | 停运 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 4.726 | 10 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 26.908 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.617 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.004 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-15 | -- | 停运 | 158509.036 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 3.448 | 10 | 0.599 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.469 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 21.009 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 5.831 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.002 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-16 | -- | 停运 | 2668322.894 | 数据有效 | -- | 2630488.378 | 3.476 | 10 | 12.003 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 11.871 | 8.203 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 31.491 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.983 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.036 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-17 | -- | -- | 4872312.122 | 数据有效 | -- | -- | 3.449 | 10 | 17.06 | 数据有效 | -- | 3.449 | 3.449 | 17.058 | 15.329 | 数据有效 | -- | -- | 44.044 | 数据有效 | -- | -- | 2.365 | 数据有效 | -- | -- | 0.072 | 数据有效 | -- | --
2026-07-18 | -- | -- | 5116347.879 | 数据有效 | -- | -- | 3.407 | 10 | 17.51 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 16.581 | 数据有效 | -- | -- | 54.834 | 数据有效 | -- | -- | 2.175 | 数据有效 | -- | -- | 0.079 | 数据有效 | -- | --
2026-07-19 | -- | -- | 4515787.305 | 数据有效 | -- | -- | 2.538 | 10 | 11.455 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.672 | 数据有效 | -- | -- | 55.827 | 数据有效 | -- | -- | 1.987 | 数据有效 | -- | -- | 0.066 | 数据有效 | -- | --
2026-07-20 | -- | -- | 4654373.147 | 数据有效 | -- | -- | 2.519 | 10 | 11.734 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 15.281 | 数据有效 | -- | -- | 58.763 | 数据有效 | -- | -- | 2.195 | 数据有效 | -- | -- | 0.071 | 数据有效 | -- | --
2026-07-21 | -- | -- | 4647579.546 | 数据有效 | -- | -- | 2.533 | 10 | 11.777 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 15.397 | 数据有效 | -- | -- | 61.197 | 数据有效 | -- | -- | 2.342 | 数据有效 | -- | -- | 0.071 | 数据有效 | -- | --
2026-07-22 | -- | -- | 4567450.737 | 数据有效 | -- | -- | 2.289 | 10 | 10.45 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.93 | 数据有效 | -- | -- | 57.2 | 数据有效 | -- | -- | 2.155 | 数据有效 | -- | -- | 0.07 | 数据有效 | -- | --
2026-07-23 | -- | -- | 4512070.812 | 数据有效 | -- | -- | 2.25 | 10 | 10.147 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.6 | 数据有效 | -- | -- | 53.742 | 数据有效 | -- | -- | 2.22 | 数据有效 | -- | -- | 0.068 | 数据有效 | -- | --
2026-07-24 | -- | -- | 4476857.266 | 数据有效 | -- | -- | 2.179 | 10 | 9.754 | 数据有效 | -- | 2.179 | 2.179 | 9.752 | 14.504 | 数据有效 | -- | -- | 54.317 | 数据有效 | -- | -- | 2.124 | 数据有效 | -- | -- | 0.067 | 数据有效 | -- | --
2026-07-25 | -- | -- | 4479108.97 | 数据有效 | -- | -- | 2.124 | 10 | 9.506 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.67 | 数据有效 | -- | -- | 56.681 | 数据有效 | -- | -- | 2.519 | 数据有效 | -- | -- | 0.066 | 数据有效 | -- | --
2026-07-26 | -- | -- | 4429852.447 | 数据有效 | -- | -- | 2.167 | 10 | 9.613 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.513 | 数据有效 | -- | -- | 55.827 | 数据有效 | -- | -- | 2.799 | 数据有效 | -- | -- | 0.065 | 数据有效 | -- | --
2026-07-27 | -- | -- | 4483096.172 | 数据有效 | -- | -- | 2.183 | 10 | 9.784 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.672 | 数据有效 | -- | -- | 55.591 | 数据有效 | -- | -- | 2.771 | 数据有效 | -- | -- | 0.066 | 数据有效 | -- | --
2026-07-28 | -- | -- | 5042733.209 | 数据有效 | -- | -- | 2.211 | 10 | 11.123 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 16.647 | 数据有效 | -- | -- | 58.979 | 数据有效 | -- | -- | 2.691 | 数据有效 | -- | -- | 0.077 | 数据有效 | -- | --
2026-07-29 | -- | -- | 4420318.214 | 数据有效 | -- | -- | 2.208 | 10 | 9.736 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.489 | 数据有效 | -- | -- | 55.806 | 数据有效 | -- | -- | 2.844 | 数据有效 | -- | -- | 0.065 | 数据有效 | -- | --
2026-07-30 | -- | -- | 4419625.999 | 数据有效 | -- | -- | 2.248 | 10 | 9.943 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.442 | 数据有效 | -- | -- | 54.488 | 数据有效 | -- | -- | 2.896 | 数据有效 | -- | -- | 0.064 | 数据有效 | -- | --
2026-07-31 | -- | -- | 3177154.706 | 故障 | -- | -- | 2.458 | 10 | 6.42 | 故障 | 故障 - 自动监测设备故障>日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | -- | -- | -- | 14.99 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障>日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | -- | 59.871 | 数据有效 | -- | -- | 2.82 | 数据有效 | -- | -- | 104.827 | 数据有效 | -- | --

## 石灰窑废气排放口
金烨钢铁集团有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监测点：石灰窑排口 时间：2026-07-01 00:00:00 至 2026-07-31 23:59:59
监测时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [10 empty] | 二氧化硫(毫克/立方米) | [10 empty] | 氮氧化物(毫克/立方米) | [10 empty] | 氧含量(百分比) |  |  |  |  | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 豁免值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[7 empty] | 标干值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 标干值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 标干值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值
2026-07-01 | -- | 停运 | 348645.818 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0 | 0 | 10 | 0 | 故障 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.177 | 15.748 | 50 | 0.067 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 1.414 | 125.916 | 200 | 0.211 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.854 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 2.606 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 22.725 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 8.246 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.043 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-02 | -- | 停运 | 227118.11 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电>故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足 | 0 | 0 | 10 | 0 | 故障 | 故障 - 自动监测设备断电>故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.164 | 36.338 | 50 | 0.037 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电>故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 1.902 | 421.239 | 200 | 0.22 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电>故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.941 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电>故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 1.736 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电>故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足 | 25.943 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电>故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足 | 8.328 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电>故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足 | -0.06 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电>故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足
2026-07-03 | -- | 停运 | 16278.331 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0 | 0 | 10 | 0 | 故障 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.164 | 28.365 | 50 | 0.003 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 2.599 | 449.339 | 200 | 0.043 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.925 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.122 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 24.458 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 8.429 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.063 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-04 | -- | 停运 | 20110.31 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0 | 0 | 10 | 0 | 故障 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.164 | 18.351 | 50 | 0.003 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 3.923 | 438.01 | 200 | 0.061 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.884 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.15 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 27.389 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 8.425 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.056 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-05 | -- | 停运 | 8420.771 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0 | 0 | 10 | 0 | 故障 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.164 | 10.961 | 50 | 0.001 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 3.175 | 211.903 | 200 | 0.026 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.805 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.063 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 26.902 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 8.426 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.06 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-06 | -- | 停运 | 8618.881 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0 | 0 | 10 | 0 | 故障 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.164 | 12.018 | 50 | 0.001 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 3.418 | 250.57 | 200 | 0.03 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.823 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.064 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 24.08 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 8.46 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.066 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-07 | -- | 停运 | 8885.726 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0 | 0 | 10 | 0 | 故障 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.164 | 16.759 | 50 | 0.001 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 1.301 | 132.667 | 200 | 0.012 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.873 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.064 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 25.962 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 4.113 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.13 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-08 | -- | 停运 | 7624.438 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0 | 0 | 10 | 0 | 故障 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.164 | 42.064 | 50 | 0.001 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.464 | 118.821 | 200 | 0.003 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.949 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.053 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 26.044 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.507 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.062 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-09 | -- | 停运 | 60522.703 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0 | 0 | 10 | 0 | 故障 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.164 | 43.521 | 50 | 0.01 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.337 | 89.555 | 200 | 0.03 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.951 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.424 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 27.975 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.518 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.049 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-10 | -- | 停运 | 9383.936 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0 | 0 | 10 | 0 | 故障 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.164 | 26.922 | 50 | 0.002 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.48 | 78.881 | 200 | 0.005 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.921 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.065 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 28.367 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.54 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.053 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-11 | -- | 停运 | 8307.929 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0 | 0 | 10 | 0 | 故障 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.164 | 49.062 | 50 | 0.001 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.472 | 141.355 | 200 | 0.004 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.957 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.058 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 29.379 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.535 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.054 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-12 | -- | 停运 | 6962.268 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0 | 0 | 10 | 0 | 故障 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.164 | 63.864 | 50 | 0.001 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.443 | 172.279 | 200 | 0.003 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.967 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.048 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 28.24 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.543 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.05 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-13 | -- | 停运 | 8547.476 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0 | 0 | 10 | 0 | 故障 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.164 | 30.078 | 50 | 0.001 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.455 | 83.616 | 200 | 0.004 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.929 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.059 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 28.395 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.507 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.05 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-14 | -- | 停运 | 7180.87 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0 | 0 | 10 | 0 | 故障 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.613 | 20.233 | 50 | 0.004 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 2.009 | 66.311 | 200 | 0.013 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.606 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.05 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 27.213 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.514 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.057 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-15 | -- | 停运 | 27339.959 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.15 | 377.238 | 10 | 0.003 | 故障 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.164 | 53.759 | 50 | 0.004 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.496 | 162.716 | 200 | 0.014 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.96 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.191 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 22.437 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.203 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.048 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-16 | -- | 停运 | 11942.522 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.706 | 379.689 | 10 | 0.02 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.164 | 36.571 | 50 | 0.002 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.495 | 110.158 | 200 | 0.006 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.942 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.082 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 25.631 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.51 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.053 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-17 | -- | 停运 | 21373.852 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 1.662 | 36.674 | 10 | 0.035 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.164 | 3.616 | 50 | 0.004 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 0.577 | 12.73 | 200 | 0.013 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 20.411 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.144 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 19.691 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.654 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.067 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-18 | -- | 停运>烘炉>停运>烘炉 | 45217.855 | 数据有效 | -- | 14679.444 | 1.757 | 11.023 | 10 | 0.079 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.026 | 0.164 | 1.029 | 50 | 0.007 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0 | 1.115 | 6.993 | 200 | 0.045 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.027 | 18.927 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.308 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 23.561 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.468 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.054 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-07-19 | -- | 烘炉 | 28571.81 | 数据有效 | -- | -- | 1.815 | 5.154 | 10 | 0.051 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.465 | 50 | 0.005 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.962 | 16.929 | 200 | 0.157 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.422 | 数据有效 | -- | -- | -- | 0.195 | 数据有效 | -- | -- | 25.735 | 数据有效 | -- | -- | 0.477 | 数据有效 | -- | -- | -0.037 | 数据有效 | -- | --
2026-07-20 | -- | 烘炉 | 447406.205 | 数据有效 | -- | -- | 1.849 | 3.711 | 10 | 0.874 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.315 | 0.631 | 50 | 0.229 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.739 | 37.608 | 200 | 11.617 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.522 | 数据有效 | -- | -- | -- | 3.229 | 数据有效 | -- | -- | 30.199 | 数据有效 | -- | -- | 0.969 | 数据有效 | -- | -- | -0.03 | 数据有效 | -- | --
2026-07-21 | -- | -- | 1384344.518 | 数据有效 | -- | 1389379.771 | 2.518 | 2.964 | 10 | 3.52 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.524 | 3.017 | 2.524 | 3.017 | 3.673 | 0.747 | 0.88 | 50 | 0.947 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 0.226 | 0.27 | 0.226 | 0.27 | 0.44 | 27.901 | 32.854 | 200 | 37.45 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 26.41 | 31.576 | 26.41 | 31.576 | 36.48 | 9.96 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 10.127 | 10.127 | 11.822 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 11.863 | 92.134 | 数据有效 | -- | -- | 1.546 | 数据有效 | -- | -- | -0.048 | 数据有效 | -- | --
2026-07-22 | -- | 停运 | 1475632.048 | 数据有效 | -- | 1406697.426 | 2.633 | 3.252 | 10 | 3.911 | 数据有效 | -- | 2.654 | 3.157 | 2.654 | 3.157 | 3.737 | 0.223 | 0.276 | 50 | 0.333 | 数据有效 | -- | 0.227 | 0.27 | 0.227 | 0.27 | 0.319 | 23.909 | 29.534 | 200 | 34.189 | 数据有效 | -- | 22.521 | 26.793 | 22.521 | 26.793 | 31.619 | 10.476 | 数据有效 | -- | 10.073 | 10.073 | 12.825 | 数据有效 | -- | 13.336 | 100.179 | 数据有效 | -- | 100.668 | 1.3 | 数据有效 | -- | 1.352 | -0.058 | 数据有效 | -- | -0.057
2026-07-23 | -- | -- | 1487474.789 | 数据有效 | -- | -- | 2.531 | 3.024 | 10 | 3.766 | 数据有效 | -- | 2.525 | 3.017 | 2.525 | 3.017 | 3.759 | 0.226 | 0.27 | 50 | 0.335 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.839 | 27.293 | 200 | 33.783 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.122 | 数据有效 | -- | -- | -- | 12.977 | 数据有效 | -- | -- | 102.441 | 数据有效 | -- | -- | 1.237 | 数据有效 | -- | -- | -0.066 | 数据有效 | -- | --
2026-07-24 | -- | -- | 1586572.954 | 数据有效 | -- | -- | 2.541 | 3.162 | 10 | 4.032 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.286 | 50 | 0.365 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.442 | 26.688 | 200 | 34.024 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.556 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.744 | 数据有效 | -- | -- | 100.949 | 数据有效 | -- | -- | 1.002 | 数据有效 | -- | -- | -0.064 | 数据有效 | -- | --
2026-07-25 | -- | -- | 1567298.824 | 数据有效 | -- | -- | 2.216 | 2.657 | 10 | 3.474 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.213 | 0.256 | 50 | 0.333 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.376 | 30.426 | 200 | 39.788 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.158 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.228 | 数据有效 | -- | -- | 90.138 | 数据有效 | -- | -- | 1.353 | 数据有效 | -- | -- | -0.046 | 数据有效 | -- | --
2026-07-26 | -- | -- | 1542050.203 | 数据有效 | -- | -- | 2.181 | 2.613 | 10 | 3.363 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.637 | 0.764 | 50 | 0.984 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.678 | 27.175 | 200 | 34.967 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.151 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.068 | 数据有效 | -- | -- | 92.054 | 数据有效 | -- | -- | 1.218 | 数据有效 | -- | -- | -0.052 | 数据有效 | -- | --
2026-07-27 | -- | -- | 1496103.263 | 数据有效 | -- | -- | 2.232 | 2.631 | 10 | 3.341 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.192 | 0.226 | 50 | 0.287 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.487 | 32.4 | 200 | 40.744 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.971 | 数据有效 | -- | -- | -- | 12.858 | 数据有效 | -- | -- | 96.988 | 数据有效 | -- | -- | 1.242 | 数据有效 | -- | -- | -0.052 | 数据有效 | -- | --
2026-07-28 | -- | -- | 1572092.209 | 数据有效 | -- | 1583450.247 | 2.332 | 2.67 | 10 | 3.665 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.33 | 2.68 | 2.33 | 2.68 | 3.547 | 0.635 | 0.727 | 50 | 0.844 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 0.26 | 0.299 | 0.26 | 0.299 | 0.398 | 28.511 | 32.634 | 200 | 44.415 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 27.491 | 31.621 | 27.491 | 31.621 | 41.9 | 9.642 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 9.698 | 9.698 | 13.758 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 13.858 | 103.85 | 数据有效 | -- | -- | 1.293 | 数据有效 | -- | -- | -0.042 | 数据有效 | -- | --
2026-07-29 | -- | -- | 1572252.182 | 数据有效 | -- | -- | 2.19 | 2.627 | 10 | 3.445 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.756 | 0.907 | 50 | 1.205 | 数据有效 | -- | 0.744 | 0.892 | 0.744 | 0.892 | 1.183 | 26.805 | 32.158 | 200 | 42.19 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.164 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.372 | 数据有效 | -- | -- | 92.563 | 数据有效 | -- | -- | 1.438 | 数据有效 | -- | -- | -0.048 | 数据有效 | -- | --
2026-07-30 | -- | -- | 1343337.385 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 1175607.689 | 2.235 | 2.642 | 10 | 2.355 | 故障 | 故障 - 自动监测设备故障 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 2.356 | 0.275 | 0.325 | 50 | 0.339 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.331 | 26.674 | 31.541 | 200 | 32.867 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 31.197 | 10.006 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 12.697 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 有效数据不足 | 94.909 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 有效数据不足 | 1.599 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 有效数据不足 | -0.047 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 有效数据不足
2026-07-31 | -- | -- | 1506023.766 | 数据有效 | -- | -- | 2.261 | 2.605 | 10 | 3.405 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.193 | 0.223 | 50 | 0.292 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.577 | 31.776 | 200 | 41.55 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.718 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.067 | 数据有效 | -- | -- | 98.974 | 数据有效 | -- | -- | 1.695 | 数据有效 | -- | -- | -0.057 | 数据有效 | -- | --