## 石灰窑
金烨钢铁集团有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监测点：石灰窑排口 时间：2026-08-01 00:00:00 至 2026-08-31 23:59:59
监测时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [10 empty] | 二氧化硫(毫克/立方米) | [10 empty] | 氮氧化物(毫克/立方米) | [10 empty] | 氧含量(百分比) |  |  |  |  | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 豁免值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[7 empty] | 标干值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 标干值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 标干值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值
2026-08-01 | -- | -- | 1488454.202 | 数据有效 | -- | -- | 2.154 | 2.498 | 10 | 3.206 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.19 | 50 | 0.244 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.784 | 34.53 | 200 | 44.32 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.787 | 数据有效 | -- | -- | -- | 12.654 | 数据有效 | -- | -- | 91.371 | 数据有效 | -- | -- | 1.735 | 数据有效 | -- | -- | -0.044 | 数据有效 | -- | --
2026-08-02 | -- | -- | 1506132.885 | 数据有效 | -- | -- | 2.219 | 2.573 | 10 | 3.341 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.184 | 0.213 | 50 | 0.277 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.39 | 35.241 | 200 | 45.784 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.789 | 数据有效 | -- | -- | -- | 12.845 | 数据有效 | -- | -- | 92.625 | 数据有效 | -- | -- | 1.735 | 数据有效 | -- | -- | -0.041 | 数据有效 | -- | --
2026-08-03 | -- | -- | 1552859.494 | 数据有效 | -- | -- | 2.209 | 2.513 | 10 | 3.43 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.436 | 0.496 | 50 | 0.683 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.949 | 31.794 | 200 | 43.374 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.572 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.238 | 数据有效 | -- | -- | 92.671 | 数据有效 | -- | -- | 1.638 | 数据有效 | -- | -- | -0.055 | 数据有效 | -- | --
2026-08-04 | -- | -- | 1553706.209 | 数据有效 | -- | -- | 2.313 | 2.564 | 10 | 3.593 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.31 | 2.581 | 2.31 | 2.581 | 3.629 | 0.75 | 0.831 | 50 | 1.202 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 0.348 | 0.388 | 0.348 | 0.388 | 0.807 | 25.199 | 27.934 | 200 | 39.189 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 24.653 | 27.547 | 24.653 | 27.547 | 38.987 | 9.273 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 9.366 | 9.366 | 13.672 | 数据有效 | -- | -- | 93.467 | 数据有效 | -- | -- | 4.518 | 数据有效 | -- | -- | -0.044 | 数据有效 | -- | --
2026-08-05 | -- | -- | 1468259.768 | 数据有效 | -- | -- | 2.381 | 2.745 | 10 | 3.499 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.512 | 0.59 | 50 | 0.762 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.464 | 28.201 | 200 | 35.674 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.723 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.226 | 数据有效 | -- | -- | 93.533 | 数据有效 | -- | -- | 6.629 | 数据有效 | -- | -- | -0.035 | 数据有效 | -- | --
2026-08-06 | -- | -- | 1474240.878 | 数据有效 | -- | -- | 2.367 | 2.673 | 10 | 3.486 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.336 | 0.379 | 50 | 0.494 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.017 | 29.375 | 200 | 38.246 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.486 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.498 | 数据有效 | -- | -- | 96.172 | 数据有效 | -- | -- | 7.499 | 数据有效 | -- | -- | -0.042 | 数据有效 | -- | --
2026-08-07 | -- | 停运 | 1467568.889 | 数据有效 | -- | 1257303.612 | 2.358 | 3.302 | 10 | 3.467 | 数据有效 | -- | 2.416 | 2.951 | 2.416 | 2.951 | 3.035 | 1.625 | 2.276 | 50 | 2.43 | 数据有效 | -- | 1.759 | 2.148 | 1.759 | 2.148 | 2.22 | 19.172 | 26.846 | 200 | 28.289 | 数据有效 | -- | 21.633 | 26.426 | 21.633 | 26.426 | 27.073 | 11.716 | 数据有效 | -- | 10.358 | 10.358 | 13.463 | 数据有效 | -- | 14.102 | 95.116 | 数据有效 | -- | 99.771 | 7.604 | 数据有效 | -- | 8.513 | -0.049 | 数据有效 | -- | -0.048
2026-08-08 | -- | -- | 1468797.139 | 数据有效 | -- | -- | 2.567 | 2.904 | 10 | 3.746 | 数据有效 | -- | 2.564 | 2.9 | 2.564 | 2.9 | 3.743 | 1.821 | 2.06 | 50 | 2.664 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.394 | 24.202 | 200 | 31.481 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.508 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.962 | 数据有效 | -- | -- | 102.922 | 数据有效 | -- | -- | 9.403 | 数据有效 | -- | -- | -0.059 | 数据有效 | -- | --
2026-08-09 | -- | -- | 1459775.51 | 数据有效 | -- | -- | 2.805 | 3.149 | 10 | 4.048 | 数据有效 | -- | 2.77 | 3.109 | 2.77 | 3.109 | 4.003 | 1.293 | 1.452 | 50 | 1.913 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.124 | 25.959 | 200 | 33.688 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.42 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.312 | 数据有效 | -- | -- | 107.136 | 数据有效 | -- | -- | 11.137 | 数据有效 | -- | -- | -0.061 | 数据有效 | -- | --
2026-08-10 | -- | -- | 1518890.716 | 数据有效 | -- | -- | 2.397 | 2.725 | 10 | 3.64 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.584 | 0.664 | 50 | 0.877 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.449 | 28.927 | 200 | 38.624 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.563 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.142 | 数据有效 | -- | -- | 99.181 | 数据有效 | -- | -- | 8.31 | 数据有效 | -- | -- | -0.053 | 数据有效 | -- | --
2026-08-11 | -- | -- | 1537447.74 | 数据有效 | -- | -- | 2.439 | 2.706 | 10 | 3.745 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.442 | 2.729 | 2.442 | 2.729 | 3.839 | 1.113 | 1.235 | 50 | 1.7 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 0.618 | 0.69 | 0.618 | 0.69 | 1.398 | 27.258 | 30.245 | 200 | 41.929 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 26.424 | 29.534 | 26.424 | 29.534 | 40.843 | 9.284 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 9.369 | 9.369 | 14.499 | 数据有效 | -- | -- | 101.375 | 数据有效 | -- | -- | 8.964 | 数据有效 | -- | -- | -0.068 | 数据有效 | -- | --
2026-08-12 | -- | -- | 1518917.645 | 数据有效 | -- | -- | 2.463 | 2.792 | 10 | 3.715 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.448 | 0.507 | 50 | 0.695 | 数据有效 | -- | 0.4 | 0.453 | 0.4 | 0.453 | 0.623 | 28.275 | 32.047 | 200 | 42.818 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.849 | 数据有效 | -- | -- | 95.358 | 数据有效 | -- | -- | 7.356 | 数据有效 | -- | -- | -0.071 | 数据有效 | -- | --
2026-08-13 | -- | -- | 1565286.847 | 数据有效 | -- | -- | 2.272 | 2.629 | 10 | 3.553 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.196 | 0.227 | 50 | 0.307 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.134 | 32.55 | 200 | 44.036 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.764 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.99 | 数据有效 | -- | -- | 91.924 | 数据有效 | -- | -- | 6.388 | 数据有效 | -- | -- | -0.051 | 数据有效 | -- | --
2026-08-14 | -- | -- | 1541605.799 | 数据有效 | -- | -- | 2.381 | 2.777 | 10 | 3.663 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.244 | 0.285 | 50 | 0.377 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.377 | 31.933 | 200 | 42.087 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.855 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.192 | 数据有效 | -- | -- | 97.15 | 数据有效 | -- | -- | 7.837 | 数据有效 | -- | -- | -0.049 | 数据有效 | -- | --
2026-08-15 | -- | -- | 1536551.955 | 数据有效 | -- | -- | 2.309 | 2.661 | 10 | 3.403 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 2.309 | 2.66 | 2.309 | 2.66 | 3.649 | 0.164 | 0.189 | 50 | 0.252 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.771 | 30.851 | 200 | 41.146 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.719 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.776 | 数据有效 | -- | -- | 92.276 | 数据有效 | -- | -- | 6.522 | 数据有效 | -- | -- | -0.044 | 数据有效 | -- | --
2026-08-16 | -- | -- | 1536273.309 | 数据有效 | -- | -- | 2.256 | 2.597 | 10 | 3.461 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.339 | 0.39 | 50 | 0.526 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.899 | 30.956 | 200 | 41.331 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.704 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.504 | 数据有效 | -- | -- | 88.936 | 数据有效 | -- | -- | 5.623 | 数据有效 | -- | -- | -0.03 | 数据有效 | -- | --
2026-08-17 | -- | 停运 | 1102382.111 | 数据有效 | -- | 1057073.596 | 2.419 | 3.729 | 10 | 2.821 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 2.734 | 0.286 | 0.442 | 50 | 0.347 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.34 | 23.081 | 35.589 | 200 | 27.57 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 26.441 | 12.569 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 10.848 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 97.52 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 9.08 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.059 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-08-18 | -- | -- | 1573781.45 | 数据有效 | -- | 1584321.939 | 2.411 | 2.705 | 10 | 3.789 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.405 | 2.727 | 2.405 | 2.727 | 3.826 | 0.829 | 0.93 | 50 | 1.171 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 0.164 | 0.185 | 0.164 | 0.185 | 0.558 | 28.995 | 32.538 | 200 | 45.701 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 28.717 | 32.567 | 28.717 | 32.567 | 45.562 | 9.416 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 9.537 | 9.537 | 14.564 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 14.665 | 100.472 | 数据有效 | -- | -- | 7.516 | 数据有效 | -- | -- | -0.049 | 数据有效 | -- | --
2026-08-19 | -- | -- | 1614021.219 | 数据有效 | -- | -- | 2.333 | 2.709 | 10 | 3.765 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.19 | 50 | 0.264 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.458 | 36.527 | 200 | 50.585 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.804 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.356 | 数据有效 | -- | -- | 93.334 | 数据有效 | -- | -- | 5.551 | 数据有效 | -- | -- | -0.033 | 数据有效 | -- | --
2026-08-20 | -- | -- | 1577889.697 | 数据有效 | -- | -- | 2.353 | 2.759 | 10 | 3.71 | 数据有效 | -- | 2.352 | 2.758 | 2.352 | 2.758 | 3.709 | 0.268 | 0.314 | 50 | 0.404 | 数据有效 | -- | 0.267 | 0.313 | 0.267 | 0.313 | 0.402 | 28.391 | 33.293 | 200 | 43.13 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 28.391 | 33.292 | 28.391 | 33.292 | 45.399 | 9.914 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.312 | 数据有效 | -- | -- | 96.697 | 数据有效 | -- | -- | 5.838 | 数据有效 | -- | -- | -0.036 | 数据有效 | -- | --
2026-08-21 | -- | -- | 1573054.088 | 数据有效 | -- | -- | 2.439 | 2.769 | 10 | 3.836 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.166 | 1.323 | 50 | 1.788 | 数据有效 | -- | 0.389 | 0.441 | 0.389 | 0.441 | 0.604 | 26.864 | 30.5 | 200 | 42.246 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.55 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.919 | 数据有效 | -- | -- | 109.797 | 数据有效 | -- | -- | 7.434 | 数据有效 | -- | -- | -0.041 | 数据有效 | -- | --
2026-08-22 | -- | -- | 1594872.038 | 数据有效 | -- | -- | 2.411 | 2.827 | 10 | 3.847 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.193 | 50 | 0.262 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.821 | 31.446 | 200 | 42.764 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.912 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.557 | 数据有效 | -- | -- | 100.361 | 数据有效 | -- | -- | 6.203 | 数据有效 | -- | -- | -0.031 | 数据有效 | -- | --
2026-08-23 | -- | -- | 1512175.828 | 数据有效 | -- | -- | 2.364 | 2.82 | 10 | 3.581 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.177 | 0.211 | 50 | 0.267 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.114 | 32.354 | 200 | 40.618 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.105 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.582 | 数据有效 | -- | -- | 95.888 | 数据有效 | -- | -- | 5.744 | 数据有效 | -- | -- | -0.033 | 数据有效 | -- | --
2026-08-24 | -- | -- | 1581985.905 | 数据有效 | -- | -- | 2.401 | 2.749 | 10 | 3.796 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.188 | 50 | 0.26 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.724 | 29.451 | 200 | 40.687 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.645 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.563 | 数据有效 | -- | -- | 102.461 | 数据有效 | -- | -- | 6.517 | 数据有效 | -- | -- | -0.03 | 数据有效 | -- | --
2026-08-25 | -- | -- | 1603461.04 | 数据有效 | -- | -- | 2.288 | 2.582 | 10 | 3.668 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.287 | 2.606 | 2.287 | 2.606 | 3.515 | 0.557 | 0.629 | 50 | 0.896 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 0.164 | 0.186 | 0.164 | 0.186 | 0.252 | 26.665 | 30.083 | 200 | 42.757 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 25.616 | 29.193 | 25.616 | 29.193 | 39.353 | 9.477 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 9.593 | 9.593 | 14.359 | 数据有效 | -- | -- | 94.625 | 数据有效 | -- | -- | 5.66 | 数据有效 | -- | -- | -0.023 | 数据有效 | -- | --
2026-08-26 | -- | -- | 1556316.15 | 数据有效 | -- | -- | 2.406 | 2.77 | 10 | 3.742 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.202 | 0.232 | 50 | 0.313 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.893 | 26.351 | 200 | 35.677 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.706 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.465 | 数据有效 | -- | -- | 105.219 | 数据有效 | -- | -- | 6.738 | 数据有效 | -- | -- | -0.037 | 数据有效 | -- | --
2026-08-27 | -- | -- | 1568563.533 | 数据有效 | -- | -- | 2.338 | 2.735 | 10 | 3.665 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.192 | 50 | 0.257 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.954 | 26.855 | 200 | 35.957 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.888 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.287 | 数据有效 | -- | -- | 99.744 | 数据有效 | -- | -- | 6.152 | 数据有效 | -- | -- | -0.067 | 数据有效 | -- | --
2026-08-28 | -- | -- | 1600618.765 | 数据有效 | -- | -- | 2.269 | 2.617 | 10 | 3.629 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.189 | 50 | 0.263 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.619 | 28.404 | 200 | 39.321 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.732 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.24 | 数据有效 | -- | -- | 93.652 | 数据有效 | -- | -- | 5.52 | 数据有效 | -- | -- | -0.062 | 数据有效 | -- | --
2026-08-29 | -- | -- | 1537637.655 | 数据有效 | -- | -- | 2.347 | 2.709 | 10 | 3.606 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.189 | 50 | 0.252 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.784 | 28.616 | 200 | 37.628 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.741 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.228 | 数据有效 | -- | -- | 103.775 | 数据有效 | -- | -- | 6.665 | 数据有效 | -- | -- | -0.048 | 数据有效 | -- | --
2026-08-30 | -- | -- | 1595519.295 | 数据有效 | -- | -- | 2.379 | 2.8 | 10 | 3.794 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.194 | 50 | 0.262 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.361 | 28.679 | 200 | 38.883 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.957 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.703 | 数据有效 | -- | -- | 102.987 | 数据有效 | -- | -- | 6.468 | 数据有效 | -- | -- | -0.043 | 数据有效 | -- | --
2026-08-31 | -- | 停运 | 1474859.545 | 数据有效 | -- | -- | 2.287 | 2.905 | 10 | 3.382 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.228 | 50 | 0.265 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.1 | 28.073 | 200 | 33.456 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.766 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.223 | 数据有效 | -- | -- | 95.314 | 数据有效 | -- | -- | 5.701 | 数据有效 | -- | -- | -0.047 | 数据有效 | -- | --

## 煤气锅炉
金烨钢铁集团有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监测点：煤气锅炉废气排放口 时间：2026-08-01 00:00:00 至 2026-08-31 23:59:59
监测时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [10 empty] | 二氧化硫(毫克/立方米) | [10 empty] | 氮氧化物(毫克/立方米) | [10 empty] | 氧含量(百分比) |  |  |  |  | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 豁免值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[7 empty] | 标干值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 标干值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 标干值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值
2026-08-01 | -- | -- | 622863.997 | 数据有效 | -- | -- | 1.382 | 2.086 | 10 | 0.861 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.784 | 8.731 | 35 | 3.6 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.432 | 3.671 | 50 | 1.515 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.407 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.304 | 数据有效 | -- | -- | 43.805 | 数据有效 | -- | -- | 12.061 | 数据有效 | -- | -- | 0.015 | 数据有效 | -- | --
2026-08-02 | -- | -- | 620098.369 | 数据有效 | -- | -- | 1.391 | 2.048 | 10 | 0.863 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.533 | 6.673 | 35 | 2.802 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.388 | 3.516 | 50 | 1.481 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.113 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.325 | 数据有效 | -- | -- | 44.067 | 数据有效 | -- | -- | 12.717 | 数据有效 | -- | -- | 0.015 | 数据有效 | -- | --
2026-08-03 | -- | -- | 620684.796 | 数据有效 | -- | 570291.234 | 1.391 | 1.895 | 10 | 0.855 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 1.389 | 1.895 | 1.389 | 1.895 | 0.908 | 5.99 | 8.159 | 35 | 3.571 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.274 | 5.833 | 4.274 | 5.833 | 3.468 | 3.18 | 4.332 | 50 | 1.891 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 2.51 | 3.426 | 2.51 | 3.426 | 1.663 | 8.153 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 8.179 | 8.179 | 5.602 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 5.622 | 44.7 | 数据有效 | -- | -- | 13.064 | 数据有效 | -- | -- | 0.02 | 数据有效 | -- | --
2026-08-04 | -- | -- | 654767.534 | 数据有效 | -- | -- | 1.405 | 1.789 | 10 | 0.92 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.193 | 4.066 | 35 | 2.086 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.351 | 4.267 | 50 | 2.193 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.255 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.692 | 数据有效 | -- | -- | 45.867 | 数据有效 | -- | -- | 13.301 | 数据有效 | -- | -- | 0.018 | 数据有效 | -- | --
2026-08-05 | -- | -- | 651068.587 | 数据有效 | -- | -- | 1.427 | 1.828 | 10 | 0.929 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.185 | 7.92 | 35 | 4.029 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.091 | 3.959 | 50 | 2.012 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.335 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.654 | 数据有效 | -- | -- | 46.224 | 数据有效 | -- | -- | 13.115 | 数据有效 | -- | -- | 0.017 | 数据有效 | -- | --
2026-08-06 | -- | -- | 650078.146 | 数据有效 | -- | -- | 1.423 | 1.817 | 10 | 0.925 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.896 | 11.357 | 35 | 5.749 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3.831 | 50 | 1.95 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.293 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.663 | 数据有效 | -- | -- | 46.336 | 数据有效 | -- | -- | 13.348 | 数据有效 | -- | -- | 0.017 | 数据有效 | -- | --
2026-08-07 | -- | -- | 631694.166 | 数据有效 | -- | -- | 1.481 | 1.83 | 10 | 0.934 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.859 | 12.183 | 35 | 6.305 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.53 | 4.362 | 50 | 2.203 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.839 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.453 | 数据有效 | -- | -- | 44.672 | 数据有效 | -- | -- | 13.032 | 数据有效 | -- | -- | 0.019 | 数据有效 | -- | --
2026-08-08 | -- | -- | 627455.281 | 数据有效 | -- | -- | 1.403 | 1.743 | 10 | 0.881 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.905 | 7.333 | 35 | 3.688 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.691 | 3.342 | 50 | 1.692 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.907 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.354 | 数据有效 | -- | -- | 43.653 | 数据有效 | -- | -- | 12.297 | 数据有效 | -- | -- | 0.021 | 数据有效 | -- | --
2026-08-09 | -- | -- | 643103.196 | 数据有效 | -- | -- | 1.404 | 1.816 | 10 | 0.903 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.466 | 7.068 | 35 | 3.503 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.937 | 3.798 | 50 | 1.889 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.468 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.464 | 数据有效 | -- | -- | 43.253 | 数据有效 | -- | -- | 12.028 | 数据有效 | -- | -- | 0.022 | 数据有效 | -- | --
2026-08-10 | -- | -- | 622763.869 | 数据有效 | -- | -- | 1.411 | 1.797 | 10 | 0.878 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 1.406 | 1.769 | 1.406 | 1.769 | 0.895 | 8.586 | 10.935 | 35 | 5.333 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 8.197 | 10.315 | 8.197 | 10.315 | 5.725 | 3.47 | 4.419 | 50 | 2.154 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 2.977 | 3.746 | 2.977 | 3.746 | 2.048 | 7.259 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 7.094 | 7.094 | 5.286 | 数据有效 | -- | -- | 43.041 | 数据有效 | -- | -- | 12.001 | 数据有效 | -- | -- | 0.019 | 数据有效 | -- | --
2026-08-11 | -- | -- | 625646.243 | 数据有效 | -- | -- | 1.407 | 1.761 | 10 | 0.88 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.243 | 6.563 | 35 | 3.285 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.017 | 3.777 | 50 | 1.888 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.02 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.301 | 数据有效 | -- | -- | 42.979 | 数据有效 | -- | -- | 11.849 | 数据有效 | -- | -- | 0.018 | 数据有效 | -- | --
2026-08-12 | -- | -- | 635889.278 | 数据有效 | -- | -- | 1.399 | 1.762 | 10 | 0.889 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.997 | 6.297 | 35 | 3.183 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.82 | 3.553 | 50 | 1.794 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.112 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.372 | 数据有效 | -- | -- | 42.862 | 数据有效 | -- | -- | 11.621 | 数据有效 | -- | -- | 0.019 | 数据有效 | -- | --
2026-08-13 | -- | 停运 | 547477.904 | 数据有效 | -- | 214167.696 | 1.334 | 5.017 | 10 | 0.732 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.302 | 3.257 | 12.247 | 35 | 2.05 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 1.992 | 0.92 | 3.46 | 50 | 0.586 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.602 | 16.347 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 4.398 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 37.615 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 8.129 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.009 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-08-14 | -- | 停运>停运 | 532968.491 | 数据有效 | -- | 121118.515 | 1.32 | 8.703 | 10 | 0.704 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.171 | 0.826 | 5.447 | 35 | 0.518 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.47 | 0.462 | 3.044 | 50 | 0.275 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.284 | 18.345 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 4.154 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 35.198 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 6.301 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.008 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-08-15 | -- | 停运 | 581619.284 | 数据有效 | -- | 292937.512 | 1.322 | 3.742 | 10 | 0.771 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.41 | 2.618 | 7.409 | 35 | 1.621 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 1.594 | 1.308 | 3.703 | 50 | 0.791 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.793 | 14.817 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 4.575 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 35.74 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 6.669 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.011 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2026-08-16 | -- | -- | 617977.887 | 数据有效 | -- | -- | 1.437 | 1.811 | 10 | 0.888 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.29 | 6.667 | 35 | 3.289 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.37 | 4.247 | 50 | 2.084 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.115 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.298 | 数据有效 | -- | -- | 43.54 | 数据有效 | -- | -- | 12.73 | 数据有效 | -- | -- | 0.016 | 数据有效 | -- | --
2026-08-17 | -- | -- | 613284.417 | 数据有效 | -- | -- | 1.434 | 1.986 | 10 | 0.879 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 1.43 | 1.975 | 1.43 | 1.975 | 0.895 | 5.449 | 7.55 | 35 | 3.432 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 5.309 | 7.334 | 5.309 | 7.334 | 3.905 | 4.732 | 6.557 | 50 | 2.897 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.132 | 5.708 | 4.132 | 5.708 | 2.694 | 8.37 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 8.333 | 8.333 | 5.206 | 数据有效 | -- | -- | 42.996 | 数据有效 | -- | -- | 11.967 | 数据有效 | -- | -- | 0.017 | 数据有效 | -- | --
2026-08-18 | -- | -- | 650982.003 | 数据有效 | -- | -- | 1.451 | 1.884 | 10 | 0.945 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.37 | 4.376 | 35 | 2.197 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.406 | 4.422 | 50 | 2.216 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.523 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.597 | 数据有效 | -- | -- | 44.302 | 数据有效 | -- | -- | 12.769 | 数据有效 | -- | -- | 0.016 | 数据有效 | -- | --
2026-08-19 | -- | -- | 646525.992 | 数据有效 | -- | -- | 1.452 | 1.85 | 10 | 0.938 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.83 | 7.43 | 35 | 3.768 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.884 | 3.675 | 50 | 1.866 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.267 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.58 | 数据有效 | -- | -- | 44.357 | 数据有效 | -- | -- | 13.093 | 数据有效 | -- | -- | 0.017 | 数据有效 | -- | --
2026-08-20 | -- | -- | 628876.051 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 628876.052 | 1.45 | 1.907 | 10 | 0.912 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 1.45 | 1.906 | 1.45 | 1.906 | 0.952 | 5.042 | 6.631 | 35 | 3.181 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 5.042 | 6.63 | 5.042 | 6.63 | 3.588 | 2.809 | 3.693 | 50 | 1.768 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 2.808 | 3.692 | 2.808 | 3.692 | 1.95 | 7.693 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 7.693 | 7.693 | 5.658 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 5.657 | 44.342 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 44.342 | 13.001 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 13 | 0.017 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 0.017
2026-08-21 | -- | -- | 588569.735 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 536569.981 | 1.428 | 3.278 | 10 | 0.84 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 1.429 | 3.298 | 1.429 | 3.298 | 0.937 | 3.804 | 8.735 | 35 | 2.239 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 3.239 | 7.475 | 3.239 | 7.475 | 3.667 | 1.572 | 3.61 | 50 | 0.926 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 1.61 | 3.716 | 1.61 | 3.716 | 1.593 | 13.379 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 13.418 | 13.418 | 5.547 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 5.571 | 44.495 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 44.601 | 13.125 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 13.247 | 0.017 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 0.017
2026-08-22 | -- | -- | 639812.784 | 数据有效 | -- | -- | 1.41 | 2.563 | 10 | 0.902 | 数据有效 | -- | -- | 2.526 | -- | 2.526 | -- | 5.041 | 9.163 | 35 | 3.212 | 数据有效 | -- | -- | 9.034 | -- | 9.034 | -- | 2.041 | 3.71 | 50 | 1.299 | 数据有效 | -- | -- | 3.657 | -- | 3.657 | -- | 11.372 | 数据有效 | 故障 - 采样环节泄露 | 11.235 | 11.235 | 5.515 | 数据有效 | -- | -- | 44.397 | 数据有效 | -- | -- | 12.964 | 数据有效 | -- | -- | 0.018 | 数据有效 | -- | --
2026-08-23 | -- | -- | 625747.547 | 数据有效 | -- | -- | 1.416 | 2.087 | 10 | 0.886 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.061 | 7.459 | 35 | 3.163 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.588 | 3.814 | 50 | 1.62 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.126 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.381 | 数据有效 | -- | -- | 44.188 | 数据有效 | -- | -- | 12.821 | 数据有效 | -- | -- | 0.018 | 数据有效 | -- | --
2026-08-24 | -- | -- | 617559.163 | 数据有效 | -- | -- | 1.42 | 2.1 | 10 | 0.877 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 1.418 | 2.107 | 1.418 | 2.107 | 0.802 | 5.139 | 7.601 | 35 | 3.149 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 5.279 | 7.846 | 5.279 | 7.846 | 2.961 | 3.081 | 4.556 | 50 | 1.908 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 2.628 | 3.906 | 2.628 | 3.906 | 1.485 | 9.168 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 9.227 | 9.227 | 5.309 | 数据有效 | -- | -- | 44.241 | 数据有效 | -- | -- | 12.784 | 数据有效 | -- | -- | 0.019 | 数据有效 | -- | --
2026-08-25 | -- | -- | 588113.478 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 561634.537 | 1.423 | 2.055 | 10 | 0.837 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 1.422 | 2.056 | 1.422 | 2.056 | 0.797 | 3.885 | 5.612 | 35 | 2.122 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 3.502 | 5.065 | 3.502 | 5.065 | 1.977 | 2.577 | 3.723 | 50 | 1.534 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 2.577 | 3.727 | 2.577 | 3.727 | 1.448 | 8.885 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 8.902 | 8.902 | 5.622 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 5.621 | 45.034 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 44.98 | 14.146 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 14.114 | 0.02 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备断电 | 0.019
2026-08-26 | -- | -- | 617433.883 | 数据有效 | -- | -- | 1.386 | 1.819 | 10 | 0.856 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.334 | 4.375 | 35 | 2.118 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.354 | 4.401 | 50 | 2.048 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.664 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.37 | 数据有效 | -- | -- | 44.376 | 数据有效 | -- | -- | 13.695 | 数据有效 | -- | -- | 0.016 | 数据有效 | -- | --
2026-08-27 | -- | -- | 655325.526 | 数据有效 | -- | -- | 1.385 | 1.853 | 10 | 0.908 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.069 | 6.782 | 35 | 3.342 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.219 | 4.307 | 50 | 2.107 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.92 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.701 | 数据有效 | -- | -- | 44.225 | 数据有效 | -- | -- | 13.811 | 数据有效 | -- | -- | 0.018 | 数据有效 | -- | --
2026-08-28 | -- | -- | 653443.289 | 数据有效 | -- | -- | 1.372 | 1.869 | 10 | 0.896 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.071 | 6.909 | 35 | 3.309 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.883 | 5.29 | 50 | 2.54 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.156 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.616 | 数据有效 | -- | -- | 43.305 | 数据有效 | -- | -- | 13.002 | 数据有效 | -- | -- | 0.016 | 数据有效 | -- | --
2026-08-29 | -- | -- | 641132.3 | 数据有效 | -- | -- | 1.368 | 1.869 | 10 | 0.877 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.123 | 6.997 | 35 | 3.307 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.871 | 5.288 | 50 | 2.482 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.189 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.521 | 数据有效 | -- | -- | 43.096 | 数据有效 | -- | -- | 13.242 | 数据有效 | -- | -- | 0.015 | 数据有效 | -- | --
2026-08-30 | -- | -- | 620931.074 | 数据有效 | -- | -- | 1.358 | 1.854 | 10 | 0.843 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.417 | 4.666 | 35 | 2.126 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.43 | 4.683 | 50 | 2.131 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.185 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.274 | 数据有效 | -- | -- | 42.552 | 数据有效 | -- | -- | 12.123 | 数据有效 | -- | -- | 0.016 | 数据有效 | -- | --
2026-08-31 | -- | -- | 626756.481 | 数据有效 | -- | -- | 1.355 | 1.761 | 10 | 0.819 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.038 | 6.548 | 35 | 3.13 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.672 | 7.371 | 50 | 3.569 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.534 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | -- | -- | 5.268 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | -- | 42.707 | 数据有效 | -- | -- | 11.217 | 数据有效 | -- | -- | 0.016 | 数据有效 | -- | --

## 转炉二次
金烨钢铁集团有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监测点：1号转炉二次烟气排放口 时间：2026-08-01 00:00:00 至 2026-08-31 23:59:59
监测时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [7 empty] | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 标干值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 | 浓度-豁免后 | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[10 empty] | 自动 | 人工
2026-08-01 | -- | -- | 4114513.288 | 数据有效 | -- | -- | 2.277 | 10 | 9.367 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.683 | 数据有效 | -- | -- | 60.963 | 数据有效 | -- | -- | 2.871 | 数据有效 | -- | -- | 0.066 | 数据有效 | -- | --
2026-08-02 | -- | -- | 4070920.45 | 数据有效 | -- | -- | 2.273 | 10 | 9.23 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.506 | 数据有效 | -- | -- | 60.414 | 数据有效 | -- | -- | 2.766 | 数据有效 | -- | -- | 0.064 | 数据有效 | -- | --
2026-08-03 | -- | -- | 4034875.117 | 数据有效 | -- | -- | 2.282 | 10 | 9.186 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.25 | 数据有效 | -- | -- | 57.987 | 数据有效 | -- | -- | 2.483 | 数据有效 | -- | -- | 0.065 | 数据有效 | -- | --
2026-08-04 | -- | -- | 4118041.639 | 数据有效 | -- | -- | 2.169 | 10 | 8.92 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.542 | 数据有效 | -- | -- | 58.848 | 数据有效 | -- | -- | 2.347 | 数据有效 | -- | -- | 0.065 | 数据有效 | -- | --
2026-08-05 | -- | -- | 4000670.157 | 数据有效 | -- | -- | 2.207 | 10 | 8.798 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.216 | 数据有效 | -- | -- | 60.891 | 数据有效 | -- | -- | 2.23 | 数据有效 | -- | -- | 0.063 | 数据有效 | -- | --
2026-08-06 | -- | -- | 4171612.396 | 数据有效 | -- | -- | 2.195 | 10 | 9.129 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.7 | 数据有效 | -- | -- | 58.22 | 数据有效 | -- | -- | 2.382 | 数据有效 | -- | -- | 0.065 | 数据有效 | -- | --
2026-08-07 | -- | -- | 4006551.251 | 数据有效 | -- | -- | 2.197 | 10 | 8.792 | 数据有效 | -- | 2.197 | 2.197 | 8.791 | 13.204 | 数据有效 | -- | -- | 59.365 | 数据有效 | -- | -- | 2.408 | 数据有效 | -- | -- | 0.063 | 数据有效 | -- | --
2026-08-08 | -- | -- | 4102908.032 | 数据有效 | -- | -- | 2.167 | 10 | 8.874 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.418 | 数据有效 | -- | -- | 57.034 | 数据有效 | -- | -- | 2.375 | 数据有效 | -- | -- | 0.067 | 数据有效 | -- | --
2026-08-09 | -- | -- | 4133638.929 | 数据有效 | -- | -- | 2.203 | 10 | 9.087 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.445 | 数据有效 | -- | -- | 55.786 | 数据有效 | -- | -- | 2.144 | 数据有效 | -- | -- | 0.067 | 数据有效 | -- | --
2026-08-10 | -- | -- | 4490704.071 | 数据有效 | -- | -- | 2.183 | 10 | 9.773 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.647 | 数据有效 | -- | -- | 57.196 | 数据有效 | -- | -- | 1.999 | 数据有效 | -- | -- | 0.074 | 数据有效 | -- | --
2026-08-11 | -- | -- | 4191539.791 | 数据有效 | -- | -- | 2.283 | 10 | 9.542 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.603 | 数据有效 | -- | -- | 53.756 | 数据有效 | -- | -- | 2.542 | 数据有效 | -- | -- | 0.067 | 数据有效 | -- | --
2026-08-12 | -- | -- | 4083169.234 | 数据有效 | -- | -- | 2.288 | 10 | 9.32 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.23 | 数据有效 | -- | -- | 54.333 | 数据有效 | -- | -- | 2.342 | 数据有效 | -- | -- | 0.065 | 数据有效 | -- | --
2026-08-13 | -- | -- | 4018986.482 | 数据有效 | -- | -- | 2.188 | 10 | 8.788 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.049 | 数据有效 | -- | -- | 55.291 | 数据有效 | -- | -- | 2.11 | 数据有效 | -- | -- | 0.063 | 数据有效 | -- | --
2026-08-14 | -- | -- | 4147664.064 | 数据有效 | -- | -- | 2.225 | 10 | 9.221 | 数据有效 | -- | 2.225 | 2.225 | 9.219 | 13.476 | 数据有效 | -- | -- | 55.619 | 数据有效 | -- | -- | 2.133 | 数据有效 | -- | -- | 0.066 | 数据有效 | -- | --
2026-08-15 | -- | -- | 3973206.149 | 数据有效 | -- | -- | 2.322 | 10 | 9.207 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.904 | 数据有效 | -- | -- | 55.7 | 数据有效 | -- | -- | 1.93 | 数据有效 | -- | -- | 0.062 | 数据有效 | -- | --
2026-08-16 | -- | -- | 4041358.333 | 数据有效 | -- | -- | 2.275 | 10 | 9.162 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.223 | 数据有效 | -- | -- | 58.183 | 数据有效 | -- | -- | 2.049 | 数据有效 | -- | -- | 0.063 | 数据有效 | -- | --
2026-08-17 | -- | -- | 3962259.098 | 数据有效 | -- | -- | 2.276 | 10 | 9.005 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.847 | 数据有效 | -- | -- | 54.715 | 数据有效 | -- | -- | 2.207 | 数据有效 | -- | -- | 0.062 | 数据有效 | -- | --
2026-08-18 | -- | -- | 3964864.982 | 数据有效 | -- | -- | 2.327 | 10 | 9.21 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.938 | 数据有效 | -- | -- | 55.363 | 数据有效 | -- | -- | 2.593 | 数据有效 | -- | -- | 0.062 | 数据有效 | -- | --
2026-08-19 | -- | -- | 4008898.006 | 数据有效 | -- | -- | 2.24 | 10 | 8.965 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.085 | 数据有效 | -- | -- | 56.232 | 数据有效 | -- | -- | 2.399 | 数据有效 | -- | -- | 0.062 | 数据有效 | -- | --
2026-08-20 | -- | -- | 4068433.337 | 数据有效 | -- | -- | 2.221 | 10 | 9.027 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.304 | 数据有效 | -- | -- | 57.127 | 数据有效 | -- | -- | 2.296 | 数据有效 | -- | -- | 0.063 | 数据有效 | -- | --
2026-08-21 | -- | -- | 3903637.42 | 数据有效 | -- | -- | 2.18 | 10 | 8.458 | 数据有效 | -- | 2.179 | 2.179 | 8.456 | 12.801 | 数据有效 | -- | -- | 57.405 | 数据有效 | -- | -- | 2.429 | 数据有效 | -- | -- | 0.06 | 数据有效 | -- | --
2026-08-22 | -- | -- | 4006114.158 | 数据有效 | -- | -- | 2.196 | 10 | 8.768 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.125 | 数据有效 | -- | -- | 57.409 | 数据有效 | -- | -- | 2.396 | 数据有效 | -- | -- | 0.062 | 数据有效 | -- | --
2026-08-23 | -- | -- | 4037407.719 | 数据有效 | -- | -- | 2.154 | 10 | 8.676 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.325 | 数据有效 | -- | -- | 59.802 | 数据有效 | -- | -- | 2.378 | 数据有效 | -- | -- | 0.064 | 数据有效 | -- | --
2026-08-24 | -- | -- | 3932238.819 | 数据有效 | -- | -- | 2.157 | 10 | 8.447 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.03 | 数据有效 | -- | -- | 60.41 | 数据有效 | -- | -- | 2.598 | 数据有效 | -- | -- | 0.062 | 数据有效 | -- | --
2026-08-25 | -- | -- | 3892703.361 | 数据有效 | -- | -- | 2.165 | 10 | 8.429 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.888 | 数据有效 | -- | -- | 59.362 | 数据有效 | -- | -- | 2.814 | 数据有效 | -- | -- | 0.061 | 数据有效 | -- | --
2026-08-26 | -- | -- | 3906454.152 | 数据有效 | -- | -- | 2.226 | 10 | 8.691 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.838 | 数据有效 | -- | -- | 57.511 | 数据有效 | -- | -- | 2.72 | 数据有效 | -- | -- | 0.06 | 数据有效 | -- | --
2026-08-27 | -- | -- | 3984044.795 | 数据有效 | -- | -- | 2.25 | 10 | 8.952 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.876 | 数据有效 | -- | -- | 52.762 | 数据有效 | -- | -- | 2.456 | 数据有效 | -- | -- | 0.063 | 数据有效 | -- | --
2026-08-28 | -- | -- | 3990364.081 | 数据有效 | -- | -- | 2.308 | 10 | 9.196 | 数据有效 | -- | 2.307 | 2.307 | 9.195 | 12.792 | 数据有效 | -- | -- | 51.5 | 数据有效 | -- | -- | 2.103 | 数据有效 | -- | -- | 0.061 | 数据有效 | -- | --
2026-08-29 | -- | -- | 4113689.784 | 数据有效 | -- | -- | 2.317 | 10 | 9.511 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.332 | 数据有效 | -- | -- | 56.157 | 数据有效 | -- | -- | 1.752 | 数据有效 | -- | -- | 0.063 | 数据有效 | -- | --
2026-08-30 | -- | -- | 3956916.267 | 数据有效 | -- | -- | 2.273 | 10 | 8.936 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.797 | 数据有效 | -- | -- | 56.375 | 数据有效 | -- | -- | 1.419 | 数据有效 | -- | -- | 0.062 | 数据有效 | -- | --
2026-08-31 | -- | -- | 3480923.482 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | -- | 2.301 | 10 | 7.974 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | -- | -- | -- | 12.801 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | -- | 54.501 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | -- | 1.413 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | -- | 0.061 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | --